## Hoja1
CLUB PILATES CARABANCHEL
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
01 | Capítulo |  | TRABAJOS PREVIOS | 1 | 9972.73 | 9972.73
01.01 | Partida | UD | DESMONTAJE DE PUERTA CORREDERA DE ACCESO | 1 | 344.2 | 344.2
01.02 | Partida | M2 | DESMONTAJE DE CARPINTERIA METALICA | 31.24 | 37.15 | 1160.57
01.03 | Partida | UD | RETIRADA DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS FIJOS | 1 | 595 | 595
01.04 | Partida | M2 | DEMOLICION DE FALSO TECHO | 152.43 | 7.45 | 1135.6
01.05 | Partida | M2 | DEMOLICION DE PAVIMENTO | 152.43 | 14.1 | 2149.26
01.06 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE TABIQUERÍA | 45.27 | 13.55 | 613.41
01.07 | Partida | UD | ANULACIÓN Y DESMONTAJE INSTALACIONES | 1 | 1610 | 1610
01.08 | Partida | UD | RETIRADA DE MAQUINARIA DE CLIMATIZACIÓN | 1 | 610 | 610
01.09 | Partida | UD | CONTENEDORES 6 M3 | 3 | 225 | 675
01.10 | Partida | UD | LEVANTADO AP. SANITARIOS | 2 | 38.9 | 77.8
01.11 | Partida | m2 | LEVANTADO DE CARPINTERIA INTERIOR | 10.09 | 18.6 | 187.67
01.12 | Partida | m2 | DEMOLICION DE AZULEJO | 22.75 | 9.75 | 221.81
01.13 | Partida | M2 | DEMOLICION DE REVESTIMIENTO | 60.76 | 9.75 | 592.41
|  |  | 01 | 1 | 9972.73 | 9972.73
02 | Capítulo |  | ALBAÑILERÍA | 1 | 5659.9 | 5659.9
02.1 | Partida | m2 | BASE DE PAVIMENTO CON MORTERO AUTONIVELANTE | 158 | 21.55 | 3404.9
02.2 | Partida | Ud | AYUDA ALBAÑILERIA INST.RED EVACUACION LOCAL | 1 | 365 | 365
02.3 | Partida | Ud | AYUDA ALBAÑILERÍA INST. FONTANERÍA LOCAL | 1 | 465 | 465
02.4 | Partida | Ud | AYUDA ALBAÑILERÍA INST. ELECTRICIDAD LOCAL | 1 | 425 | 425
02.5 | Partida | Ud | AYUDA ALBAÑILERÍA INST. ILUMINACIÓN LOCAL | 1 | 275 | 275
02.6 | Partida | Ud | AYUDA ALBAÑILERÍA INST.CLIMATIZACION Y VENTILACION LOCAL | 1 | 725 | 725
|  |  | 02 | 1 | 5659.9 | 5659.9
03 | Capítulo |  | TABIQUERIA DE PLADUR Y REFUERZOS PARAMENTOS VERTICALES | 1 | 12547.41 | 12547.41
03.1 | Partida | m2 | TABIQUE C/Y 15+70+15 / 400 ST | 63.73 | 48.6 | 3097.28
03.2 | Partida | m2 | TABIQUE C/Y 15+70+15 / 400 MIXTO ST/HF | 53.12 | 50.6 | 2687.87
03.3 | Partida | m2 | TRASDOSADO C/Y 15mm /400 ST | 28.32 | 37.8 | 1070.5
03.4 | Partida | m2 | TRASDOSADO ESPECIAL REFORZADO ZONA REFORMERS | 73.73 | 59.9 | 4416.43
03.5 | Partida | m2 | TABIQUE ESPECIAL REFORZADO ZONA REFORMERS | 10.03 | 71.1 | 713.13
03.6 | Partida | Ud | REFUERZO ESTRUCTURAL TRASDOSADO DE PLADUR | 12 | 23.25 | 279
03.7 | Partida | Ud | REFUERZOS PARA COLGAR | 8 | 35.4 | 283.2
|  |  | 03 | 1 | 12547.41 | 12547.41
04 | Capítulo |  | FALSOS TECHOS | 1 | 9299.72 | 9299.72
04.01 | Partida | m2 | FALSO TECHO CONTINUO DE CARTÓN-YESO ST | 137.73 | 40.65 | 5598.72
04.02 | Partida | m2 | FALSO TECHO CONTINUO DE CARTÓN-YESO WF | 9.83 | 43.65 | 429.08
04.03 | Partida | m | FORMACION DE FOSA O CANDILEJA | 80.49 | 40.65 | 3271.92
|  |  | 04 | 1 | 9299.72 | 9299.72
05 | Capítulo |  | PAVIMENTOS | 1 | 134.52 | 134.52
05.04 | Partida | m2 | FELPUDO DE COCO | 1.2 | 112.1 | 134.52
|  |  | 05 | 1 | 134.52 | 134.52
06 | Capítulo |  | REVESTIMIENTOS | 1 | 3937.19 | 3937.19
06.01 | Partida | m2 | ALICATADO DE GRES PORCELÁNICO 1200X600x10 | 53.75 | 73.25 | 3937.19
|  |  | 06 | 1 | 3937.19 | 3937.19
07 | Capítulo |  | CARPINTERÍA INTERIOR | 1 | 6941.63 | 6941.63
07.1 | Partida | Ud | PUERTA CORREDERA 100 DM LACADA | 1 | 703.1 | 703.1
07.2 | Partida | Ud | PUERTA ABATIBLE DM 82.5 LACADA | 5 | 465.6 | 2328
07.3 | Partida | Ud | MOSTRADOR | 1 | 2202.1 | 2202.1
07.4 | Partida | Ud | MUEBLE TRAS MOSTRADOR | 1 | 1468.4 | 1468.4
07.6 | Partida | m | FORMACION DE BALDA | 3.35 | 71.65 | 240.03
|  |  | 07 | 1 | 6941.63 | 6941.63
08 | Capítulo |  | CARPINTERÍA EXTERIOR | 1 | 6188.28 | 6188.28
08.01 | Partida | Ud | PUERTA CORREDERA AUTOMATICA | 1 | 3877.15 | 3877.15
08.03 | Partida | m2 | CARPINTERÍA FACHADA ALUMINIO MÓDULOS FIJOS | 6.86 | 336.9 | 2311.13
|  |  | 08 | 1 | 6188.28 | 6188.28
09 | Capítulo |  | VIDRIERÍA | 1 | 7535.17 | 7535.17
09.01 | Partida | Ud | PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO TEMPLADO | 2 | 1225.6 | 2451.2
09.02 | Partida | m2 | MAMPARA DE VIDRIO | 6.73 | 277.8 | 1869.59
09.03 | Partida | Ud | ESPEJOS | 50.7 | 63.4 | 3214.38
|  |  | 09 | 1 | 7535.17 | 7535.17
10 | Capítulo |  | CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN | 1 | 22324.9 | 22324.9
ICN012 | Partida | kg | CARGA DE GAS REFRIGERANTE R-410A | 10 | 97.8 | 978
ICV070 | Partida | ud | UNIDAD EXTERIOR BOMBA DE CALOR HITACHI RASC-6HNPE | 1 | 9638.6 | 9638.6
ICN120 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR HITACHI CONDUCTO RPI-4FSN4E | 1 | 1834.5 | 1834.5
ICN12022 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR HITACHI CONDUCTO RPI-1.5FSN4E | 1 | 1607.85 | 1607.85
ECN1202 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR HITACHI SPLIT RPK-0.8FSN4M | 1 | 1101.1 | 1101.1
ICN015 | Partida | m | TUBERIA FRIGORÍFICA 3/8" CON AISLAMIENTO | 30 | 14.2 | 426
ICN016 | Partida | m | TUBERIA FRIGORÍFICA 1/2" CON AISLAMIENTO | 30 | 15.2 | 456
ICN018 | Partida | ud | DESAGÜE PVC D=32mm EQUIPO CLIMATIZACIÓN | 1 | 324.2 | 324.2
ICR021 | Partida | m | CONDUCTO ISOVER CLIMAVER PLUS R | 32 | 39.9 | 1276.8
E23DCH020 | Partida | m. | CONDUCTO CIRCULAR PARA VENTILACION | 70 | 30.35 | 2124.5
IVM041 | Partida | ud | EXTRACTOR EN LINEA SV-250H | 1 | 712.1 | 712.1
ICP021 | Partida | ud | DIFUSOR IMPULSION MADEL DCN+R3E+PFLEX+AA D=355mm | 9 | 133.25 | 1199.25
E23DRS0102 | Partida | ud | REJILLA INTERIOR VENTILACION | 10 | 64.6 | 646
|  |  | 10 | 1 | 22324.9 | 22324.9
11 | Capítulo |  | ELECTRICIDAD E ILUMINACION | 1 | 23883.5 | 23883.5
11.01 | Capítulo |  | Red de tierras | 1 | 215 | 215
C07E120N | Partida | u | PRUEBA RED DE TIERRAS EXISTENTE | 1 | 215 | 215
|  |  | 11.01 | 1 | 215 | 215
11.02 | Capítulo |  | Instalaciones de enlace | 1 | 384.75 | 384.75
E17BDT040 | Partida | m | DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA 5x16 mm2 | 15 | 25.65 | 384.75
|  |  | 11.02 | 1 | 384.75 | 384.75
11.03 | Capítulo |  | Cuadros eléctricos | 1 | 6645.2 | 6645.2
E17CBO200 | Partida | u | CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN (CGBT) | 1 | 6645.2 | 6645.2
|  |  | 11.03 | 1 | 6645.2 | 6645.2
11.04 | Capítulo |  | Canalizaciones | 1 | 88.5 | 88.5
E17NH063 | Partida | m | CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE D=63 mm | 15 | 5.9 | 88.5
|  |  | 11.04 | 1 | 88.5 | 88.5
11.05 | Capítulo |  | Circuitos interiores | 1 | 2637.25 | 2637.25
E01JBBA0010 | Partida | m | CIRCUITO MONOFASICO 2x1,5+TTx1,5 (07Z1-K) | 250 | 2.65 | 662.5
E01JBBA0020 | Partida | m | CIRCUITO MONOFASICO 2x2,5+TTx2,5 (07Z1-K) | 400 | 3.25 | 1300
E01JBDE0020 | Partida | m | CIRCUITO MONOFÁSICO 2x2,5+TTx2,5 (RZ1-K) | 30 | 3.45 | 103.5
E01JBDH0040B | Partida | m | CIRCUITO MONOFÁSICO 2x6+TTx6 (RZ1-K) | 15 | 7.15 | 107.25
E01JBDA0100 | Partida | m | CIRCUITO TRIFASICO 4x6+TTx6 (RZ1-K 0,6/1 KV) | 40 | 11.6 | 464
|  |  | 11.05 | 1 | 2637.25 | 2637.25
11.06 | Capítulo |  | Mecanismos | 1 | 5070.3 | 5070.3
E17MNB140 | Partida | u | BASE DE ENCHUFE 16A BJC IRIS BLANCO | 18 | 38.6 | 694.8
E17MNB140N | Partida | u | BASE DE ENCHUFE DOBLE 16A BJC IRIS BLANCO | 13 | 49.9 | 648.7
E17MNB140N3 | Partida | u | BASE DE ENCHUFE TRIPLE 16A BJC IRIS BLANCO | 2 | 62.4 | 124.8
E17MNB140PMR | Partida | u | KIT ALARMA ACCESIBLE ASEOS PMR | 1 | 381.2 | 381.2
E17CEM080N | Partida | m | PUNTO ALIMENTACIÓN A EQUIPO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 (AS) | 8 | 68.8 | 550.4
E17CEM080NT | Partida | m | PUNTO ALIMENTACÍON A EQUIPO TRIFÁSICO 5x6 mm2 (AS) | 1 | 312.3 | 312.3
E17MNB010 | Partida | u | PUNTO LUZ SENCILLO BJC IRIS BLANCO | 13 | 31.1 | 404.3
E17MAA005 | Partida | u | PUNTO LUZ ADICIONAL | 47 | 31.1 | 1461.7
E17MNB010EM | Partida | u | PUNTO LUZ EMERGENCIA | 12 | 23.2 | 278.4
E17MNB0PL | Partida | u | PULSADOR APERTURA PUERTA BJC IRIS BLANCO | 1 | 54.1 | 54.1
E28RDV190LM | Partida | u | DETECTOR DE PRESENCIA ASEOS | 2 | 79.8 | 159.6
|  |  | 11.06 | 1 | 5070.3 | 5070.3
11.07 | Capítulo |  | Iluminación normal | 1 | 6785 | 6785
E18IDF350MS31 | Partida | u | FOCO LED ORIENTABLE 20W 3000K 24V IP20 | 6 | 58.1 | 348.6
E18IDF350MS32 | Partida | u | FOCO LED ORIENTABLE 12W 3000K 24V IP20 | 18 | 56.2 | 1011.6
E18IDF350MS33 | Partida | u | FOCO LED FIJO 10W 3000K 24V IP20 | 16 | 51.6 | 825.6
ILUNOR00MS39 | Partida | m | TIRA LED 14W/M 24V IP20 3000K + PERFIL + DIFUSOR. | 61 | 39.7 | 2421.7
ILUNOR00MS40B | Partida | m | TIRA LED 14W/M 24V IP20 RBG + TELECOMANDO + PERFIL + DIFUSOR | 39 | 45.45 | 1772.55
E18IDF350MSF1 | Partida | u | FUENTE DE ALIMENTACIÓN LÍNEAS LED A 24V 250W | 7 | 57.85 | 404.95
|  |  | 11.07 | 1 | 6785 | 6785
11.08 | Capítulo |  | Iluminacion de emergencia | 1 | 1122 | 1122
E18GIS055 | Partida | u | LUMINARIA EMERGENCIA AUTOTEST CIRCULAR LED 200LM | 10 | 112.2 | 1122
|  |  | 11.08 | 1 | 1122 | 1122
11.09 | Capítulo |  | Pruebas y puesta en marcha | 1 | 610 | 610
C07E140N | Partida | u | DOCUMENTACIÓN AS-BUILT | 1 | 385 | 385
C07E130N | Partida | u | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN | 1 | 225 | 225
|  |  | 11.09 | 1 | 610 | 610
11.10 | Capítulo |  | Tramitaciones, legalizaciones e inspecciones | 1 | 325.5 | 325.5
E17V010 | Partida | u | BOLETÍN INST. BAJA TENSIÓN CON PROYECTO | 1 | 325.5 | 325.5
|  |  | 11.10 | 1 | 325.5 | 325.5
|  |  | 11 | 1 | 23883.5 | 23883.5
12 | Capítulo |  | TELECOMUNICACIONES | 1 | 412.2 | 412.2
12.01 | Capítulo |  | Equipamiento CE | 1 | 186.1 | 186.1
IAF070 | Partida | m | CABLE PARES DE COBRE UTP CAT. 6A | 30 | 2.25 | 67.5
IAF090 | Partida | u | TOMA DE USUARIO RJ45 CAT. 6A | 2 | 36.8 | 73.6
E17NH020 | Partida | m | CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE CABLEADO TELECOMUNICACIONES D20 mm | 30 | 1.5 | 45
|  |  | 12.01 | 1 | 186.1 | 186.1
12.02 | Capítulo |  | Pruebas y puesta en marcha | 1 | 226.1 | 226.1
C09I210N | Partida | u | CERTIFICACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO | 2 | 25.55 | 51.1
C07E130TC | Partida | u | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN TELECO | 1 | 175 | 175
|  |  | 12.02 | 1 | 226.1 | 226.1
|  |  | 12 | 1 | 412.2 | 412.2
13 | Capítulo |  | FONTANERIA | 1 | 3674.6 | 3674.6
13.01 | Partida | ud | PUNTO CONSUMO F-C LAVABO | 3 | 310.2 | 930.6
13.02 | Partida | ud | PUNTO CONSUMO F-C DUCHA | 2 | 310.2 | 620.4
13.03 | Partida | ud | PUNTO CONSUMO FRIO INODORO | 2 | 165.6 | 331.2
13.04 | Partida | ud | PUNTO CONSUMO FRIO FUENTE | 1 | 165.6 | 165.6
13.05 | Partida | ud | LLAVE DE PASO CROMADA | 23 | 29.8 | 685.4
13.06 | Partida | m | TUBERÍA MULTICAPA BARRA PERT-AL-PERT D=20 mm | 30 | 19.9 | 597
13.07 | Partida | ud | TERMO ELÉCTRICO 75 l. | 1 | 344.4 | 344.4
|  |  | 13 | 1 | 3674.6 | 3674.6
14 | Capítulo |  | SANEAMIENTO | 1 | 1262.89 | 1262.89
14.01 | Partida | u | ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO | 1 | 255 | 255
14.02 | Partida | m | TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=40 mm | 3.57 | 13.2 | 47.12
14.03 | Partida | m | TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm | 7.37 | 24.65 | 181.67
14.04 | Partida | m | SIFON INDIVIDUAL PVC | 5 | 56.7 | 283.5
14.05 | Partida | ud | PUNTO DE DESAGÜE PVC D110 | 2 | 78.8 | 157.6
14.06 | Partida | ud | PUNTO DE DESAGÜE PVC D40 | 5 | 67.6 | 338
|  |  | 14 | 1 | 1262.89 | 1262.89
15 | Capítulo |  | SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO | 1 | 3374.8 | 3374.8
15.01 | Partida | ud | INODORO TANQUE BAJO ROCA VICTORIA BLANCO | 2 | 296.7 | 593.4
15.02 | Partida | ud | LAVABO 65x51 cm SUSPENDIDO ROCA VICTORIA BLANCO CON MONOMANDO | 2 | 178.6 | 357.2
15.03 | Partida | Ud | VERTEDERO ROCA | 1 | 288.9 | 288.9
15.04 | Partida | ud | PLATO DE DUCHA DIMENSIONES ESPECIALES | 2 | 412.4 | 824.8
15.05 | Partida | Ud | MAMPARA DUCHA | 1 | 511.3 | 511.3
15.06 | Partida | Ud | ESPEJO RETROILUMINADO CON LED 70X80 | 2 | 256.2 | 512.4
15.07 | Partida | Ud | BARRA APOYO ABATIBLE EN ASEO MINUSVALIDOS | 2 | 143.4 | 286.8
|  |  | 15 | 1 | 3374.8 | 3374.8
16 | Capítulo |  | PINTURA | 1 | 4039.95 | 4039.95
16.01 | Partida | m2 | PINTURA PLÁSTICA LISA MATE LAVABLE MÁXIMA CALIDAD. | 443.95 | 9.1 | 4039.95
|  |  | 16 | 1 | 4039.95 | 4039.95
17 | Capítulo |  | INCENDIOS | 1 | 161.9 | 161.9
17.01 | Partida | Ud | EXTINTOR PORTATIL ABC | 2 | 42.1 | 84.2
17.03 | Partida | ud | SEÑAL FOTOLUMINISCENTE INCENDIOS 297x210 mm | 7 | 11.1 | 77.7
|  |  | 17 | 1 | 161.9 | 161.9
18 | Capítulo |  | AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 | 5542.91 | 5542.91
18.01 | Partida | m | AISLAMIENTO ACUSTICO A RUEDO AEREO DE RED DE SANEAMIENTO | 15 | 21.1 | 316.5
18.02 | Partida | m2 | AISLAMIENTO ACUSTICO A RUIDO AEREO EN TRASDOSADO | 102.05 | 42.05 | 4291.2
18.03 | Partida | m2 | AISLAMIENTO ACUSTICO A RUIDO AEREO SOBRE FALSO TECHO | 78.26 | 11.95 | 935.21
|  |  | 18 | 1 | 5542.91 | 5542.91
19 | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 1657.2 | 1657.2
19.01 | Partida | Ud | TAQUILLAS | 6 | 276.2 | 1657.2
|  |  | 19 | 1 | 1657.2 | 1657.2
20 | Capítulo |  | GESTIÓN DE RESIDUOS | 1 | 1490 | 1490
20.01 | Partida | Ud. | GESTION DE RESIDUOS | 1 | 1490 | 1490
|  |  | 20 | 1 | 1490 | 1490
21 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 780 | 780
21.01 | Partida | Ud | SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EJECUCION | 1 | 780 | 780
|  |  | 21 | 1 | 780 | 780
|  |  | CLUB PILATES | 1 | 130821.4 | 130821.4