## Hoja1
CLUB PILATES LOPEZ DE HOYOS
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
01 | Capítulo |  | TRABAJOS PREVIOS | 1 | 17969.6 | 17969.6
01.01 | Partida | UD | DESMONTAJE DE PUERTA CORREDERA DE ACCESO | 1 | 183 | 183
01.02 | Partida | M2 | DESMONTAJE DE CARPINTERIA METALICA | 31.24 | 67.1 | 2096.2
01.03 | Partida | UD | RETIRADA DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS FIJOS | 1 | 1464 | 1464
01.04 | Partida | M2 | DEMOLICION DE FALSO TECHO | 152.43 | 15.25 | 2324.56
01.05 | Partida | M2 | DEMOLICION DE PAVIMENTO | 152.43 | 24.28 | 3701
01.06 | Partida | m2 | DEMOLICIÓN DE TABIQUERÍA | 45.27 | 23.18 | 1049.36
01.07 | Partida | UD | ANULACIÓN Y DESMONTAJE INSTALACIONES | 1 | 2196 | 2196
01.08 | Partida | UD | RETIRADA DE MAQUINARIA DE CLIMATIZACIÓN | 1 | 1464 | 1464
01.09 | Partida | UD | CONTENEDORES 6 M3 | 3 | 341.6 | 1024.8
01.10 | Partida | UD | LEVANTADO AP. SANITARIOS | 2 | 42.7 | 85.4
01.11 | Partida | m2 | LEVANTADO DE CARPINTERIA INTERIOR | 10.09 | 67.1 | 677.04
01.12 | Partida | m2 | DEMOLICION DE AZULEJO | 22.75 | 19.52 | 444.08
01.13 | Partida | M2 | DEMOLICION DE REVESTIMIENTO | 60.76 | 20.74 | 1260.16
|  |  | 01 | 1 | 17969.6 | 17969.6
02 | Capítulo |  | ALBAÑILERÍA | 1 | 7969.04 | 7969.04
02.1 | Partida | m2 | BASE DE PAVIMENTO CON MORTERO AUTONIVELANTE | 158 | 35.38 | 5590.04
02.2 | Partida | Ud | AYUDA ALBAÑILERIA INST.RED EVACUACION LOCAL | 1 | 488 | 488
02.3 | Partida | Ud | AYUDA ALBAÑILERÍA INST. FONTANERÍA LOCAL | 1 | 488 | 488
02.4 | Partida | Ud | AYUDA ALBAÑILERÍA INST. ELECTRICIDAD LOCAL | 1 | 427 | 427
02.5 | Partida | Ud | AYUDA ALBAÑILERÍA INST. ILUMINACIÓN LOCAL | 1 | 427 | 427
02.6 | Partida | Ud | AYUDA ALBAÑILERÍA INST.CLIMATIZACION Y VENTILACION LOCAL | 1 | 549 | 549
|  |  | 02 | 1 | 7969.04 | 7969.04
03 | Capítulo |  | TABIQUERIA DE PLADUR Y REFUERZOS PARAMENTOS VERTICALES | 1 | 10574.03 | 10574.03
03.1 | Partida | m2 | TABIQUE C/Y 15+70+15 / 400 ST | 63.73 | 45.81 | 2919.47
03.2 | Partida | m2 | TABIQUE C/Y 15+70+15 / 400 MIXTO ST/HF | 53.12 | 48.86 | 2595.44
03.3 | Partida | m2 | TRASDOSADO C/Y 15mm /400 ST | 28.32 | 31.11 | 881.04
03.4 | Partida | m2 | TRASDOSADO ESPECIAL REFORZADO ZONA REFORMERS | 73.73 | 36.48 | 2689.67
03.5 | Partida | m2 | TABIQUE ESPECIAL REFORZADO ZONA REFORMERS | 10.03 | 80.28 | 805.21
03.6 | Partida | Ud | REFUERZO ESTRUCTURAL TRASDOSADO DE PLADUR | 12 | 36.6 | 439.2
03.7 | Partida | Ud | REFUERZOS PARA COLGAR | 8 | 30.5 | 244
|  |  | 03 | 1 | 10574.03 | 10574.03
04 | Capítulo |  | FALSOS TECHOS | 1 | 8712.14 | 8712.14
04.01 | Partida | m2 | FALSO TECHO CONTINUO DE CARTÓN-YESO ST | 137.73 | 33.55 | 4620.84
04.02 | Partida | m2 | FALSO TECHO CONTINUO DE CARTÓN-YESO WF | 9.83 | 36.6 | 359.78
04.03 | Partida | m | FORMACION DE FOSA O CANDILEJA | 80.49 | 46.36 | 3731.52
|  |  | 04 | 1 | 8712.14 | 8712.14
05 | Capítulo |  | PAVIMENTOS | 1 | 439.2 | 439.2
05.01 | Partida | m2 | PASTA NIVELADORA 2-3 mm | 147.56 | 0 | 0 | No presupuestado, partida suministrada y ejecutada por proveedor externo.
05.02 | Partida | m | RODAPIÉ DM HIDRÓFUGO 10 CM LACADO BLANCO | 102.2 | 0 | 0 | No presupuestado, partida suministrada y ejecutada por proveedor externo.
05.03 | Partida | m2 | PAV. PVC CREATION 70 LOOSELAY | 147.56 | 0 | 0 | No presupuestado, partida suministrada y ejecutada por proveedor externo.
05.04 | Partida | m2 | FELPUDO DE COCO | 1.2 | 366 | 439.2
|  |  | 05 | 1 | 439.2 | 439.2
06 | Capítulo |  | REVESTIMIENTOS | 1 | 4196.8 | 4196.8
06.01 | Partida | m2 | ALICATADO DE GRES PORCELÁNICO 1200X600x10 | 53.75 | 78.08 | 4196.8
|  |  | 06 | 1 | 4196.8 | 4196.8
07 | Capítulo |  | CARPINTERÍA INTERIOR | 1 | 10373.05 | 10373.05
07.1 | Partida | Ud | PUERTA CORREDERA 100 DM LACADA | 1 | 1061.4 | 1061.4
07.2 | Partida | Ud | PUERTA ABATIBLE DM 82.5 LACADA | 5 | 683.2 | 3416
07.3 | Partida | Ud | MOSTRADOR | 1 | 3827.75 | 3827.75
07.4 | Partida | Ud | MUEBLE TRAS MOSTRADOR | 1 | 1332.24 | 1332.24
07.6 | Partida | m | FORMACION DE BALDA | 3.35 | 219.6 | 735.66
|  |  | 07 | 1 | 10373.05 | 10373.05
08 | Capítulo |  | CARPINTERÍA EXTERIOR | 1 | 6984.03 | 6984.03
08.01 | Partida | Ud | PUERTA CORREDERA AUTOMATICA | 1 | 4721.4 | 4721.4
08.03 | Partida | m2 | CARPINTERÍA FACHADA ALUMINIO MÓDULOS FIJOS | 6.86 | 329.83 | 2262.63
|  |  | 08 | 1 | 6984.03 | 6984.03
09 | Capítulo |  | VIDRIERÍA | 1 | 7851.24 | 7851.24
09.01 | Partida | Ud | PUERTA ABATIBLE DE VIDRIO TEMPLADO | 2 | 1256.6 | 2513.2
09.02 | Partida | m2 | MAMPARA DE VIDRIO | 6.73 | 204.96 | 1379.38
09.03 | Partida | Ud | ESPEJOS | 50.7 | 78.08 | 3958.66
|  |  | 09 | 1 | 7851.24 | 7851.24
10 | Capítulo |  | CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN | 1 | 27107.18 | 27107.18
ICN012 | Partida | kg | CARGA DE GAS REFRIGERANTE R-410A | 10 | 140.3 | 1403
ICV070 | Partida | ud | UNIDAD EXTERIOR BOMBA DE CALOR HITACHI RASC-6HNPE | 1 | 11468 | 11468
ICN120 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR HITACHI CONDUCTO RPI-4FSN4E | 1 | 2281.4 | 2281.4
ICN12022 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR HITACHI CONDUCTO RPI-1.5FSN4E | 1 | 2074 | 2074
ECN1202 | Partida | ud | UNIDAD INTERIOR HITACHI SPLIT RPK-0.8FSN4M | 1 | 1732.4 | 1732.4
ICN015 | Partida | m | TUBERIA FRIGORÍFICA 3/8" CON AISLAMIENTO | 30 | 19.52 | 585.6
ICN016 | Partida | m | TUBERIA FRIGORÍFICA 1/2" CON AISLAMIENTO | 30 | 28.06 | 841.8
ICN018 | Partida | ud | DESAGÜE PVC D=32mm EQUIPO CLIMATIZACIÓN | 1 | 170.8 | 170.8
ICR021 | Partida | m | CONDUCTO ISOVER CLIMAVER PLUS R | 32 | 51.24 | 1639.68
E23DCH020 | Partida | m. | CONDUCTO CIRCULAR PARA VENTILACION | 70 | 31.72 | 2220.4
IVM041 | Partida | ud | EXTRACTOR EN LINEA SV-250H | 1 | 573.4 | 573.4
ICP021 | Partida | ud | DIFUSOR IMPULSION MADEL DCN+R3E+PFLEX+AA D=355mm | 9 | 140.3 | 1262.7
E23DRS0102 | Partida | ud | REJILLA INTERIOR VENTILACION | 10 | 85.4 | 854
|  |  | 10 | 1 | 27107.18 | 27107.18 | Confirmar que está incluido en la instalación eléctrica las partidas relativas al cable bus de comunicación, derivador frigorífico y termostato, con el fin de garantizar el funcionamiento del sistema de climatización.
11 | Capítulo |  | ELECTRICIDAD E ILUMINACION | 1 | 26368.7 | 26368.7
11.01 | Capítulo |  | Red de tierras | 1 | 317.2 | 317.2
C07E120N | Partida | u | PRUEBA RED DE TIERRAS EXISTENTE | 1 | 317.2 | 317.2 | En caso de ser necesaria actuación, se deberá detallar los materiales y medios necesarios.
|  |  | 11.01 | 1 | 317.2 | 317.2
11.02 | Capítulo |  | Instalaciones de enlace | 1 | 490.5 | 490.5
E17BDT040 | Partida | m | DERIVACIÓN INDIVIDUAL TRIFÁSICA 5x16 mm2 | 15 | 32.7 | 490.5
|  |  | 11.02 | 1 | 490.5 | 490.5
11.03 | Capítulo |  | Cuadros eléctricos | 1 | 5965.8 | 5965.8
E17CBO200 | Partida | u | CUADRO GENERAL BAJA TENSIÓN (CGBT) | 1 | 5965.8 | 5965.8
|  |  | 11.03 | 1 | 5965.8 | 5965.8
11.04 | Capítulo |  | Canalizaciones | 1 | 102.45 | 102.45
E17NH063 | Partida | m | CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE D=63 mm | 15 | 6.83 | 102.45
|  |  | 11.04 | 1 | 102.45 | 102.45
11.05 | Capítulo |  | Circuitos interiores | 1 | 3042.4 | 3042.4
E01JBBA0010 | Partida | m | CIRCUITO MONOFASICO 2x1,5+TTx1,5 (07Z1-K) | 250 | 3.54 | 885
E01JBBA0020 | Partida | m | CIRCUITO MONOFASICO 2x2,5+TTx2,5 (07Z1-K) | 400 | 3.9 | 1560
E01JBDE0020 | Partida | m | CIRCUITO MONOFÁSICO 2x2,5+TTx2,5 (RZ1-K) | 30 | 4.15 | 124.5
E01JBDH0040B | Partida | m | CIRCUITO MONOFÁSICO 2x6+TTx6 (RZ1-K) | 15 | 5.98 | 89.7
E01JBDA0100 | Partida | m | CIRCUITO TRIFASICO 4x6+TTx6 (RZ1-K 0,6/1 KV) | 40 | 9.58 | 383.2
|  |  | 11.05 | 1 | 3042.4 | 3042.4
11.06 | Capítulo |  | Mecanismos | 1 | 5378.98 | 5378.98
E17MNB140 | Partida | u | BASE DE ENCHUFE 16A BJC IRIS BLANCO | 18 | 34.16 | 614.88
E17MNB140N | Partida | u | BASE DE ENCHUFE DOBLE 16A BJC IRIS BLANCO | 13 | 63.44 | 824.72
E17MNB140N3 | Partida | u | BASE DE ENCHUFE TRIPLE 16A BJC IRIS BLANCO | 2 | 92.72 | 185.44
E17MNB140PMR | Partida | u | KIT ALARMA ACCESIBLE ASEOS PMR | 1 | 384.3 | 384.3
E17CEM080N | Partida | m | PUNTO ALIMENTACIÓN A EQUIPO MONOFÁSICO 3x2,5 mm2 (AS) | 8 | 117.12 | 936.96
E17CEM080NT | Partida | m | PUNTO ALIMENTACÍON A EQUIPO TRIFÁSICO 5x6 mm2 (AS) | 1 | 286.7 | 286.7
E17MNB010 | Partida | u | PUNTO LUZ SENCILLO BJC IRIS BLANCO | 13 | 34.16 | 444.08
E17MAA005 | Partida | u | PUNTO LUZ ADICIONAL | 47 | 25.62 | 1204.14
E17MNB010EM | Partida | u | PUNTO LUZ EMERGENCIA | 12 | 25.62 | 307.44
E17MNB0PL | Partida | u | PULSADOR APERTURA PUERTA BJC IRIS BLANCO | 1 | 34.16 | 34.16
E28RDV190LM | Partida | u | DETECTOR DE PRESENCIA ASEOS | 2 | 78.08 | 156.16
|  |  | 11.06 | 1 | 5378.98 | 5378.98
11.07 | Capítulo |  | Iluminación normal | 1 | 8753.37 | 8753.37
E18IDF350MS31 | Partida | u | FOCO LED ORIENTABLE 20W 3000K 24V IP20 | 6 | 44.37 | 266.22
E18IDF350MS32 | Partida | u | FOCO LED ORIENTABLE 12W 3000K 24V IP20 | 18 | 39.54 | 711.72
E18IDF350MS33 | Partida | u | FOCO LED FIJO 10W 3000K 24V IP20 | 16 | 38.33 | 613.28
ILUNOR00MS39 | Partida | m | TIRA LED 14W/M 24V IP20 3000K + PERFIL + DIFUSOR. | 61 | 60.22 | 3673.42
ILUNOR00MS40B | Partida | m | TIRA LED 14W/M 24V IP20 RBG + TELECOMANDO + PERFIL + DIFUSOR | 39 | 79.73 | 3109.47
E18IDF350MSF1 | Partida | u | FUENTE DE ALIMENTACIÓN LÍNEAS LED A 24V 250W | 7 | 54.18 | 379.26
|  |  | 11.07 | 1 | 8753.37 | 8753.37
11.08 | Capítulo |  | Iluminacion de emergencia | 1 | 1073.6 | 1073.6
E18GIS055 | Partida | u | LUMINARIA EMERGENCIA AUTOTEST CIRCULAR LED 200LM | 10 | 107.36 | 1073.6
|  |  | 11.08 | 1 | 1073.6 | 1073.6
11.09 | Capítulo |  | Pruebas y puesta en marcha | 1 | 927.2 | 927.2
C07E140N | Partida | u | DOCUMENTACIÓN AS-BUILT | 1 | 610 | 610
C07E130N | Partida | u | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN | 1 | 317.2 | 317.2
|  |  | 11.09 | 1 | 927.2 | 927.2
11.10 | Capítulo |  | Tramitaciones, legalizaciones e inspecciones | 1 | 317.2 | 317.2
E17V010 | Partida | u | BOLETÍN INST. BAJA TENSIÓN CON PROYECTO | 1 | 317.2 | 317.2 | No se incluye OCA, proyecto ni memoria técnica.
|  |  | 11.10 | 1 | 317.2 | 317.2
|  |  | 11 | 1 | 26368.7 | 26368.7
12 | Capítulo |  | TELECOMUNICACIONES | 1 | 502.18 | 502.18
12.01 | Capítulo |  | Equipamiento CE | 1 | 278.92 | 278.92
IAF070 | Partida | m | CABLE PARES DE COBRE UTP CAT. 6A | 30 | 4.82 | 144.6
IAF090 | Partida | u | TOMA DE USUARIO RJ45 CAT. 6A | 2 | 34.16 | 68.32
E17NH020 | Partida | m | CANALIZACIÓN TUBO FLEXIBLE CABLEADO TELECOMUNICACIONES D20 mm | 30 | 2.2 | 66
|  |  | 12.01 | 1 | 278.92 | 278.92
12.02 | Capítulo |  | Pruebas y puesta en marcha | 1 | 223.26 | 223.26
C09I210N | Partida | u | CERTIFICACIÓN CABLEADO ESTRUCTURADO | 2 | 29.28 | 58.56
C07E130TC | Partida | u | PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA DE LA INSTALACIÓN TELECO | 1 | 164.7 | 164.7
|  |  | 12.02 | 1 | 223.26 | 223.26
|  |  | 12 | 1 | 502.18 | 502.18
13 | Capítulo |  | FONTANERIA | 1 | 2787.7 | 2787.7
13.01 | Partida | ud | PUNTO CONSUMO F-C LAVABO | 3 | 134.2 | 402.6
13.02 | Partida | ud | PUNTO CONSUMO F-C DUCHA | 2 | 134.2 | 268.4
13.03 | Partida | ud | PUNTO CONSUMO FRIO INODORO | 2 | 134.2 | 268.4
13.04 | Partida | ud | PUNTO CONSUMO FRIO FUENTE | 1 | 134.2 | 134.2
13.05 | Partida | ud | LLAVE DE PASO CROMADA | 23 | 30.5 | 701.5
13.06 | Partida | m | TUBERÍA MULTICAPA BARRA PERT-AL-PERT D=20 mm | 30 | 18.3 | 549
13.07 | Partida | ud | TERMO ELÉCTRICO 75 l. | 1 | 463.6 | 463.6
|  |  | 13 | 1 | 2787.7 | 2787.7
14 | Capítulo |  | SANEAMIENTO | 1 | 2071.32 | 2071.32
14.01 | Partida | u | ACOMETIDA RED GENERAL SANEAMIENTO | 1 | 841.8 | 841.8 | Precio estimado, pendiente revisión in situ.
14.02 | Partida | m | TUBERÍA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=40 mm | 3.57 | 18.3 | 65.33
14.03 | Partida | m | TUBERIA PVC SERIE B JUNTA PEGADA D=110 mm | 7.37 | 30.5 | 224.79
14.04 | Partida | m | SIFON INDIVIDUAL PVC | 5 | 54.9 | 274.5
14.05 | Partida | ud | PUNTO DE DESAGÜE PVC D110 | 2 | 103.7 | 207.4
14.06 | Partida | ud | PUNTO DE DESAGÜE PVC D40 | 5 | 91.5 | 457.5
|  |  | 14 | 1 | 2071.32 | 2071.32
15 | Capítulo |  | SANITARIOS Y EQUIPAMIENTO | 1 | 4949.54 | 4949.54
15.01 | Partida | ud | INODORO TANQUE BAJO ROCA VICTORIA BLANCO | 2 | 347.7 | 695.4
15.02 | Partida | ud | LAVABO 65x51 cm SUSPENDIDO ROCA VICTORIA BLANCO CON MONOMANDO | 2 | 378.2 | 756.4
15.03 | Partida | Ud | VERTEDERO ROCA | 1 | 427 | 427
15.04 | Partida | ud | PLATO DE DUCHA DIMENSIONES ESPECIALES | 2 | 675.88 | 1351.76
15.05 | Partida | Ud | MAMPARA DUCHA | 1 | 962.58 | 962.58
15.06 | Partida | Ud | ESPEJO RETROILUMINADO CON LED 70X80 | 2 | 268.4 | 536.8
15.07 | Partida | Ud | MAMPARA DUCHA | 1 | 219.6 | 219.6
|  |  | 15 | 1 | 4949.54 | 4949.54
16 | Capítulo |  | PINTURA | 1 | 3791.33 | 3791.33
16.01 | Partida | m2 | PINTURA PLÁSTICA LISA MATE LAVABLE MÁXIMA CALIDAD. | 443.95 | 8.54 | 3791.33
|  |  | 16 | 1 | 3791.33 | 3791.33
17 | Capítulo |  | INCENDIOS | 1 | 201.15 | 201.15
17.01 | Partida | Ud | EXTINTOR PORTATIL ABC | 2 | 54.9 | 109.8
17.03 | Partida | ud | SEÑAL FOTOLUMINISCENTE INCENDIOS 297x210 mm | 7 | 13.05 | 91.35
|  |  | 17 | 1 | 201.15 | 201.15
18 | Capítulo |  | AISLAMIENTO ACUSTICO | 1 | 5263.41 | 5263.41
18.01 | Partida | m | AISLAMIENTO ACUSTICO A RUEDO AEREO DE RED DE SANEAMIENTO | 15 | 18.18 | 272.7
18.02 | Partida | m2 | AISLAMIENTO ACUSTICO A RUIDO AEREO EN TRASDOSADO | 102.05 | 30.07 | 3068.64
18.03 | Partida | m2 | AISLAMIENTO ACUSTICO A RUIDO AEREO SOBRE FALSO TECHO | 78.26 | 24.56 | 1922.07
|  |  | 18 | 1 | 5263.41 | 5263.41
19 | Capítulo |  | VARIOS | 1 | 475.8 | 475.8
19.01 | Partida | Ud | TAQUILLAS | 6 | 79.3 | 475.8
|  |  | 19 | 1 | 475.8 | 475.8
20 | Capítulo |  | GESTIÓN DE RESIDUOS | 1 | 305 | 305
20.01 | Partida | Ud. | GESTION DE RESIDUOS | 1 | 305 | 305
|  |  | 20 | 1 | 305 | 305
21 | Capítulo |  | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 1220 | 1220
21.01 | Partida | Ud | SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EJECUCION | 1 | 1220 | 1220
|  |  | 21 | 1 | 1220 | 1220
|  |  | CLUB PILATES | 1 | 150112.44 | 150112.44