## Hoja1
Presupuesto SG SUECA
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
SG01 | Capítulo |  | Demoliciones y trabajos previos | 1 | 22948.2 | 22948.2
SG0101 | Capítulo |  | Demolición Fachada | 1 | 1448.14 | 1448.14
01014 | Partida | m² | Apertura de hueco en hoja exterior de fachada, fábrica vista | 10.55 | 47.15 | 497.43
01041C | Partida | m² | Desmontaje de carpintería acristalada | 21.15 | 25.12 | 531.29
01020RE | Partida | m² | Desmontaje de rejilla metálica | 1.1 | 25.12 | 27.63
0123669A | Partida | m² | Limpieza de rejilla existente | 6.78 | 6.7 | 45.43
01015931 | Partida | m² | Apertura de huecos en chapa exterior | 10.7 | 32.37 | 346.36
|  |  | SG0101 | 1 | 1448.14 | 1448.14
SG0103 | Capítulo |  | Demolición Albañilería | 1 | 15205.06 | 15205.06
01072 | Partida | m² | Retirada de falso techo continuo de placas | 788 | 6.81 | 5366.28
01073 | Partida | m² | Retirada de falso techo registrable de placas | 292 | 6.68 | 1950.56
0121325691 | Partida | m³ | Apertura de hueco en muro de fábrica e<25cm | 1 | 11.71 | 11.71
01031C1 | Partida | m² | Demolición de partición interior de fábrica revestida e<11.5cm | 91.2 | 11.04 | 1006.85
01045A | Partida | m² | Desmontaje de carpintería interior acristalada | 2.85 | 22.1 | 62.99
010662 | Partida | m² | Demolicion de recrecido | 7.35 | 11.27 | 82.83
01031C | Partida | m² | Demolición de partición interior de fábrica revestida e>11.5cm | 250 | 11.71 | 2927.5
0104557 | Partida | m² | Limpieza y mantenimiento cubierta | 1360 | 2.66 | 3617.6
01678S | Partida | m² | Relleno y nivelado de huecos en solería e<10 cm. | 8.61 | 20.76 | 178.74
|  |  | SG0103 | 1 | 15205.06 | 15205.06
SG0104 | Capítulo |  | Demolición Varios | 1 | 946.56 | 946.56
01086 | Partida | m² | Desmontaje y limpieza de mobiliario con medios manuales | 50 | 12.3 | 615
01023 | Partida | ud | Cierre provisional de obra | 1 | 331.56 | 331.56
|  |  | SG0104 | 1 | 946.56 | 946.56
SG0105 | Capítulo |  | Instalaciones | 1 | 5348.44 | 5348.44
01055 | Partida | PA | Desmontaje de instalación eléctrica y telecomunicaciones | 1 | 1290.29 | 1290.29
01056 | Partida | PA | Desmontaje de instalación de fontanería y saneamiento | 1 | 838.34 | 838.34
01057 | Partida | PA | Desmontaje de instalación de climatización y ventilación | 1 | 1385.93 | 1385.93
01058A | Partida | PA | Desmontaje de instalación contra incendios | 1 | 1049.34 | 1049.34
01058B | Partida | u | Corte de instalación de PCI | 1 | 784.54 | 784.54
|  |  | SG0105 | 1 | 5348.44 | 5348.44
|  |  | SG01 | 1 | 22948.2 | 22948.2
SG02 | Capítulo |  | Estructuras | 1 | 86279.69 | 86279.69
020267 | Partida | kg | Acero perfiles laminados en caliente en vigas de unión soldada | 1511.12 | 3.76 | 5681.81
020269 | Partida | m² | Bancada de tramex para instalaciones | 43.5 | 78.55 | 3416.93
BANDAIGNIF | Partida | m² | Banda de protección ignífuga EI60 | 10.2 | 22.71 | 231.64
05026190 | Partida | m² | Protección estructura mortero ignífugo R90 | 1821.7 | 27.65 | 50370.01
05641891A23 | Partida | u | Escalera escamoteable | 1 | 3111.32 | 3111.32
050261902323 | Partida | m² | Retirada de ignifugación | 1813.6 | 12.94 | 23467.98
|  |  | SG02 | 1 | 86279.69 | 86279.69
SG03 | Capítulo |  | Albañileria | 1 | 71855.61 | 71855.61
C03.1 | Capítulo |  | Fábrica de ladrillo | 1 | 3121.37 | 3121.37
03101 | Partida | m² | Cerramiento e: 11.5 cm ladrillo hueco para revestir i/dint | 42 | 39.41 | 1655.22
03105 | Partida | m² | Cerramiento e=11,5 cm ladrillo cerámico perforado | 39.16 | 37.44 | 1466.15
|  |  | C03.1 | 1 | 3121.37 | 3121.37
C03.2 | Capítulo |  | Placas de yeso (paredes) | 1 | 42236.7 | 42236.7
0321C4NA | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/400 (2N disp C) c/aislamiento | 107.44 | 61.66 | 6624.75
0321C4NB | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/400 (2N disp C) | 205.14 | 54.3 | 11139.1
0321C4WB | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/400 (2W disp C) | 167.1 | 62.92 | 10513.93
0324O66N | Partida | m² | Trasdosado directo placa de yeso 15 (1N) | 353.6 | 25.9 | 9158.24
0324O66W | Partida | m² | Trasdosado directo placa yeso 15 (1W) | 110.5 | 29.15 | 3221.08
0324O66WA | Partida | m² | Trasdosado de conductos de climatización | 20 | 42.57 | 851.4
03126NW | Partida | m² | Cambio de placa de N a W | 197.88 | 3.68 | 728.2
|  |  | C03.2 | 1 | 42236.7 | 42236.7
C03.3 | Capítulo |  | Techos | 1 | 9322.31 | 9322.31
033215N | Partida | m² | Falso techo continuo de placas de yeso laminado N | 15.4 | 40.02 | 616.31
033015H | Partida | m² | Falso techo continuo de placas de yeso laminado W | 200 | 43.53 | 8706
|  |  | C03.3 | 1 | 9322.31 | 9322.31
C03.4 | Capítulo |  | Otros | 1 | 17175.23 | 17175.23
10SWW00061 | Partida | m² | Recrecido de suelos de 5cm con mortero | 113.05 | 16.82 | 1901.5
06003C | Partida | m² | Formación pte. e impermeabilzación doble lámina de betún | 113.05 | 36.02 | 4072.06
020182 | Partida | m² | Capa de mortero de autonivelante=4cm | 232 | 14.82 | 3438.24
03433A | Partida | m | Formación de canaleta en suelo | 25.6 | 24.32 | 622.59
034331 | Partida | m | Formación de canaleta en duchas | 19.5 | 35.47 | 691.67
RO0007A | Partida | m | Apertura de zanja para colector enterrado A=30cm P=40cm | 56.2 | 36.94 | 2076.03
RO0007B | Partida | m | Apertura de zanja para colector enterrado A=60cm P=60cm | 5.4 | 58.31 | 314.87
RO0005C | Partida | m³ | Relleno de arena compactada | 8.68 | 41.15 | 357.18
0007 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pantallas TV | 1 | 73.49 | 73.49
0008 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pequeño material de SG | 1 | 183.71 | 183.71
0078N | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de tornos y portillo | 1 | 183.71 | 183.71
00081A | Partida | pa | Ayudas de albañilería para instalaciones | 1 | 2636.15 | 2636.15
0078N43 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación y cableado de mesa | 1 | 122.47 | 122.47
15.01 | Partida | ud | Señalización elementos accesibles | 4 | 18.37 | 73.48
0186243 | Partida | u | Caja de metacrilato con llave para termostato | 1 | 23.88 | 23.88
0186245 | Partida | u | Estanteria PVC 40x90x180 cm | 2 | 110.22 | 220.44
06WWT0TY51 | Partida | m² | Rasillón cerámico | 4 | 45.94 | 183.76
|  |  | C03.4 | 1 | 17175.23 | 17175.23
|  |  | SG03 | 1 | 71855.61 | 71855.61
SG04 | Capítulo |  | Actuaciones Acústicas | 1 | 5796.7 | 5796.7
0T112L12 | Partida | m² | Techo acústico T1.12.L12 (1x15+12LM) | 98 | 59.15 | 5796.7
|  |  | SG04 | 1 | 5796.7 | 5796.7
SG05 | Capítulo |  | Revestimientos | 1 | 47812.56 | 47812.56
05001 | Partida | m² | Enfoscado de cemento maestreado y bruñido en exteriores | 435 | 16.73 | 7277.55
05003B | Partida | m² | Alicatado gres porcelánico SALONI Menhir antracita 30x60cm | 169.86 | 52.52 | 8921.05
05004C | Partida | u | Jabonera metálica | 18 | 42.08 | 757.44
05020A | Partida | m² | Remate decorativo de chapa de aluminio lacado "5 palillos" 2 mm | 0.36 | 110.95 | 39.94
05022 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores, color a elegir | 1024.12 | 5.86 | 6001.34
05023 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores (horizontal), color a elegir | 2130.4 | 6.22 | 13251.09
05021 | Partida | m² | Pintura pétrea mate en exteriores, color a elegir | 435 | 7.86 | 3419.1
05326 | Partida | m² | Pintura tipo pizarra | 1.08 | 14.04 | 15.16
07721M | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7721 Mist | 104.3 | 35.23 | 3674.49
07740FS | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk | 54.25 | 35.23 | 1911.23
05017D | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7611 Snow | 18.1 | 35.23 | 637.66
0602107 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 70x10 mm | 112.1 | 13.33 | 1494.29
0602112 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 120x10 mm | 22.8 | 18.08 | 412.22
|  |  | SG05 | 1 | 47812.56 | 47812.56
SG06 | Capítulo |  | Pavimentos | 1 | 54302.28 | 54302.28
06021 | Partida | m² | Solado de baldosa exterior de acera | 3.55 | 52.24 | 185.45
06006B | Partida | m² | Solado baldosas gres porcelánico SALONI Menhir 30x60cm | 160 | 53.12 | 8499.2
06007B | Partida | m | Rodapié gres porcelánico SALONI Menhir 8x60cm | 28.63 | 9.92 | 284.01
06025 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Bostonian Oak Honey | 93 | 55.78 | 5187.54
06026 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Royal Oak Coffee | 138.13 | 55.78 | 7704.89
06027B | Partida | m² | Pavimento de parquet laminado GERFLOR Bostonian Oak Grey | 98 | 55.78 | 5466.44
06014A4GMZ | Partida | m² | Pavimento Macizo caucho SBR GORILASTIC black1000x500x40mm GRUESO | 453 | 52.92 | 23972.76
06014A4GMZG | Partida | m² | Pavimento Macizo caucho SBR GORILASTIC gris 1000x500x40mm GRUESO | 43.15 | 53.74 | 2318.88
06014A4GMZR | Partida | m² | Pavimento Macizo caucho SBR GORILASTIC rojo 1000x500x40mm GRUESO | 4.65 | 53.74 | 249.89
06024 | Partida | m | Perfil de transición de aluminio macizo, 50x2mm | 13.3 | 20.51 | 272.78
060235 | Partida | m | Cinta para balizamiento amarilla y negra | 17.1 | 5.83 | 99.69
06030 | Partida | m | Perfil de remate en Z de aluminio macizo, 80x2mm | 2.7 | 22.5 | 60.75
|  |  | SG06 | 1 | 54302.28 | 54302.28
SG07 | Capítulo |  | Carpinterías y Vidrios | 1 | 39603.51 | 39603.51
07002 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama media rotura puente térmico | 26.39 | 216.13 | 5703.67
07003 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama básica | 26.45 | 193.45 | 5116.75
0706551644 | Partida | m² | Vidrio termoacústico CLIMALITE SILENCE 55.1(16air)44.1Si | 26.39 | 325.09 | 8579.13
07066 | Partida | m² | Vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm | 26.45 | 99.41 | 2629.39
070075-100 | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja corredera 100cm | 2 | 660.98 | 1321.96
07075-80AB | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja abatible 82 cm c/cerradura | 3 | 494.84 | 1484.52
07078-160B | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI 60-c5, 2 hojas de 160cm de paso c/barra an | 1 | 995.97 | 995.97
07075-160AB | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 2 hojas abatible 82cm (paso 160cm) | 1 | 868.52 | 868.52
07017-160B | Partida | ud | Puerta acero, lacada, 2 hojas 165cm de paso | 1 | 1027.02 | 1027.02
07025 | Partida | ud | Muelle cierrapuertas sobre puerta de aluminio | 12 | 104.89 | 1258.68
07064 | Partida | m² | Espejo incoloro 5 mm | 52.83 | 94.4 | 4987.15
07018A | Partida | m² | Soporte espejos con tablero MDF | 49.47 | 47.79 | 2364.17
07023 | Partida | m² | Malla antipájaros en protección de hueco de ventilación | 9.66 | 29.22 | 282.27
07028 | Partida | m | Barandilla metálica acero inoxidable c/ vidrio | 2.05 | 413 | 846.65
07022 | Partida | m² | Estructura acero separadora de zonas, pintada en varios colores | 4.13 | 203.36 | 839.88
07039 | Partida | ud | Barra antipánico | 6 | 142.4 | 854.4
01234PP10 | Partida | u | Suministro y colocación de portería aparcapatinetes de 10 plazas | 1 | 443.38 | 443.38
|  |  | SG07 | 1 | 39603.51 | 39603.51
SG08 | Capítulo |  | Instalación de saneamiento | 1 | 11517.53 | 11517.53
SG.08.01.003 | Partida | u | Conexión de instalación saneamiento existente | 1 | 312.47 | 312.47
08036 | Partida | m | Canaleta prefabricada de hormigón polímero con tapa | 18.1 | 71.37 | 1291.8
080392B | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 25 mm | 129.1 | 10.08 | 1301.33
08040 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 50 mm | 16.15 | 13.86 | 223.84
08032 | Partida | m | Red de pequeña evacuación empotrada, PVC serie B, 15 mm | 7.61 | 6.88 | 52.36
08030 | Partida | m | Red de pequeña evacuación empotrada, PVC serie B, 32 mm | 1.2 | 7.5 | 9
08031 | Partida | m | Red de pequeña evacuación empotrada, PVC serie B, 40 mm | 4.7 | 9.7 | 45.59
08033 | Partida | m | Red de pequeña evacuación empotrada PVC, serie B, 50 mm | 4.7 | 13.86 | 65.14
08022A | Partida | m | Colector enterrado PVC 50mm | 8.2 | 15.33 | 125.71
08020A | Partida | m | Colector enterrado PVC 75mm | 22.19 | 20.78 | 461.11
08021A | Partida | m | Colector enterrado PVC 90mm | 2.55 | 21.28 | 54.26
08016A | Partida | m | Colector enterrado PVC 110 mm | 15.9 | 22.69 | 360.77
08E125 | Partida | m | Colector enterrado PVC 125 mm | 19.1 | 25.45 | 486.1
08037 | Partida | u | Sumidero sifónico PP salida vertical 40/50 mm | 2 | 12.58 | 25.16
08039 | Partida | u | Sumidero sifónico PVC salida vertical 90 mm | 2 | 37.84 | 75.68
001569 | Partida | u | Arqueta de paso 60x60x60cm | 9 | 356.78 | 3211.02
0156392 | Partida | u | Tapa hermética rellenable para arqueta | 9 | 118.74 | 1068.66
015639 | Partida | u | Equipo de bombeo compacto para saneamiento STAR900/1500 RT15M | 1 | 2312.31 | 2312.31
ISB050 | Partida | u | Bajante PVC 25 mm | 1 | 7.5 | 7.5
ISB025 | Partida | u | Bajante PVC 50 mm | 2 | 13.86 | 27.72
|  |  | SG08 | 1 | 11517.53 | 11517.53
SG09 | Capítulo |  | Instalación de fontanería y ACS | 1 | 67635.69 | 67635.69
C009.1 | Capítulo |  | Agua fría | 1 | 15024.54 | 15024.54
09000 | Partida | u | Certificación y legalización instalación fontaneria | 1 | 407.14 | 407.14
08.02 | Partida | u | Instalación provisional de obra de fontanería | 1 | 332.14 | 332.14
09001 | Partida | PA | Acometida instalación fontanería, a justificar | 1 | 395.6 | 395.6
09002A | Partida | u | Grupo de presión Baeza 2xMulti 25-5M | 1 | 2352.39 | 2352.39
05.03.09B | Partida | u | Depósito de membrana 200 litros | 1 | 479.59 | 479.59
09071A | Partida | u | Descalcificador AQUALAI modelo K1000VUF (5.000L/h) | 1 | 2369.67 | 2369.67
05.03.0225 | Partida | u | Calderín de presión hidroneumático 25L | 2 | 160.46 | 320.92
10113 | Partida | m | Bandeja portacables "Rejiband" electrocincada 60x300 mm | 24 | 22.14 | 531.36
090311 | Partida | u | Depósito auxliliar 1000 l polietileno alta densidad, prismático | 2 | 613.14 | 1226.28
09030B | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 63 mm | 1 | 47.49 | 47.49
09028 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 40 mm | 89.9 | 26.71 | 2401.23
09027 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 32 mm | 34.7 | 15.29 | 530.56
09022 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R 25 mm | 85.35 | 15.29 | 1305
09026 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 20 mm | 59 | 12.86 | 758.74
EN639 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 63mm | 1 | 10.26 | 10.26
EN409 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 40mm | 89.9 | 7.09 | 637.39
EN329 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 32mm | 34.7 | 5.86 | 203.34
EN259 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 25mm | 85.35 | 4.81 | 410.53
EN209 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 20mm | 59 | 4.68 | 276.12
05.03.01 | Partida | u | Purgador manual de aire | 1 | 28.79 | 28.79
|  |  | C009.1 | 1 | 15024.54 | 15024.54
C009.2 | Capítulo |  | Agua caliente sanitaria | 1 | 22180.88 | 22180.88
092020 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 20 mm c/aislam | 61.6 | 21.26 | 1309.62
092025 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 25 mm c/aislam | 59.95 | 22.08 | 1323.7
092032 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 32 mm c/aislam | 78.85 | 26.71 | 2106.08
09220 | Partida | u | Vaso de expansión cerrado 50 l | 1 | 166.77 | 166.77
09221 | Partida | u | Bomba de circulación rotor húmedo 1" | 1 | 398.81 | 398.81
08052 | Partida | m | Tubería para ventilación de aerotermia, PVC, 160 mm | 29.21 | 26.69 | 779.61
09230HTB | Partida | u | Bomba de calor Ferroli 260HT | 7 | 2299.47 | 16096.29
|  |  | C009.2 | 1 | 22180.88 | 22180.88
C009.3 | Capítulo |  | Válvulas y elementos | 1 | 16347.95 | 16347.95
05.01.09 | Partida | m | Colector polipropileno retic. PP-R, 63 mm diám. | 2 | 440.28 | 880.56
09043 | Partida | u | Válvula de esfera 3/4" (20 mm) | 40 | 20.5 | 820
09044 | Partida | u | Válvula de esfera 1" (25 mm) | 41 | 24.95 | 1022.95
09045 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/4" (32 mm) | 8 | 32.78 | 262.24
09046 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/2" (40 mm) | 31 | 45.99 | 1425.69
09047 | Partida | u | Válvula de esfera 2 1/4" (63 mm) | 2 | 68.57 | 137.14
09052B | Partida | u | Válvula de retención 3/4" (20 mm) | 7 | 37.93 | 265.51
09053A | Partida | u | Válvula de retención 1" (25 mm) | 9 | 39.71 | 357.39
09053 | Partida | u | Válvula de retención 1 1/4" (32 mm) | 7 | 30.81 | 215.67
09053B | Partida | u | Válvula de retención 1 1/2" (40 mm) | 4 | 39.33 | 157.32
090488 | Partida | u | Válvula de dureza residual | 1 | 56.7 | 56.7
09073 | Partida | u | Llave de paso con grifo de vaciado 3/4" | 14 | 26.6 | 372.4
09061 | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías PRESTO, de 1 1/4" | 2 | 2299.12 | 4598.24
09061B | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías ULTRAMIX TX91E de 3/4" | 2 | 932.4 | 1864.8
09058 | Partida | u | Válvula limitadora de presión 1 1/2" (40 mm) | 1 | 215.5 | 215.5
095326 | Partida | u | Válvula reguladora de caudal 1 1/2" | 7 | 108.67 | 760.69
09067 | Partida | u | Filtro de cartucho contenedor de carbón activo i/llaves de paso | 1 | 117.95 | 117.95
09070 | Partida | u | Válvula de equilibrado estático 1" | 7 | 128.2 | 897.4
05.03.04 | Partida | u | Manómetro de esfera, con escala de 0 a 10 kg/m2 | 5 | 47.39 | 236.95
05.03.05 | Partida | u | Termómetro ø100 de bulbo y capilar 0-120ºc, toma vertical | 5 | 45.29 | 226.45
RO1 | Partida | u | Termómetro digital Mundocontrol FN-49 | 4 | 92.06 | 368.24
09080 | Partida | u | Manguito electrolitico 3/4" (20 mm) | 7 | 17.67 | 123.69
09081 | Partida | u | Manguito electrolitico 1" (25 mm) | 14 | 15.69 | 219.66
009.4 | Partida | u | Filtro auto limpiante semiautomático de Klinwass de 1 1/4" | 1 | 744.81 | 744.81
|  |  | C009.3 | 1 | 16347.95 | 16347.95
C009.4 | Capítulo |  | Grifería y aparatos | 1 | 14082.32 | 14082.32
09401A | Partida | u | Lavabo de encimera "Mediclinics SNR036CS" | 6 | 122.35 | 734.1
09402C | Partida | u | Inodoro "Roca Victoria" para fluxor | 4 | 243.93 | 975.72
09402AE | Partida | u | Inodoro "Roca Access" tanque bajo adaptado | 2 | 475.99 | 951.98
09403 | Partida | u | Urinario "Roca Chic" | 1 | 146.43 | 146.43
09423 | Partida | u | Columna de ducha con temporizador "Presto DL 400" | 16 | 350.86 | 5613.76
0112369 | Partida | u | Pieza Presto racor DL400 | 16 | 38.34 | 613.44
09424 | Partida | u | Rociador antivandálico ducha "Presto" | 2 | 84.57 | 169.14
09420 | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 105 ECO L" AFS | 4 | 108.82 | 435.28
09421A | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 605 Palanca ECO" AFS | 2 | 139.34 | 278.68
09422 | Partida | u | Grifería temporizada urinario "Presto 12A ECO" | 1 | 87.03 | 87.03
09425 | Partida | u | Grifería temporizada "Presto 712" Palanca | 2 | 126.91 | 253.82
09426 | Partida | u | Grifería temporizada inodoro "Presto 1000 C ECO" | 6 | 134.04 | 804.24
09404 | Partida | u | Pileta vertedero "Roca Garda" con grifo mural simple | 1 | 355.57 | 355.57
09406 | Partida | u | Barra sujeción minusválidos para inodoro | 4 | 124.01 | 496.04
09407 | Partida | u | Asiento minusválidos para ducha | 2 | 265.2 | 530.4
09408 | Partida | u | Pasamanos minusválidos para ducha | 2 | 79.42 | 158.84
09411 | Partida | ud | Secamanos | 2 | 27.9 | 55.8
09465 | Partida | u | Kit de alarma para minusválidos | 2 | 292.82 | 585.64
09405C | Partida | u | Fuente de agua refrigerada MEDICLINICS modelo FA0025C | 1 | 836.41 | 836.41
|  |  | C009.4 | 1 | 14082.32 | 14082.32
|  |  | SG09 | 1 | 67635.69 | 67635.69
SG10 | Capítulo |  | Instalación de electricidad y telecomunicaciones | 1 | 65738.76 | 65738.76
C10.1 | Capítulo |  | Electricidad | 1 | 45119.37 | 45119.37
10100A | Partida | u | Certificación y boletines de instalación electricidad | 1 | 1008.74 | 1008.74
1013642 | Partida | u | Instalación provisional de obras | 1 | 520.5 | 520.5
101364 | Partida | u | Puesta en marcha de instalación de electricidad | 1 | 385.97 | 385.97
10102 | Partida | u | Cuadro general de baja tensión, armario 1650x1000x250 mm | 1 | 13087.71 | 13087.71
10115 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x1,5 mm2, Cu | 1632 | 2.69 | 4390.08
10116 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x2,5 mm2, Cu | 1527 | 3.27 | 4993.29
10117 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x4 mm2, Cu | 69.6 | 4.31 | 299.98
10118 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x6 mm2, Cu | 161.1 | 6.87 | 1106.76
101225A | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x2,5 mm2 Cu AFUMES (AS+) | 43 | 3.81 | 163.83
10316.3 | Partida | u | Latiguillo interconexión Fuerza | 11 | 5.98 | 65.78
10104 | Partida | m | Conductor de tierra cobre desnudo 25 mm² | 521.81 | 5.83 | 3042.15
1046A10A | Partida | u | Toma de corriente 16 A | 21 | 29.85 | 626.85
1046A10B | Partida | u | Toma de corriente empotrada 16 A | 2 | 29.85 | 59.7
1046A211B | Partida | u | KIT Caja de 2 módulos en paramento (1xTC16A+1xRJ45) | 6 | 82.2 | 493.2
1046A642A | Partida | u | KIT Caja de 6 módulos en paramento (4xTC16A+2xRJ45) | 4 | 126.44 | 505.76
1046A862A | Partida | u | KIT Caja de 8 módulos en paramento (6xTC16A+2xRJ45) | 1 | 156.11 | 156.11
101141A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x100mm GC | 329.5 | 23.73 | 7819.04
10114A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x200mm GC | 163.06 | 31.04 | 5061.38
101142A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x300mm GC | 29.25 | 39.66 | 1160.06
10316.2 | Partida | u | Latiguillo interconexión Fuerza / Datos | 8 | 5.98 | 47.84
10108 | Partida | m | Tubo PVC rígido 25 mm, superficie | 38.35 | 3.25 | 124.64
|  |  | C10.1 | 1 | 45119.37 | 45119.37
C10.2 | Capítulo |  | Iluminación | 1 | 13542.16 | 13542.16
10202 | Partida | u | Centralización de encendidos | 1 | 226.96 | 226.96
10201 | Partida | u | Plafón led redondo blanco I-TEC, Ref. 5550407 | 54 | 38.54 | 2081.16
102011 | Partida | u | Luminaria LED suspendida 40W SECOM 2200014084 + kit suspensión 5 | 1 | 52.05 | 52.05
10203 | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0051L, led | 76 | 39.89 | 3031.64
10204 | Partida | u | Luminaria estanca Airfal Supra S0108L, led | 38 | 36.85 | 1400.3
10203A | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0050L L=1534mm | 10 | 44.15 | 441.5
10203B | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0050L L=1233mm | 25 | 40.85 | 1021.25
10205 | Partida | u | Alumbrado emergencia 60 lúmenes | 12 | 35.96 | 431.52
10206 | Partida | u | Alumbrado emergencia 110 lúmenes | 20 | 44.91 | 898.2
10207 | Partida | u | Alumbrado emergencia 150 lúmenes | 4 | 48.11 | 192.44
10205B | Partida | u | Luminaria emergencia estanca 60 lúmenes | 19 | 59.78 | 1135.82
10205C | Partida | u | Luminaria emergencia estanca 110 lúmenes | 16 | 69.92 | 1118.72
10135 | Partida | u | Interruptor de superficie | 9 | 28.92 | 260.28
10136 | Partida | u | Conmutador de superficie | 4 | 28.44 | 113.76
102327 | Partida | m | Tira LED PERFIL 2700K | 26.2 | 43.38 | 1136.56
|  |  | C10.2 | 1 | 13542.16 | 13542.16
C10.3 | Capítulo |  | Telecomunicaciones | 1 | 2495.59 | 2495.59
10301 | Partida | pa | Acometida Telecomunicaciones | 1 | 292.22 | 292.22
10315 | Partida | m | Cable rígido U/UTP 4 pares trenzados Cu | 297.5 | 1.95 | 580.13
10317C | Partida | u | Armario rack de telecomunicaciones U26 | 1 | 990.08 | 990.08
103211 | Partida | u | Preinstalación control de acceso | 1 | 128.37 | 128.37
103212 | Partida | u | Preinstalación tornos de acceso | 1 | 168.92 | 168.92
07.04.04 | Partida | u | Registro enlace 450x450x120 mm. | 1 | 92.97 | 92.97
10150 | Partida | u | Recibido de torniquetes y portillos de control de acceso | 1 | 138.8 | 138.8
182550 | Partida | u | Colocación de Antena WiFi | 3 | 34.7 | 104.1
|  |  | C10.3 | 1 | 2495.59 | 2495.59
C10.4 | Capítulo |  | Audio y megafonía | 1 | 4581.64 | 4581.64
EXT021 | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x1,5mm2 | 650 | 2.68 | 1742
EXT021B | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x2,5mm2 | 154 | 4.31 | 663.74
EXT022 | Partida | m | Conducto PVC Flexible de 20mm | 465 | 1.46 | 678.9
02.06.06 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 25mm | 550 | 1.19 | 654.5
02.06.08 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 35mm | 250 | 1.42 | 355
02.06.07 | Partida | m | Tubo rígido PVC Diam 25mm | 150 | 3.25 | 487.5
|  |  | C10.4 | 1 | 4581.64 | 4581.64
|  |  | SG10 | 1 | 65738.76 | 65738.76
SG11 | Capítulo |  | Instalación de climatización y ventilación | 1 | 183194.82 | 183194.82
C11.1 | Capítulo |  | Equipos y conexiones | 1 | 131460.79 | 131460.79
11000A | Partida | u | Certificación de instalación de climatización | 1 | 728.28 | 728.28
11113025 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo "S&P TD-1300/250 SILENT 3V" | 1 | 889.04 | 889.04
11120031 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo "S&P TD 2000/315 SILENT 3V" | 2 | 1108.93 | 2217.86
SODEC350H | Partida | u | Ventilador centrífugo SODECA SV-350/H | 1 | 1072.48 | 1072.48
117021GIS | Partida | u | Recuperador de calor "GISER GSR 18 20/25" | 1 | 6588.41 | 6588.41
117033GIS | Partida | u | Recuperador de calor "GISER GSR 18 29/33" | 2 | 7112.16 | 14224.32
HTCH RASC8 | Partida | u | Unidad exterior centrífuga HITACHI RASC-8HNPE | 1 | 10949.26 | 10949.26
HTCH RASC10 | Partida | u | Unidad exterior centrífuga HITACHI RASC-10HNPE | 4 | 11668.02 | 46672.08
HTCH RPK1 | Partida | u | Unidad interior tipo mural RPK-1.0FSRM | 1 | 1433.43 | 1433.43
RCI-2.0FSR | Partida | u | Unidad interior tipo Casette HITACHI RCI-2.0FSR | 4 | 1579.83 | 6319.32
11PAP160KA3EB | Partida | u | Panel en color blanco mod P-N23NA2 para unidad tipo casette | 16 | 403.65 | 6458.4
RCI-3.0FSR | Partida | u | Unidad interior tipo Casette HITACHI RCI-3.0FSR | 12 | 1645.07 | 19740.84
HTCHARFP1E1 | Partida | u | Mando cableado multifunción PC-ARFG2-E1 HITACHI | 6 | 187.45 | 1124.7
HTCHCSNE LIT1 | Partida | u | Dispositivo central de control CS-NET WEB, mod. CSNET Lite | 1 | 2137.87 | 2137.87
11160 | Partida | kg | Carga de gas refrigerante R-410A | 34.5 | 93.56 | 3227.82
111025 | Partida | u | Puesta en marcha | 1 | 685.2 | 685.2
111912B | Partida | u | Bomba de condensados SAUERMANN | 8 | 216.56 | 1732.48
11052 | Partida | m | Cable bus de comunicaciones | 1455 | 2.7 | 3928.5
11123625 | Partida | u | Detector sensor CO2 | 3 | 443.5 | 1330.5
|  |  | C11.1 | 1 | 131460.79 | 131460.79
C11.2 | Capítulo |  | Conexiones | 1 | 7959.88 | 7959.88
E-102SN4 | Partida | u | MultiKit a 2 tubos, modelo E-102SN4 | 7 | 210.45 | 1473.15
E-162SN4 | Partida | u | MultiKit a 2 tubos, modelo E-162SN4 | 5 | 255.3 | 1276.5
11152A1 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1/2" (12,7mm) + 1/4" (6,32mm) | 6.41 | 26.73 | 171.34
11153A1 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 5/8" (15,87mm) + 1/4" (6,32mm) | 12.5 | 28.04 | 350.5
11153A2 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 5/8" (15,87mm) + 3/8" (9,52mm) | 64.14 | 32.4 | 2078.14
111459A1 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1" (25,4mm) + 1/2" (12,7mm) | 32.22 | 63.52 | 2046.61
111459A2 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1" (25,4mm) +3/8" (9,52mm) | 11 | 51.24 | 563.64
|  |  | C11.2 | 1 | 7959.88 | 7959.88
C11.3 | Capítulo |  | Difusión | 1 | 43774.15 | 43774.15
1125640X10B | Partida | u | Rejilla retorno 400x150mm de Madel | 1 | 59.19 | 59.19
1125670X10B | Partida | u | Rejilla retorno 700x100mm de Madel | 22 | 90.48 | 1990.56
1125540X15B | Partida | u | Rejilla impulsión 400x150mm de Madel | 1 | 59.19 | 59.19
1125540X12B | Partida | u | Rejilla impulsión 425x125mm de Madel | 7 | 59.19 | 414.33
1125570X10B | Partida | u | Rejilla impulsión 700x100mm de Madel | 19 | 90.48 | 1719.12
11260A | Partida | u | Boca de extracción diam 125 mm | 24 | 58.55 | 1405.2
11211 | Partida | m2 | Conducto de lana mineral "Climaver Neto" | 765 | 36.65 | 28037.25
11220 | Partida | m2 | Conducto de chapa galvanizada 0,6 mm | 155 | 54.06 | 8379.3
1659529 | Partida | m2 | Rejilla para toma de aire exterior | 9.66 | 177.02 | 1710.01
|  |  | C11.3 | 1 | 43774.15 | 43774.15
|  |  | SG11 | 1 | 183194.82 | 183194.82
SG12 | Capítulo |  | Instalación de protección contra incendios | 1 | 29215.46 | 29215.46
03264 | Partida | u | Certificación de instalación de PCI | 1 | 712.29 | 712.29
1200-12 | Partida | ud | Central de detección automática de incendios de 12 zonas | 1 | 672.17 | 672.17
12035 | Partida | u | Conexión de central de PCI con central de alarma de seguridad | 1 | 264.91 | 264.91
12003 | Partida | u | Detector óptico de humos | 38 | 43.58 | 1656.04
12004 | Partida | u | Pulsador de alarma, con tapa | 3 | 40.95 | 122.85
12005 | Partida | u | Sirena interior | 2 | 87.54 | 175.08
12011 | Partida | m | Cableado 1,5 mm2 + PVC FLEXIBLE | 1068 | 5.65 | 6034.2
12020 | Partida | u | Boca de incendio equipada | 3 | 431.32 | 1293.96
12031B | Partida | u | KIT Depósitos para reserva agua PCI de 12000L | 1 | 8256.97 | 8256.97
1203370B | Partida | u | Grupo de presión contra incendios BOMDESA GIEU 12/70 | 1 | 2790.72 | 2790.72
12021 | Partida | u | Extintor polvo ABC polivalente 6kg | 10 | 44.22 | 442.2
12022 | Partida | u | Extintor nieve carbónica CO2 5kg | 1 | 86.66 | 86.66
12023 | Partida | u | Señalización de equipos contra incendios, fotoluminiscente | 20 | 8.62 | 172.4
12024 | Partida | u | Señalización de medios de evacuación, fotoluminiscente | 42 | 8.62 | 362.04
12PUL-SETA | Partida | u | Interruptor de Botón de Presión para Parada de Emergencia | 1 | 114.1 | 114.1
12033 | Partida | u | Sellado de penetraciones: manguito cortafuego | 20 | 69.62 | 1392.4
12034 | Partida | u | Sellado de paso de cables con almohadillas intumescentes | 25 | 78.82 | 1970.5
12038 | Partida | m | Red de distribución de agua de 2" PP-RCT | 39 | 48.33 | 1884.87
12037 | Partida | m | Red de distribución de agua de 1 1/2" PP-RCT | 27.2 | 29.82 | 811.1
|  |  | SG12 | 1 | 29215.46 | 29215.46
SG13 | Capítulo |  | Gestión de residuos | 1 | 9114.75 | 9114.75
14001 | Partida | u | Transporte residuos inertes sin clasificar, contenedor 5 m3 | 45 | 202.55 | 9114.75
|  |  | SG13 | 1 | 9114.75 | 9114.75
SG16 | Capítulo |  | Urbanización exterior | 1 | 36423.76 | 36423.76
EXT16.1 | Capítulo |  | Demolición y trabajos previos | 1 | 6362.35 | 6362.35
16325 | Partida | u | Limpieza arqueta de saneamiento existente | 1 | 250 | 250
16326 | Partida | PA | Limpieza de la red de saneamiento | 1 | 3550 | 3550
16155 | Partida | PA | Retirada de vegetación y limpieza de terreno | 1 | 2562.35 | 2562.35
|  |  | EXT16.1 | 1 | 6362.35 | 6362.35
EXT16.2 | Capítulo |  | Albañilería | 1 | 9108.91 | 9108.91
16.2.1 | Partida | m | Apertura de zanja para paso de cableado | 100.5 | 30.16 | 3031.08
06021 | Partida | m² | Solado de baldosa exterior de acera | 3 | 52.24 | 156.72
16.2.2 | Partida | m | Apertura de zanja para paso de colector | 10 | 30.16 | 301.6
RO0005C | Partida | m³ | Relleno de arena compactada | 110.5 | 41.15 | 4547.08
150966 | Partida | m³ | Reposición de capa asfáltica sobre zanja | 0.97 | 1105.6 | 1072.43
|  |  | EXT16.2 | 1 | 9108.91 | 9108.91
EXT16.5 | Capítulo |  | Electricidad y telecomunicación | 1 | 20952.5 | 20952.5
10115 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x1,5 mm2, Cu | 125 | 2.69 | 336.25
10116 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x2,5 mm2, Cu | 125 | 3.27 | 408.75
10104 | Partida | m | Conductor de tierra cobre desnudo 25 mm² | 250 | 5.83 | 1457.5
16512 | Partida |  | Barrera automática para control de acceso vehiculos | 2 | 8500 | 17000
L2323 | Partida | u | Puesta a punto y reparación | 5 | 350 | 1750
|  |  | EXT16.5 | 1 | 20952.5 | 20952.5
|  |  | SG16 | 1 | 36423.76 | 36423.76
SG14 | Capítulo |  | Seguridad y salud | 1 | 1500 | 1500
10.01 | Partida | ud | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 1500 | 1500
|  |  | SG14 | 1 | 1500 | 1500
|  |  | SG_BP_23_V01 | 1 | 732939.32 | 732939.32