## Hoja1
SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
SG01 | Capítulo |  | Demoliciones y trabajos previos | 1 | 9976.41 | 9976.41
SG0101 | Capítulo |  | Demolición Fachada | 1 | 9917.95 | 9917.95
01014 | Partida | m² | Apertura de hueco en hoja exterior de fachada, fábrica vista | 197.49 | 50.22 | 9917.95
|  |  | SG0101 | 1 | 9917.95 | 9917.95
SG0103 | Capítulo |  | Demolición Albañilería | 1 | 58.46 | 58.46
01041B | Partida | m² | Desmontaje de puerta de acero | 2.1 | 27.84 | 58.46
|  |  | SG0103 | 1 | 58.46 | 58.46
|  |  | SG01 | 1 | 9976.41 | 9976.41
SG02 | Capítulo |  | Estructuras | 1 | 8854.85 | 8854.85
E | Capítulo |  | Estructuras | 1 | 8854.85 | 8854.85
EEAS.2add | Partida | ud | Placa de acero con anclajes | 4 | 49.31 | 197.24
edsadfgag | Partida | kg | Acero S275JR | 984.93 | 5.61 | 5525.46
EAE100 | Partida | m² | Pavimento de rejilla electrosoldada. | 20 | 110.02 | 2200.4
050261120 | Partida | m² | Protección estructura mortero ignífugo EI120 | 34.13 | 27.3 | 931.75
|  |  | E | 1 | 8854.85 | 8854.85
|  |  | SG02 | 1 | 8854.85 | 8854.85
SG03 | Capítulo |  | Albañileria | 1 | 90696.52 | 90696.52
C03.1 | Capítulo |  | Fábrica de ladrillo | 1 | 9537.21 | 9537.21
03101 | Partida | m² | Cerramiento e: 11.5 cm ladrillo hueco para revestir i/dint | 158.2 | 45.59 | 7212.34
03105 | Partida | m² | Cerramiento e=11,5 cm ladrillo cerámico perforado | 43.74 | 46.24 | 2022.54
03113 | Partida | m² | Tabique e:7 cm ladrillo hueco para revestir | 7.2 | 41.99 | 302.33
|  |  | C03.1 | 1 | 9537.21 | 9537.21
C03.2 | Capítulo |  | Placas de yeso (paredes) | 1 | 24472.69 | 24472.69
PN0321C6NSA | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2W disp C) s/aislamiento | 11.86 | 62.02 | 735.56
0321C6N | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2N disp C) c/aislamiento | 266 | 60.77 | 16164.82
0321C6W | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2W disp C) c/aislamiento | 88.36 | 65.37 | 5776.09
03259C6W | Partida | m² | Trasdosado autoportante placa yeso 15 (1W disp C) c/maestras | 7.61 | 49.6 | 377.46
0324O6N | Partida | m² | Trasdosado semidirecto placa de yeso 15 (1N) con maestras | 15 | 31.86 | 477.9
031269W | Partida | m² | Placa cartón yeso e=15mm tipo W | 214.32 | 4.39 | 940.86
|  |  | C03.2 | 1 | 24472.69 | 24472.69
C03.3 | Capítulo |  | Techos | 1 | 297.48 | 297.48
033015H | Partida | m² | Falso techo continuo de placas de yeso laminado W | 6 | 49.58 | 297.48
|  |  | C03.3 | 1 | 297.48 | 297.48
C03.4 | Capítulo |  | Otros | 1 | 56389.14 | 56389.14
C03.04.08 | Partida | m² | Mortero autonivelante de cemento fibrado e: 8 cm con mallazo | 789.5 | 27.99 | 22098.11
PN020182 | Partida | m² | Capa de mortero de autonivelante=1cm | 348 | 19.15 | 6664.2
003.4.2 | Partida | m² | Formacion de rampas con pte 4 % | 11.71 | 28.04 | 328.35
003.4.1 | Partida | m² | Formacion de rampas con pte 10 % | 6.66 | 32.91 | 219.18
06WWT00051 | Partida | m² | Empalomado de altura media 50cm form. por tabiquillos y rasillon | 229 | 65.07 | 14901.03
PN06WWT00051 | Partida | m² | Empalomado de altura media 65cm form. por tabiquillos y rasillon | 38.5 | 71.07 | 2736.2
PN03432A14 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 140mm | 8 | 33.47 | 267.76
PN03432A6 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 60mm | 10 | 14.88 | 148.8
PN03432A3 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 30mm | 51.5 | 10.64 | 547.96
03433A | Partida | m | Formación de canaleta en suelo | 22 | 44.98 | 989.56
034331 | Partida | m | Formación de canaleta en duchas | 9 | 47.85 | 430.65
06003C | Partida | m² | Formación pte. e impermeabilización doble lámina de betún | 69.5 | 44.09 | 3064.26
0007 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pantallas TV | 1 | 172.5 | 172.5
0008 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pequeño material de SG | 1 | 287.5 | 287.5
0078N | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de tornos y portillo | 1 | 287.5 | 287.5
00081A | Partida | pa | Ayudas de albañilería para instalaciones | 1 | 1.15 | 1.15
0078N43 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación y cableado de mesa | 1 | 172.5 | 172.5
SG0102013A | Partida | ml | Corte 1cm de espesor de solera de hormigon y relleno de porexpán | 20 | 27.45 | 549
15.01 | Partida | ud | Señalización elementos accesibles | 6 | 18.29 | 109.74
0186243 | Partida | u | Caja de metacrilato con llave para termostato | 1 | 35.96 | 35.96
0186245 | Partida | u | Estanteria PVC 40x90x180 cm | 3 | 134.94 | 404.82
PNCARGADERO | Partida | m | Cargadero vigueta autorresistente de hormigón | 29.15 | 58.12 | 1694.2
PNCIERR | Partida | m² | Cierre techo rasillón cerámico | 4.8 | 57.96 | 278.21
|  |  | C03.4 | 1 | 56389.14 | 56389.14
|  |  | SG03 | 1 | 90696.52 | 90696.52
SG04 | Capítulo |  | Actuaciones Acústicas | 1 | 239396.68 | 239396.68
4SA8I | Partida | m² | Suelo acústico. H8+I | 87.5 | 10.58 | 925.75
PN4SA083 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C3 | 60.5 | 15.27 | 923.84
4SA086 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C6 | 172.5 | 34.64 | 5975.4
4SA088 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C8 | 350 | 32.14 | 11249
4SA10AB2 | Partida | m² | Suelo acustico alto rendimiento (2) | 109 | 112.16 | 12225.44
PN0P100L15 | Partida | m² | Tabique ACÚSTICO TBA1 (15+100+15)/600 (1N disp C) c/ais | 162.26 | 68.24 | 11072.62
0P110L10 | Partida | m² | Trasdosado Acústico TDA1.10.L10 (1x15+10LM) | 736.33 | 47.22 | 34769.5
PN0P110L15 | Partida | m² | Trasdosado Acústico TDA2.15.L15 (1x15+15LM) | 432.12 | 50.72 | 21917.13
0P230L15 | Partida | m² | Trasdosado Acústico TDA 3.15.L15 (2x15+15LM) | 81.12 | 63.55 | 5155.18
0T112L12 | Partida | m² | Techo acústico TA1.12.L12 (1x15+12LM) | 948 | 73.07 | 69270.36
PN0T230L20 | Partida | m² | Techo acústico TA3.20.L20 (2x15+20LM) | 106 | 77.04 | 8166.24
4PKB2BAJA | Partida | m | Forrado de bajantes con PKB2 | 80 | 25.92 | 2073.6
4PKB2BAJACL | Partida | m² | Forrado de conductos con PKB2 | 240 | 41.52 | 9964.8
PN0TAB112L12 | Partida | m² | Tabica acústica T1.12.L12 (1x15) | 81.07 | 51.12 | 4144.3
PN0TAB215L200 | Partida | m² | Tabica acústica T2.20.L20 (2x15) | 7.42 | 63.95 | 474.51
PN031269W | Partida | m² | Placa cartón yeso e=15mm tipo W | 455.25 | 3.45 | 1570.61
0PANT. U.EXT | Partida | m² | Pantalla acústica Acustimodul 80-A | 120 | 189.12 | 22694.4
SILENCIOSOS | Partida | u | Silencioso 1200 x 1500 x 2000 mm | 4 | 4206 | 16824
|  |  | SG04 | 1 | 239396.68 | 239396.68
SG05 | Capítulo |  | Revestimientos | 1 | 59253.31 | 59253.31
PN05001 | Partida | m² | Guarnecido de yeso | 40 | 22.76 | 910.4
05001 | Partida | m² | Enfoscado de cemento maestreado y bruñido en exteriores | 201.94 | 27.9 | 5634.13
05003B | Partida | m² | Alicatado gres porcelánico SALONI Menhir antracita 30x60cm | 97.16 | 65.63 | 6376.61
05004C | Partida | u | Jabonera metálica | 9 | 43.5 | 391.5
PN0502B | Partida | u | Remate chapa lacada fuente | 1 | 109.25 | 109.25
05022 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores, color a elegir | 2017 | 7.28 | 14683.76
05023 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores (horizontal), color a elegir | 1148.49 | 7.9 | 9073.07
05021 | Partida | m² | Pintura pétrea mate en exteriores, color a elegir | 201.94 | 10.1 | 2039.59
05024 | Partida | m² | Pintura esmalte sintético negro mate sobre hierro o acero | 14.59 | 18.29 | 266.85
PN05024 | Partida | m² | Pintura esmalte sintético sobre madera | 12.81 | 19.6 | 251.08
05326 | Partida | m² | Pintura tipo pizarra | 3.75 | 15.85 | 59.44
05017D | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7611 Snow | 25.9 | 46.37 | 1200.98
PN0517F | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7721 Mist | 206.88 | 46.37 | 9593.03
PN0517G | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7740 Fabric Silk | 119.5 | 46.37 | 5541.22
0602107 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 70x10 mm | 217.25 | 13 | 2824.25
0602112 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 120x10 mm | 12.3 | 24.24 | 298.15
|  |  | SG05 | 1 | 59253.31 | 59253.31
SG06 | Capítulo |  | Pavimentos | 1 | 65933.62 | 65933.62
05007 | Partida | m² | Umbral de piedra natural abujardada | 4.6 | 84.89 | 390.49
06006B | Partida | m² | Solado baldosas gres porcelánico SALONI Menhir 30x60cm | 132.7 | 66.56 | 8832.51
06007B | Partida | m | Rodapié gres porcelánico SALONI Menhir 8x60cm | 54.65 | 12.4 | 677.66
06025 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Bostonian Oak Honey | 182.7 | 58.33 | 10656.89
PN06026 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Oak Fantasy Brown | 78.7 | 58.33 | 4590.57
PN06027 | Partida | m² | Pavimento de parquet laminado GERFLOR Bostonian Oak Beige | 100.2 | 61.69 | 6181.34
06014A4G | Partida | m² | Pavimento caucho SBR GORILASTIC Fullblack 1000x500x40mm GRUESO | 403 | 60.34 | 24317.02
06014A4GMZR | Partida | m² | Pavimento Macizo caucho SBR GORILASTIC rojo 1000x500x40mm GRUESO | 4.5 | 65.7 | 295.65
06014A4BG | Partida | m² | Pavimento caucho SBR GORILASTIC Gris 1000x500x40mm GRUESO | 56.5 | 60.63 | 3425.6
06024 | Partida | m | Perfil de transición de aluminio macizo, 50x2mm | 15.1 | 29.74 | 449.07
06030 | Partida | m | Perfil de remate en Z de aluminio macizo, 80x2mm | 85.65 | 31.12 | 2665.43
060235 | Partida | m | Cinta para balizamiento amarilla y negra | 18.6 | 6.12 | 113.83
06DELH07 | Partida | m | Demolición de encofrado de ladrillo en pavimentos | 114.75 | 8.56 | 982.26
06PE02 | Partida | m | Banda de poliestireno expandido de 2 cm | 83.3 | 2.59 | 215.75
PN06PE02COP2 | Partida | m | Banda de recypren de 2 cm | 31.45 | 3.23 | 101.58
PN06PE02COP | Partida | m | Banda de recypren 3cm._BASE | 114.75 | 4.38 | 502.61
PC06PE02RELL | Partida | m | Relleno hueco hormigón | 114.75 | 5 | 573.75
PCENCF02 | Partida | m | ENCOFRADO LADRILLO 7cm. | 114.75 | 8.38 | 961.61
|  |  | SG06 | 1 | 65933.62 | 65933.62
SG07 | Capítulo |  | Carpinterías y Vidrios | 1 | 45295.91 | 45295.91
07002 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama media rotura puente térmico | 31.83 | 285.94 | 9101.47
07003 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama básica | 6.66 | 259.92 | 1731.07
0706551644 | Partida | m² | Vidrio termoacústico CLIMALITE SILENCE 55.1(16air)44.1Si | 27.58 | 381.79 | 10529.77
07066 | Partida | m² | Vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm | 6.66 | 128 | 852.48
PN070075-100 | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja corredera 92,5cm exterior | 2 | 668.51 | 1337.02
07075-90AB | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja abatible 92 cm c/cerradura | 1 | 647.29 | 647.29
07077-90AT | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI2 60-C5, 1 hoja 92 cm, c/antipánico | 1 | 620.28 | 620.28
PN07077-100AT | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI2 60-C5, 1 hoja 102cm, s/antipánico | 1 | 699.78 | 699.78
PN07078-140AT | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI 60-c5, 2 hojas de 140cm de paso s/barra an | 1 | 1096.08 | 1096.08
07078-160B | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI 60-c5, 2 hojas de 160cm de paso c/barra an | 1 | 1397.8 | 1397.8
07025 | Partida | ud | Muelle cierrapuertas sobre puerta de aluminio | 4 | 133.27 | 533.08
12007 | Partida | ud | Electroimán para retención de puerta cortafuegos | 11 | 108.8 | 1196.8
07064 | Partida | m² | Espejo incoloro 5 mm | 59.87 | 115.2 | 6897.02
07023 | Partida | m² | Malla antipájaros en protección de hueco de ventilación | 1.79 | 36.88 | 66.02
PN07026A2 | Partida | m | Doble pasamanos de acero c/ montantes | 4.4 | 224.25 | 986.7
070278 | Partida | m | Doble pasamanos de acero galvanizado tubo 50 mm | 11.6 | 130.56 | 1514.5
07022 | Partida | m² | Estructura acero separadora de zonas, pintada en varios colores | 2.38 | 275.25 | 655.1
07039 | Partida | ud | Barra antipánico | 2 | 104.83 | 209.66
074569 | Partida | m² | Celosía de lamas fijas orientadas 45º | 1.79 | 341.58 | 611.43
07018A | Partida | m² | Soporte espejos con tablero MDF | 56.67 | 58.03 | 3288.56
01234PP10 | Partida | u | Suministro y colocación de portería aparcapatinetes de 10 plazas | 1 | 536.36 | 536.36
PNBARAND | Partida | m | Barandilla ac. inox | 0.9 | 517.5 | 465.75
PNENCIM | Partida | m | Repisa tablero fenólico | 15.55 | 20.7 | 321.89
|  |  | SG07 | 1 | 45295.91 | 45295.91
SG08 | Capítulo |  | Instalación de saneamiento | 1 | 5976.44 | 5976.44
SG.08.01.003 | Partida | u | Conexión de instalación saneamiento interior existente | 1 | 464.28 | 464.28
08040 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 50 mm | 10 | 18.38 | 183.8
08039 | Partida | u | Sumidero sifónico PVC salida vertical 90 mm | 7 | 61.03 | 427.21
08036 | Partida | m | Canaleta prefabricada de hormigón polímero con tapa | 9 | 84.9 | 764.1
DEH023 | Partida | u | Calo en forjado existente D 115 mm | 1 | 79.79 | 79.79
08022A | Partida | m | Colector enterrado PVC 50mm | 15 | 18.38 | 275.7
08016A | Partida | m | Colector enterrado PVC 110 mm | 36 | 28.03 | 1009.08
08E125 | Partida | m | Colector enterrado PVC 125 mm | 24 | 28.55 | 685.2
001569 | Partida | u | Arqueta de paso 60x60x60cm | 2 | 369.51 | 739.02
SG.08.01.025 | Partida | u | Arqueta sifónica 60x60x60cm | 2 | 407.93 | 815.86
0156392 | Partida | u | Tapa hermética rellenable para arqueta | 4 | 133.1 | 532.4
|  |  | SG08 | 1 | 5976.44 | 5976.44
SG09 | Capítulo |  | Instalación de fontanería y ACS | 1 | 70594.3 | 70594.3
C009.1 | Capítulo |  | Agua fría | 1 | 17294.86 | 17294.86
09000 | Partida | u | Certificación y legalización instalación fontaneria | 1 | 451.77 | 451.77
08.02 | Partida | u | Instalación provisional de obra de fontanería | 1 | 463.51 | 463.51
09001 | Partida | PA | Acometida instalación fontanería, a justificar | 1 | 365.7 | 365.7
09002A | Partida | u | Grupo de presión Baeza 2xMulti 25-5M | 1 | 4335.98 | 4335.98
05.03.09B | Partida | u | Depósito de membrana 200 litros | 1 | 681.92 | 681.92
09071500 | Partida | u | Descalcificador AQUALAI modelo K500VUF (5.000L/h) | 1 | 2282.75 | 2282.75
05.03.0240 | Partida | u | Calderín de presión hidroneumático 40L | 2 | 324.48 | 648.96
05.03.0210 | Partida | u | Calderín de presión hidroneumático 10L | 1 | 182.49 | 182.49
10113 | Partida | m | Bandeja portacables "Rejiband" electrocincada 60x300 mm | 8 | 27.58 | 220.64
090311 | Partida | u | Depósito auxliliar 1000 l polietileno alta densidad, prismático | 2 | 1216.8 | 2433.6
PN008 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 50 mm | 18 | 29.45 | 530.1
09028 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 40 mm | 34 | 32.02 | 1088.68
09027 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 32 mm | 9 | 25.7 | 231.3
09022 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R 25 mm | 42 | 21.18 | 889.56
09026 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 20 mm | 70 | 18.24 | 1276.8
PN009 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 50mm | 18 | 14.41 | 259.38
EN409 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 40mm | 34 | 6.88 | 233.92
EN329 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 32mm | 9 | 5.99 | 53.91
EN259 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 25mm | 42 | 5.7 | 239.4
EN209 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 20mm | 70 | 5.29 | 370.3
05.03.01 | Partida | u | Purgador manual de aire | 1 | 54.19 | 54.19
|  |  | C009.1 | 1 | 17294.86 | 17294.86
C009.2 | Capítulo |  | Agua caliente sanitaria | 1 | 26914.41 | 26914.41
092020 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 20 mm c/aislam | 72 | 31.13 | 2241.36
092032 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 32 mm c/aislam | 26 | 40.1 | 1042.6
FN-092050 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 40 mm c/aislam | 32 | 42.79 | 1369.28
FN-092051 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 50 mm c/aislam | 10 | 48.58 | 485.8
09220 | Partida | u | Vaso de expansión cerrado 50 l | 1 | 387.85 | 387.85
09221 | Partida | u | Bomba de circulación rotor húmedo 1" | 1 | 2396.57 | 2396.57
08052 | Partida | m | Tubería para ventilación de aerotermia, PVC, 160 mm | 15 | 36.79 | 551.85
09230LTB | Partida | u | Bomba de calor Ferroli 260LT | 5 | 3687.82 | 18439.1
|  |  | C009.2 | 1 | 26914.41 | 26914.41
C009.3 | Capítulo |  | Válvulas y elementos | 1 | 15965.25 | 15965.25
05.01.09 | Partida | m | Colector polipropileno retic. PP-R, 63 mm diám. | 2 | 937.37 | 1874.74
09043 | Partida | u | Válvula de esfera 3/4" (20 mm) | 27 | 30.3 | 818.1
09044 | Partida | u | Válvula de esfera 1" (25 mm) | 25 | 38.16 | 954
09045 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/4" (32 mm) | 1 | 51.2 | 51.2
09046 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/2" (40 mm) | 7 | 66.76 | 467.32
09047 | Partida | u | Válvula de esfera 2 " (50 mm) | 2 | 93.91 | 187.82
09053 | Partida | u | Válvula de retención 1 1/4" (32 mm) | 3 | 46.79 | 140.37
09053B | Partida | u | Válvula de retención 1 1/2" (40 mm) | 11 | 58.15 | 639.65
090488 | Partida | u | Válvula de dureza residual | 1 | 276.38 | 276.38
09073 | Partida | u | Llave de paso con grifo de vaciado 3/4" | 11 | 59.95 | 659.45
09061 | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías PRESTO, de 1 1/4" | 2 | 2314.25 | 4628.5
09061B | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías ULTRAMIX, de 3/4" | 1 | 710.38 | 710.38
09058A | Partida | u | Válvula limitadora de presión 1 1/2" (32 mm) | 5 | 289.82 | 1449.1
095326 | Partida | u | Válvula reguladora de caudal 1 1/2" | 5 | 268.73 | 1343.65
05.03.04 | Partida | u | Manómetro de esfera, con escala de 0 a 10 kg/m2 | 3 | 137.36 | 412.08
RO1 | Partida | u | Termómetro digital Mundocontrol FN-49 | 6 | 99.98 | 599.88
009.4 | Partida | u | Filtro auto limpiante semiautomático de Klinwass de 1 1/4" | 1 | 276.23 | 276.23
09070 | Partida | u | Válvula de equilibrado estático 3/4" | 1 | 276.44 | 276.44
05.03.05 | Partida | u | Termómetro ø100 de bulbo y capilar 0-120ºc, toma vertical | 2 | 99.98 | 199.96
|  |  | C009.3 | 1 | 15965.25 | 15965.25
C009.4 | Capítulo |  | Grifería y aparatos | 1 | 10419.78 | 10419.78
09401A | Partida | u | Lavabo de encimera "Mediclinics SNR036CS" | 5 | 206.53 | 1032.65
09402B | Partida | u | Inodoro "Roca Victoria" para fluxor | 4 | 289.98 | 1159.92
09402AD | Partida | u | Inodoro "Roca Access" tanque bajo adaptado | 1 | 505.89 | 505.89
09424 | Partida | u | Rociador antivandálico ducha "Presto" | 1 | 69.5 | 69.5
09420 | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 105 ECO L" AFS | 4 | 114.53 | 458.12
09421A | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 605 Palanca ECO" AFS | 1 | 149.52 | 149.52
09425 | Partida | u | Grifería temporizada "Presto 712" Palanca | 1 | 140.4 | 140.4
09426 | Partida | u | Grifería temporizada inodoro "Presto 1000 C ECO" | 5 | 164.4 | 822
09404 | Partida | u | Pileta vertedero "Roca Garda" con grifo mural simple | 1 | 389.54 | 389.54
09406 | Partida | u | Barra sujeción minusválidos para inodoro | 2 | 145.87 | 291.74
09407 | Partida | u | Asiento minusválidos para ducha | 1 | 190.8 | 190.8
09408 | Partida | u | Pasamanos minusválidos para ducha | 1 | 238.8 | 238.8
09411 | Partida | ud | Secamanos | 2 | 423.6 | 847.2
09465 | Partida | u | Kit de alarma para minusválidos | 1 | 358.57 | 358.57
09405C | Partida | u | Fuente de agua refrigerada MEDICLINICS modelo FA0025C | 1 | 1150.7 | 1150.7
09403 | Partida | u | Urinario "Roca Chic" | 1 | 151.31 | 151.31
PN_PRESTO65 | Partida | u | Columna de ducha con temporizador "Presto Conjunto65" | 8 | 307.89 | 2463.12
|  |  | C009.4 | 1 | 10419.78 | 10419.78
|  |  | SG09 | 1 | 70594.3 | 70594.3
SG10 | Capítulo |  | Instalación de electricidad y telecomunicaciones | 1 | 93883.55 | 93883.55
C10.1 | Capítulo |  | Electricidad | 1 | 63656.49 | 63656.49
10100A | Partida | u | Certificación y boletines de instalación electricidad | 1 | 1255.84 | 1255.84
1013642 | Partida | u | Instalación provisional de obras | 1 | 600 | 600
101364 | Partida | u | Puesta en marcha de instalación de electricidad | 1 | 180 | 180
10102 | Partida | u | Cuadro general de baja tensión, armario 1650x1000x250 mm | 1 | 6909.05 | 6909.05
10115 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x1,5 mm2, Cu | 3206 | 3.46 | 11092.76
10116 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x2,5 mm2, Cu | 3008 | 4.1 | 12332.8
10117 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x4 mm2, Cu | 110 | 6.28 | 690.8
10120 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x16 mm2, Cu | 320 | 14.96 | 4787.2
10104 | Partida | m | Conductor de tierra cobre desnudo 25 mm² | 290 | 10.34 | 2998.6
1046B010 | Partida | u | Toma de datos RJ45 | 23 | 66.32 | 1525.36
1046A10A | Partida | u | Toma de corriente 16 A | 42 | 47.23 | 1983.66
1046A10B | Partida | u | Toma de corriente empotrada 16 A | 14 | 47.23 | 661.22
1046A211A | Partida | u | KIT Caja de 2 módulos para suelo (1xTC16A+1xRJ45) | 5 | 112.88 | 564.4
1046A642A | Partida | u | KIT Caja de 6 módulos en paramento (4xTC16A+2xRJ45) | 3 | 134.34 | 403.02
101141A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x100mm GC | 150 | 33.42 | 5013
10114A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x200mm GC | 40 | 43.85 | 1754
101142A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x300mm GC | 100 | 59.57 | 5957
10316.2 | Partida | u | Latiguillo interconexión Fuerza / Datos | 6 | 6.23 | 37.38
10108 | Partida | m | Tubo PVC rígido 25 mm, superficie | 720 | 6.82 | 4910.4
|  |  | C10.1 | 1 | 63656.49 | 63656.49
C10.2 | Capítulo |  | Iluminación | 1 | 21363.06 | 21363.06
10202 | Partida | u | Centralización de encendidos | 1 | 1233.91 | 1233.91
10201 | Partida | u | Plafón led redondo blanco I-TEC, Ref. 5550407 | 50 | 72.1 | 3605
10203 | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0051L, led | 69 | 98.16 | 6773.04
10204 | Partida | u | Luminaria estanca Airfal Supra S0108L, led | 17 | 113.71 | 1933.07
10203A | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0051L L=1534mm | 10 | 111.11 | 1111.1
10203B | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0050L L=1233mm | 22 | 96.58 | 2124.76
10205 | Partida | u | Alumbrado emergencia 60 lúmenes | 2 | 56.38 | 112.76
10206 | Partida | u | Alumbrado emergencia 110 lúmenes | 32 | 60.07 | 1922.24
10205B | Partida | u | Luminaria emergencia estanca 60 lúmenes | 8 | 58.02 | 464.16
10205BP1 | Partida | u | Luminaria emergencia permanente estanca 110 lúmenes | 5 | 72.39 | 361.95
10135 | Partida | u | Interruptor de superficie | 10 | 57.59 | 575.9
10208 | Partida | u | Detector de movimiento | 1 | 84.25 | 84.25
PN_TIRALED | Partida | ml | Tira led IP65 en perfil U para exterior | 18 | 58.94 | 1060.92
|  |  | C10.2 | 1 | 21363.06 | 21363.06
C10.3 | Capítulo |  | Telecomunicaciones | 1 | 4183.6 | 4183.6
10301 | Partida | pa | Acometida Telecomunicaciones | 1 | 180 | 180
10315 | Partida | m | Cable rígido U/UTP 4 pares trenzados Cu | 348 | 2.22 | 772.56
10317C | Partida | u | Armario rack de telecomunicaciones U26 | 1 | 980.63 | 980.63
103211 | Partida | u | Preinstalación control de acceso | 1 | 420 | 420
103212 | Partida | u | Preinstalación tornos de acceso | 3 | 480 | 1440
07.04.04 | Partida | u | Registro enlace 450x450x120 mm. | 1 | 126.41 | 126.41
10150 | Partida | u | Recibido de torniquetes y portillos de control de acceso | 1 | 264 | 264
|  |  | C10.3 | 1 | 4183.6 | 4183.6
C10.4 | Capítulo |  | Audio y megafonía | 1 | 4680.4 | 4680.4
EXT021 | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x1,5mm2 | 640 | 1.82 | 1164.8
EXT021B | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x2,5mm2 | 220 | 2.3 | 506
EXT022 | Partida | m | Conducto PVC Flexible de 20mm | 480 | 1.56 | 748.8
02.06.06 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 25mm | 440 | 1.99 | 875.6
02.06.08 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 35mm | 10 | 2.12 | 21.2
02.06.07 | Partida | m | Tubo rígido PVC Diam 25mm | 200 | 6.82 | 1364
|  |  | C10.4 | 1 | 4680.4 | 4680.4
|  |  | SG10 | 1 | 93883.55 | 93883.55
SG11 | Capítulo |  | Instalación de climatización y ventilación | 1 | 130731.6 | 130731.6
C11.1 | Capítulo |  | Equipos y conexiones | 1 | 81345.6 | 81345.6
11000A | Partida | u | Certificación de instalación de climatización | 1 | 720 | 720
PN_GSR18 1519 | Partida | u | Recuperador de calor GSR 18 15/19 | 2 | 6240 | 12480
PN004.1 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo S&P o SODECA 125 mm | 2 | 372 | 744
PN004.2 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo S&P o SODECA 90 mm | 1 | 270 | 270
11185 | Partida | u | Emisor eléctrico 2000 W | 4 | 420 | 1680
11123625 | Partida | u | Detector sensor CO2 | 2 | 588 | 1176
11160 | Partida | kg | Carga de gas refrigerante R-410A | 18 | 132 | 2376
111025 | Partida | u | Puesta en marcha | 1 | 480 | 480
111912B | Partida | u | Bomba de condensados SAUERMANN | 3 | 204 | 612
11052 | Partida | m | Cable bus de comunicaciones | 1100 | 5.4 | 5940
0803920B | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 20 mm | 160 | 10.8 | 1728
PN_AV36NMVE | Partida | u | Conjunto exterior HAIER AV36NMVETA MRV 5-H Haier | 1 | 31080 | 31080
PN_HAIERAS072 | Partida | u | Unidad interior split mural AS072MNERAC MRV Haier | 1 | 920.4 | 920.4
PN_HAB182MCE | Partida | u | Unidad interior cassette de 4 vías panel mini AB182MRERA(M) MRV | 3 | 1098 | 3294
PN_HAB242MRE | Partida | u | Unidad interior cassette de 4 vías panel mini AB242MRERA MRV | 3 | 1236 | 3708
PN_HAB282MRE | Partida | u | Unidad interior cassette de 4 vías panel mini AB282MRERA MRV | 8 | 1252.8 | 10022.4
PN_HPB620KB | Partida | u | Panel decorativo Round Flow 360º Cassette 4 vías Haier" 62x62 | 1 | 114 | 114
PN_HPB920KB | Partida | u | Panel decorativo Round Flow 360º Cassette 4 vías Haier" 92x92 | 14 | 148.8 | 2083.2
PN_HCSA164DBT | Partida | u | Control centralizado modelo HC-SA164DBT "Haier" | 1 | 900 | 900
PN_HIWA164DBI | Partida | u | Módulo WiFi modelo HI-WA164DBI "Haier" | 1 | 117.6 | 117.6
PN_HW-PA201AB | Partida | u | Control de grupo modelo HW-PA201ABK "Haier" | 6 | 150 | 900
|  |  | C11.1 | 1 | 81345.6 | 81345.6
C11.2 | Capítulo |  | Conexiones | 1 | 14509.2 | 14509.2
FQG-B335A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B335A para sistema MRV Haier | 9 | 168 | 1512
FQG-B506A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B506A para sistema MRV Haier | 4 | 180 | 720
FQG-B730A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B730A para sistema MRV Haier | 1 | 222 | 222
FQG-B1350A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B1350A para sistema MRV Haier | 1 | 252 | 252
HZG-20B | Partida | u | Kit de conexión modelo HZG-20B MRV Haier | 1 | 432 | 432
11158A5 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1 5/8" (41,27mm) + 3/4" (19,05mm) | 32 | 114 | 3648
11159A5 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1 3/8" (34,90) + 3/4" (22,20mm) | 14 | 102 | 1428
11159A2 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1 3/8" (34,90) + 7/8" (22,20mm) | 13 | 109.2 | 1419.6
11170A5 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 7/8" (22,20mm) + 1/2" (12,7mm) | 10 | 51.6 | 516
11154A3 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 3/4" (19,05mm) + 1/2" (12,7mm) | 7 | 42 | 294
11152A1 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1/2" (12,7mm) + 1/4" (6,32mm) | 12 | 33.6 | 403.2
11153A2 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 5/8" (15,87mm) + 3/8" (9,52mm) | 46 | 40.8 | 1876.8
11151A1 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 3/8" (9,52mm) + 1/4" (6,32mm) | 3 | 36 | 108
11154A2 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 3/4" (19,05mm) + 3/8" (9,52mm) | 8 | 46.8 | 374.4
11157A4 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1 1/8" (28,58mm) + 5/8" (15,87mm) | 4 | 64.8 | 259.2
11156A3 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1 1/8" (28,58mm) + 1/2" (12,7mm) | 3 | 55.2 | 165.6
11155A2 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 7/8" (22,20mm) + 3/8" (9,52mm) | 6 | 50.4 | 302.4
11158A1 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1 5/8" (41,27mm) + 1/4" (6,32mm) | 6 | 96 | 576
|  |  | C11.2 | 1 | 14509.2 | 14509.2
C11.3 | Capítulo |  | Difusión | 1 | 34876.8 | 34876.8
11260 | Partida | u | Boca de extracción diam 100 mm | 8 | 26.4 | 211.2
11211 | Partida | m2 | Conducto de lana mineral "Climaver Neto" | 492 | 45.6 | 22435.2
PM0012 | Partida | ml | Conducto de chapa galvanizada 200 mm diametro y 0,6 mm | 186 | 38.4 | 7142.4
PM0013 | Partida | ml | Conducto de chapa galvanizada 300 mm diametro y 0,6 mm | 26 | 42 | 1092
1125520X10B | Partida | u | Rejilla impulsion/retorno 300x100mm, 20-45 de Madel | 45 | 60 | 2700
11255760X50 | Partida | u | Rejilla de intemperie ventilación 600x500mm | 6 | 216 | 1296
|  |  | C11.3 | 1 | 34876.8 | 34876.8
|  |  | SG11 | 1 | 130731.6 | 130731.6
SG12 | Capítulo |  | Instalación de protección contra incendios | 1 | 31163.61 | 31163.61
03264 | Partida | u | Certificación de instalación de PCI | 1 | 889.9 | 889.9
12001 | Partida | PA | Acometida instalación protección contra incendios, a justificar | 1 | 694.83 | 694.83
12020 | Partida | u | Boca de incendio equipada | 3 | 540.03 | 1620.09
12031C | Partida | u | Depósitos para reserva agua PCI de 3000L | 4 | 2151.79 | 8607.16
1203370B | Partida | u | Grupo de presión contra incendios BOMDESA GIEU 12/70 | 1 | 3222.43 | 3222.43
09022 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R 25 mm | 16 | 21.18 | 338.88
12038 | Partida | m | Red de distribución de agua de 2" PP-R | 28 | 52.22 | 1462.16
12037 | Partida | m | Red de distribución de agua de 1 1/2" PP-R | 36 | 47 | 1692
12021 | Partida | u | Extintor polvo ABC polivalente 6kg | 11 | 57.75 | 635.25
12022 | Partida | u | Extintor nieve carbónica CO2 5kg | 1 | 115.81 | 115.81
12023 | Partida | u | Señalización de equipos contra incendios, fotoluminiscente | 18 | 11.58 | 208.44
NEMOS | Partida | u | Señalización de medios de evacuación, fotoluminiscente | 24 | 11.58 | 277.92
12PUL-SETA | Partida | u | Interruptor de Botón de Presión para Parada de Emergencia | 3 | 105.09 | 315.27
12033 | Partida | u | Sellado de penetraciones: manguito cortafuego | 21 | 102.17 | 2145.57
12034 | Partida | u | Sellado de paso de cables con almohadillas intumescentes | 2 | 112.87 | 225.74
1200-6 | Partida | u | Central de detección automática de incendios de 6 zonas | 1 | 702.14 | 702.14
12003 | Partida | u | Detector óptico de humos | 29 | 66.65 | 1932.85
12004 | Partida | u | Pulsador de alarma, con tapa | 3 | 55.59 | 166.77
12005 | Partida | u | Sirena | 4 | 122.98 | 491.92
PN_CABLEPCI | Partida | m | Cableado apantallado 1,5 mm2 + PVC RIGIDO | 856 | 6.33 | 5418.48
|  |  | SG12 | 1 | 31163.61 | 31163.61
SG13 | Capítulo |  | Gestión de residuos | 1 | 10270.4 | 10270.4
14001 | Partida | u | Transporte residuos inertes sin clasificar, contenedor 5 m3 | 40 | 256.76 | 10270.4
|  |  | SG13 | 1 | 10270.4 | 10270.4
SG14 | Capítulo |  | Seguridad y salud | 1 | 1725 | 1725
10.01 | Partida | ud | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 1725 | 1725
|  |  | SG14 | 1 | 1725 | 1725
|  |  | 83BILBAO | 1 | 863752.2 | 863752.2