## Resumo
Obra: | Ginásio CLUB PILATES Miraflores
Encomenda: | 2575
Empreitada: | Geral
Artigo | Designação | Total
| DEMOLIÇÕES | 0
I. | ARQUITETURA | 0
1. | Trabalhos Preliminares | 0
2. | Alvenarias | 0
3. | Impermeabilizações / isolamentos | 0
4. | Coberturas | 0
5. | Pavimentos | 0
6. | Rodapés | 0
7. | Revestimento de paredes exteriores | 0
8. | Revestimento de paredes interiores | 0
9. | Tectos | 0
10. | Serralharias | 0
11. | Carpintarias | 0
12. | Vidros e espelhos | 0
13. | Pinturas | 0
14. | Equipamentos de instalações sanitárias | 0
15. | Diversos | 0
16. | Trabalhos de apoio de construção civil | 0
II. | HIDRÁULICA | 0
A | REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA | 0
1. | Trabalhos preliminares | 0
2. | Rede de água | 0
3. | Diversos | 0
B | REDE DE ESGOTOS | 0
1. | Trabalhos preliminares | 0
2. | Rede de esgotos | 0
3. | Diversos | 0
III. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0
1. | Quadros eléctricos | 0
2. | Iluminação normal | 0
3. | Sinalização de saída e emergência | 0
4. | Instalação de tomadas / alimentações | 0
5. | Caminho de cabos / CX pavimento | 0
6. | Calhas técnicas | 0
7. | Diversos | 0
IV. | SEGURANÇA | 0
A | EXTINÇÃO | 0
1. | Rede de Extintores Portáteis | 0
2. | Trabalhos Complementares | 0
B | SEGURANÇA ATIVA | 0
1. | Sistema detecção automática de incêndio - SADI | 0
2. | Disticos fotoluminescentes | 0
3. | Sistema mobilidade condicionada | 0
4. | Trabalhos Complementares | 0
V. | AVAC | 0
1. | Fornecimento e Instalação de Equipamento de climatização | 0
2. | Condutas e difusão | 0
3. | Complementos da instalação de climatização | 0
4. | Diversos | 0
VI. | TELECOMUNICAÇÕES
1. | REDE DE CAIXAS E TUBAGENS | 0
2. | CABOS E CONDUTORES | 0
3. | TOMADAS | 0
4. | DIVERSOS | 0
| TOTAL | 0

## Mapa Quantidades
Obra: | Ginásio CLUB PILATES Miraflores
Encomenda: | 2575
Empreitada: | Geral
Artigo | Designação | Un. | Quant. | Unit. | Total | Observações
0
| DEMOLIÇÕES |  |  |  | 0
0
| Nota: Todos os materiais serão fornecidos e colocados pelo empreiteiro. |  |  |  | 0
0
1. | Trabalhos Preliminares |  |  |  | 0
0
0.1A. | Demolição e transporte a vazadouro de paredes de alvenaria / pladur ou qualquer natureza (e/ou abertura de vão),desde soleiras, ombreiras, portas e aduelas, peças sanitárias, e revestimentos de IS, elementos apensos, grelhas interiores, tampas de caixa de visita, elementos decorativos, etc, incluindo todos os escoramentos necessários, protecção de todos os elementos a manter e restantes trabalhos necessários. Tudo de acordo com elementos de projecto e instruções do projectista. |  |  |  | 0
0.1.1A. | Divisórias do espaço | m2 | 326.5 |  | 0
0
0.2A. | Demolição e transporte a vazadouro de pavimentos, revestimentos e massas , protecção de todos os elementos a manter e restantes trabalhos necessários. Tudo de acordo com elementos de projecto e instruções do projectista. Está pevisto retirar o pavimento flutuante. |  | 0 |  | 0
0.2.1A. | Demolição do revestimento do pavimento existente | m2 | 259.5 |  | 0
0.2.2A. | Demolição do enchimento do pavimento na zona a impermeabilizar | m2 | 12.3 |  | 0
0
0.2.3A. | Desmontagem de grelha de pavimento do exterior, substituição por nova, e ajuste ao novo layout. | ml | 24.35 |  | 0
| (trabalhos opcional a confirmar com d.o.) |  |  |  | 0
0
0.2.4A | Demolição da rampa de acesso principal e abertura da valeta para escoamento das águas para aplicação de nova grelha de escoamento. | m2 | 0.5 |  | 0
0
0.3A. | Demolição e transporte a vazadouro de caixilharias, vidros e fachada , protecção de todos os elementos a manter e restantes trabalhos necessários. Tudo de acordo com elementos de projecto e instruções do projectista. |  | 0 |  | 0
0.3.1A. | Remoção da porta de vidro, com uma folha de abrir, da entrada principal. | m2 | 3.15 |  | 0
0.3.2A. | Remoção da porta de vidro fosco, com uma folha de abrir, da entrada secunária | m2 | 2.15 |  | 0
0.3.3A. | Vidro fixo da fachada. | m2 | 7.25 |  | 0
0
0.4A. | Demolição e transporte a vazadouro de tetos falsos , protecção de todos os elementos a manter e restantes trabalhos necessários. Tudo de acordo com elementos de projecto e instruções do projectista. | m2 | 259.5 |  | 0
0
0.5A. | Desmontagem do equipamento sanitário de forma a cumprir o projeto | un | 19 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
0.6A. | Desmontagem e remoção de máquinas de avac e elementos de segurança, como betoneiras de energência e extintores. Incluindo o termoacumuladores existentes. Ver a possibilidade de reposicionamento ou reaproveitamento | vg | 1 |  | 0
0
0.7A. | Remoção do reclamo, grelhas e elementos necessárioa para o cumprimento do projeto, na fachada principal. - desde a rua Doimingos Serqueira | vg | 1 |  | 0
0
0.8A. | Demolições, incluindo transporte a vazadouro qualquer elemento necessário ao cumprimento do projeto, desde infraestruturas, portas, rodapés, elementos apensos, etc e incluindo transporte a vazadouro a lugar indicado pela fiscalização. Neste artigo está incluida a remoção integral da iluminação incluindo esteiras e quadros elétricos segundo o projeto. | vg | 1 |  | 0
0
0
I. | ARQUITETURA |  |  |  | 0
0
| Nota: Todos os materiais serão fornecidos e colocados pelo empreiteiro. |  |  |  | 0
0
| Nota: Está considerada todas as estruturas e reforços necessários metálicos em todos os artigos, em que seja necessário a fixação de elementos à cobertura. |  |  |  | 0
0
1. | Trabalhos Preliminares |  |  |  | 0
0
I.1.1. | Aplicação de cartão canelado sobre todos os envidraçados existentes de modo a ocultar o desenvolvimento dos trabalhos no interior | vg | 1 |  | 0
0
1.2. | Serventia e execução de trabalhos complementares de construção civil, de apoio às restantes especialidades intervenientes na empreitada, incluindo abertura e tapamento de roços e valas, carotes, cedência de andaimes, cedência de mão de obra e demais trabalhos de apoio solicitados através da fiscalização. |  |  |  | 0
I.1.2.1 | - Instalações Mecânicas (roços, rufagens, registos, etc) | vg | 1 |  | 0
I.1.2.2 | - Instalações Eléctricas, Segurança e Telecomunicações (roços, caleiras de pavimento;) | vg | 1 |  | 0
I.1.2.3 | - Instalações Hidráulicas | vg | 1 |  | 0
0
I.1.2.4 | Estão incluídos todas as furações, carotes, selagens corta fogo certificadas em atravessamentos horizontais e verticais, incluindo todos os trabalhos complementares e acessórios. Tudo de acordo com os elementos dos projetos de especialidades | vg | 1 |  | 0
0
I.1.3. | Execução de trabalhos de limpeza diária à obra, incluindo a separação de resíduos | vg | 1 |  | 0
0
I.1.4. | Execução de todos os trabalhos, incluindo fornecimento de todos os meios necessários para a implementação em Obra do Plano de Segurança e Saúde Definitivo, de acordo com legislação em vigor. | vg | 1 |  | 0
0
I.1.5. | Elaboração do projecto e implementação em Obra do plano de Gestão de Residuos de construção e de Demolição (RCD), conforme normas e legislação em vigor, nomedadamente o Dec. Lei 46/2008 de 12 de Março. | vg | 1 |  | 0
I.1.6. | Apoio ao DO na montagem unidade, desde de instalação de acessórios, colunas de som e/ou outros acessórios e equipamentos necessários ao bom fucnionamento do espaço. Não está incluido no presente artigo a montagem dos equipamentos do ginásio. Nota: As infraestruturas para as colunas, a serem fornecidas pelo DO e instaladas pela EE, deverão ser ocultas, entretanto, a ficha das mesmas não poderão ser removidas por questões de garantia do equipamento; | vg | 1
I.1.7. | Execução de limpeza total, após a conclusão dos trabalhos. Deverão ser considerado 2 dias de limpeza pronfunda, incluindo limpeza a todos os equipamentos e acessórios instalados pelo DO, para o correto funcionamento do ginásio | vg | 1
I.1.8. | Remoção a vazadouro de todo e qualquer lixo gerado na montagem da unidade, seja pelo DO, seja pelas equipas por este contratadas | vg | 1
0
2. | Alvenarias |  |  |  | 0
0
2.1. | Alvenarias simples divisórias em tijolo. |  |  |  | 0
0
2.1.1. | Fornecimento e assentamento de troços de paredes simples divisórias, de vencimento da cota de enchimento do pavimento, executadas em tijolo de barro vermelho. |  |  |  | 0
0
2.1.2. | Idem com as dimensões de 30x20x11cm, de acordo com desenhos de pormenor e descrição do CE. |  |  |  | 0
I.2.1.2.1 | vencimento do enchimento a executar nas Paredes das IS e Balneários, para remates das telas, etc | ml | 9.8 |  | 0
0
I.2.2. | Fornecimento e execução de paredes divisórias em placa simples de gesso cartonado hidrófugo, do tipo "Pladur WR - BA13", com 13mm de espessura, numa das faces e dupla na outra face, com estrutura metálica interior em perfis de aço galvanizado fixos no teto real , inclui reforços onde necessário, cortes, remates, barramentos e lixagens, bem como todos os trabalhos complementares e acessórios necessários. | m2 | 93.8025 |  | 0
0
| ZONA DOS BALNEÁRIOS E IS |  |  |  | 0
| P1 + P3 + P4 + DIV3 |  |  |  | 0
| PASSAGEM PARA OS BALNEÁRIOS |  |  |  | 0
0
2.3. | Idem em forras estruturadas com perfis e reforços necessários do tipo ''Pladur WR'' |  |  |  | 0
I.2.3.0.1 | forras de remates das paredes e janelas nos Balneários | m2 | 34.72 |  | 0
0
2.3.1. | Idem direta `parede com massa de "agarre" solução trasdosado |  |  |  | 0
I.2.3.1.1 | Pilares nos Balneários | m2 | 38.08 |  | 0
0
I.2.4. | Fornecimento e execução de paredes divisórias em placa simples de gesso cartonado simples, do tipo "Pladur N - BA13", com 13mm de espessura, em ambas as faces, com estrutura metálica interior em perfis de aço galvanizado, fixa ao teto real , inclui reforços onde necessário, cortes, remates, barramentos e lixagens, bem como todos os trabalhos complementares e acessórios necessários. | m2 | 18.9425 |  | 0
0
2.4.1 | parede copa |  |  |  | 0
2.4.2 | P6 |  |  |  | 0
0
2.5. | Idem em forras ''Pladur N |  | 0 |  | 0
I.2.5.0.1 | Sala de Atividades- devidamente estruturada para suporte de TRX- ver artigo da estrutura- 10.1 | m2 | 30.525 |  | 0
I.2.5.0.2 | Sala de Atividades- devidamente estruturada para suporte de TRX- ver artigo da estrutura- 10.1 | m2 | 43.89 |  | 0
I.2.5.0.3 | Sala de Atividades- devidamente estruturada para suporte de TRX- ver artigo da estrutura- 10.1 | m2 | 19.47 |  | 0
I.2.5.0.4 | RESTO | m2 | 24.64 |  | 0
0
2.5.1. | Idem direta `parede com massa de "agarre" solução trasdosado |  | 0 |  | 0
I.2.5.1.1 | total | m2 | 38.78 |  | 0
0
3. | Impermeabilizações / isolamentos |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
3.1 | Fornecimento e aplicação de impermeabilização sobre piso regularizado com aplicação de pintura com primário betuminoso tipo “Mapelastic SMART” ou equivalente, com dupla tela de impermeabilização, a 1ª camada em membrana de betum modificado com polímero plastómero (APP), massa de 3,0Kg/m2 armadura de fibra de vidro com 50gr/m2, acabamento em ambas as faces em polietileno, flexibilidade a frio de -5ºC, e a 2ª camada cruzada com a anterior um membrana de betume modificado com polímero plastómero (APP), massa de 4,0Kg/m2, armadura de poliester com 150gr/m2, acabamento em ambas as faces em polietileno, flexibilidade a frio de -5ºC, incluíndo prologamento aos paramentos verticais com uma altura de 120cm, aplicada sobre superfície regularizada com execução de meia cana no encontro com paramentos verticais. A aplicação deverá ser executada no mesmo sentido (não cruzada) e com juntas desencontradas - (não serão admitidos feltros betuminosos à base de betumes oxidados, mesmo que modificados com polímeros). |  | 0 |  | 0
0
I.3.1.1 | duche x1 - PISO | m2 | 2.15 |  | 0
I.3.1.2 | duche x1 - PAREDES ATÉ 1,50M DE ALTURA | m2 | 9.6 |  | 0
I.3.1.3 | duche x2 - PISO | m2 | 2.8 |  | 0
I.3.1.4 | duche x12- PAREDES ATÉ 1,50M DE ALTURA | m2 | 10.2 |  | 0
0
3.2 | Idem, impermeabilização de todo o piso do espaço. |  |  |  | 0
0
4. | Coberturas |  | 0 |  | 0
0
5. | Pavimentos |  | 0 |  | 0
0
| Nota: Está incluído a tomação de juntas com betume. Todos os pavimentos são fornecimento e aplicação do empreiteiro |  |  |  | 0
| Nota: Está incluído o fornecimento e aplicação de perfis em aluminio anodizado em todas as transições entre pavimentos de diferentes tipos- |  |  |  | 0
0
| Nota: sempre que existam caixas de pavimento com tampas em aço inox com superfície rebaixada, estas devem ser revestidas com material idêntico ao do pavimento contíguo, respeitando todos os alinhamentos e juntas de betumação. |  |  |  | 0
0
5.1 | Fornecimento e assentamento de enchimento e regularização em betão leve da LECA, e espessura de enchimento aproximadamente de 0,07cm, incluindo betonilha. afagada tudo de modo a permitir a aplicação de todos os novos revestimentos à mesma cota, reparação de fissurações, massas de nivelamento da "Keracoll"e todos os trabalhos complementares e acessórios para cumprir com a cota em projecto (00.00) |  |  |  | 0
I.5.1.1 | idem, com 0,5 cm de enchimento | m2 | 160 |  | 0
I.5.1.2 | idem, com 10 cm de enchimento | m2 | 23.45 |  | 0
I.5.1.3 | idem, com 15 cm de enchimento | m2 | 17.2 |  | 0
I.5.1.4 | idem, com 20 cm de enchimento | m2 | 7.6 |  | 0
0
I.5.1.5 | idem, em rampas | m2 | 0.066 |  | 0
I.5.1.6 | idem, em rampas | m2 | 0.08325 |  | 0
I.5.1.7 | idem, em rampas | m2 | 0.10075 |  | 0
0
A- 5.2 | Fornecimento e aplicação de pavimento com cola da "Weber" própria, betonilha, gesso cartonado, OSB ou outra, , em grês porcelânico da Revigrés refª OMNI IRON, SOFT REC com 44,35 X 88,9 (0,45X0,90). retificado, colocado sobre base devidamente regularizada, incluindo betumação de juntas em cor semelhante ao cerâmico, massas de assentamento e todos os trabalhos e acessórios necessários a uma correcta execução. Inlui aplicação de produto "grip" incoloar , anti escorregar, com garantia minima de três anos |  |  |  | 0
I.A- 5.2.1 | IS duche | m2 | 2.4 |  | 0
0
I.5.3. | Fornecimento e aplicação de pavimento vinílico da ''GERFLOR'', refª, a imitar madeira com regua refª Creation 55 Cambridge - Carvalho, 120x20mm,incluindo barraamento integral aplicação de tela apropriada para o suporte existente de mosaico porcelânico, incluindo preparação e limpeza da superfície, formação de encontros, colas e massas de nivelamento cortes do material e remates perimetrais, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correcta execução, de acordo com indicações do fornecedor. | m2 | 205 |  | 0
0
5.4. | Fornecimento e colocação de tapete embutido "Limpopé" calhas de alumínio anodizado à cor natural refª 10222 e barras de alcatifa , incluindo a execução e regularização do rebaixo, pronto a receber o tapete, execução de remate do perímetro com perfil em alumínio anodizado ref.ª SP 14 AS Folocover, ou equivalente, assim como ralo de drenagem ligado à rede pluvial do edifício, e todos os acessórios e trabalhos indispensáveis à sua correcta instalação. |  |  |  | 0
0
I.5.4.1. | entrada principa 1,95x0,65m | m2 | 1 |  | 0
0
5.5. | Fornecimento e assentamento de produto antiderrapante no pavimento vinílico, a confimar com o fornecedor. Para as rampas. |  |  |  | 0
I.5.5.1 | idem, em rampas | m2 | 1.32 |  | 0
I.5.5.2 | idem, em rampas | m2 | 1.665 |  | 0
I.5.5.3 | idem, em rampas | m2 | 1.0075 |  | 0
0
6. | Rodapés |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
I.A- 6.1. | Fornecimento e assentamento de rodapé em PVC lacada ao ral 9010, com 10x2cm. | ml | 105 |  | 0
0
7. | Revestimento de paredes exteriores |  |  |  | 0
0
8. | Revestimento de paredes interiores |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
| Nota: Está incluído no preço perfis de remate tipo CONSTRECO, proterminal, ref.ª PTAC10. Em todos os mosaicos e revestimentos cerâmicos deverá ser aplicada junta antifúngica |  |  |  | 0
0
I.A- 8.1 | Fornecimento e aplicação de revestimento com cola da "Weber" própria, gesso cartonado, OSB ou outra, , em grês porcelânico da Revigrés refª OMNI IRON, SOFT REC com 44,35 X 88,9 (0,45X0,90). retificado, colocado sobre base devidamente regularizada, incluindo betumação de juntas em cor semelhante ao cerâmico, massas de assentamento e todos os trabalhos e acessórios necessários a uma correcta execução. | m2 | 62.24 |  | 0
0
| Baln Fem |  |  |  | 0
| Vest Masc |  |  |  | 0
| duche |  |  |  | 0
| is acess |  |  |  | 0
| PORTAS |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
I.8.2. | Fornecimento e aplicação de revestimento vinílico da ''GERFLOR'', refª, a imitar madeira acom regua, em parede, incluindo barramento integral, incluindo preparação e limpeza da superfície, formação de encontros, colas e massas de nivelamento cortes do material e remates perimetrais, bem como todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correcta execução, de acordo com indicações do fornecedor. | m2 | 38.38 |  | 0
0
| Baln Fem |  |  |  | 0
| Vest Masc |  |  |  | 0
| is acess |  |  |  | 0
| PORTAS |  |  |  | 0
0
9. | Tectos |  | 0 |  | 0
0
| Nota: Todas as recaídas verticais estão consideradas nos vários artigos dos tetos. Todos os alçapões de acesso a todas as infraestruturas estão consideradas nos vários artigos. Os alçapões deverão ser de origem industrial da "Knauff" |  | 0 |  | 0
0
I.9.1. | Fornecimento e montagem de Isolamento acústico em painel multicamada para isolamento acústico aplicado diretamente no teto real do tipo, de acordo com requisitos especificados, tipo da ''DANOSA - modelo SONODAN PLUS AUTOADESIVO', seguindo em tudo as especificções do fornecedor. | m2 | 210 |  | 0
0
9.2. | Fornecimento e montagem de tecto falso em gesso cartonado tipo "Pladur WR" - hidrófugo fixado com estrutura metálica e varão roscado, incluindo cortes, remates, recaidas, sanca ou alheta de remate, emassamento, barramento e lixamento, de acordo com os pormenores e C.E.. A estrutura de suporte não deverá colidir com o layout de iluminação, de acordo com pormenoes, este artigo inclui a estrutura de reforço na bordadura na para da frente de frescos para fixação de Lettering das secções previstas, dudo de acordo com peças desenhadas. |  | 0 |  | 0
0
I.9.2.1 | Baln Fem | m2 | 24.05 |  | 0
I.9.2.2 | vest Masc | m2 | 12.61 |  | 0
I.9.2.3 | is acess | m2 | 3.8 |  | 0
I.9.2.4 | duche | m2 | 2.15 |  | 0
0
| Idem "Pladur N" |  |  |  | 0
0
I.9.2.5 | Gabinete | m2 | 27.5 |  | 0
I.9.2.6 | Copa | m2 | 8.11 |  | 0
I.9.2.7 | Circulação/ recepção | m2 | 37.9 |  | 0
I.9.2.8 | Arrumo | m2 | 108 |  | 0
I.9.2.9 | Sala de atividades | m2 | 89.1 |  | 0
0
9.3 | Fornecimento e colocação de sancas/recaídas verticais, de maior expressão, em gesso cartonado, incluindo barramento e pintura ao Ral indicado em Projecto, com tinta CIN, incluindo estrutura metálica de suspensão, aberturas para encastramento de iluminação, alhetas e remates, tudo de acordo com peças escritas e desenhadas, incluindo todos os trabalhos complementares e acessórios. (Nota: Todas as sancas/recaídas não especificadas, encontram-se englobadas nas medições dos tectos). Tudo de acordo com peças desenhadas |  |  |  | 0
I.9.3.0.1 | bebedouro com 2,05m de altura do chão | ml | 0.44 |  | 0
I.9.3.0.2 | multiréguas com 2,70m de altura do chão | ml | 4 |  | 0
0
I.9.3.1 | Idem, analisar bem o teto da sala de atividades e a necessidade de sancas, e zonas a embutir led. | vg | 1 |  | 0
0
I.9.4. | Fornecimento e montagem de todos os alçapões de acesso a todas as infraestruturas estão consideradas nos vários artigos. Os alçapões deverão ser de origem industrial da "Knauff", tudo de acordo com as necessidades. | un | 10 |  | 0
0
10. | Serralharias |  |  |  | 0
0
| Nota: Tudo de acordo com todas as normas e regulamentos em vigôr, portuguesas, comunitárias e francesas, nomeadamente a EN12150, directiva 89 /106, dec. lei 113/93, CSTB- CPT3524_V3, 6/97-1114 e HEAT SOAK TEST , NP4491 e outras. |  | 0 |  | 0
| Estão incluídos todos os capeamentos rufos guarnições em chapa quinada termolacada zincada em parede e coberturas, vãos e que qualquer espessura, e dimensão de emodo a garantir um perfeito remate e estanquidade |  | 0 |  | 0
| Estão incluídos fornevimento e aplicação de perfil metálico com pelúcia em todos os vãos exteriores |  |  |  | 0
0
10.1 | Fornecimento e assentamento de perfis de reforço e fixação das máquinas TRX de exercicio com 0,07x0,05 de secção, tudo de cordo com desenho de pormenor, fixa ao pavimento e etto |  |  |  | 0
0
I.10.1.1 | sala de atividades | ml | 60 |  | 0
0
10.2 | Fornecimento e assentamento de tela de enrolar Atos a motor com tela motorizada tipo "Solar Screen"PVC com 95% opacidade cor branco, com comando à distância e aplicação diretamente ao caixilho , incluindo motorização tubular, comando de contacto com chave e fim de curso. Tubo de enrolamento superior em aluminio, parte inferior do tecido provido de bainha termosoldada para inserir tubo de ferro galvanizado. Inclui todos os trabalhos complementares e acessórios. De acordo com aprovação do dono de obra. |  |  |  | 0
| EXTERIORES |  |  |  | 0
I.10.2.1 | gabinete Com dim: 2,00 x 2,80 | un | 2 |  | 0
0
10.3 | Fornecimento e assentamento de vidro, fixo superior e interiormente com perfis em aluminio polido da "Extrusal" refª A.040.040, com juntas laterais refechadas a silicone incolor "Bayer" 500, incluindo todos os trabalhos complementares e acessórios. Os bites da caixilharia têm de ser incolores. |  |  |  | 0
I.10.3.1 | Idem, laminado cristal, com 6+6.- DIV1 | m2 | 22.05 |  | 0
I.10.3.2 | Idem, rochedo 10,- DIV1 | m2 | 2.79 |  | 0
I.10.3.3 | Idem, rochedo 10,- DIV1 | m2 | 0.93 |  | 0
I.10.3.4 | Idem, rochedo 10,- DIV1 | m2 | 0.54 |  | 0
0
10.4 | Fornecimento e assentamento de porta em vidro, incluindo ferragens e acessórios da ''JNF'' em aço inox do tipo ''ponto'' escareados e à face do vidro, ''L system'', puxador da JNF : IN.07.207.D.19 Incluindo todos os trabalhos acessórios que garantam um excelente acabamento. |  |  |  | 0
10.4.1 | Idem, rochedo 10 mm |  |  |  | 0
0
I.10.4.1.1 | - DIV 1- vão composto por uma folha com movimento de varrer, com mola no pavimento, com dim.: 0,90x2,40. - Vidro normal | m2 | 2.16 |  | 0
0
I.10.4.1.2 | - DIV 2- vão composto por duas folhas com movimento de varrer, com mola no pavimento, com dim.: 0,60x2,00. - e tres troços fixos e bandeira superiro. Também está incluinda a divisõria entre os duches. - Vidro Fosco | m2 | 9.45 |  | 0
0
I.10.4.1.3 | - DIV 3- vão composto por duas folhas com movimento de varrer, com mola no pavimento, com dim.: 0,70x2,00. - Vidro Fosco | m2 | 1.4 |  | 0
0
I.10.4.1.4 | VE- Vão novo, após a colocação de grelha na fachada. Confirmar em obra, as características do vidro existente, e caixilharia, de forma a ser executado em tudo igual e com o acabamento igual ao existente. | m2 | 0.6175 |  | 0
| Confirmar com D.O. |  |  |  | 0
0
10.5 | Fornecimento e assentamento de vão móvel, em vidro temperado rochedo com 12mm de esp, e peças de fixação "Dorma" Universal em aço inox, vão movel com mola de pavimento BTS90 com tampa em aço inox, incluindo todas as adaptações da soleira existente |  |  |  | 0
I.10.5.1. | PV1- vão composto por duas folhas com movimento de varrer, com molas no pavimento, com dim.: 0,90x2,50m, o outro troço com 0,30x 2,50m e uma bandeira fixa com 1,20x0,50m - Vidro Normal | m2 | 3.6 |  | 0
0
I.10.8. | Fornecimento e assentamento de BIT em chapa metálica de contacto da parede com a caixilharia. Incluindo lã de rocha no interior. | un | 1.2 |  | 0
0
10.14 | Fornecimento e assentamento de estrutura em RHS de secção 40x40 e dim: 2,80 x 0,50m - garantindo a fixação necessária para apoio de bancada suspensa e fixação do lavatório por cima. |  |  |  | 0
I.10.14.1 | bancada is | m2 | 0.925 |  | 0
I.10.14.2 | bancada is | m2 | 0.95 |  | 0
I.10.14.3 | bancada is | m2 | 0.575 |  | 0
0
I.10.16 | Fornecimento e assentamento de grelha em aluminio perfil antichuva com rede anti-pássaro, incluindo todos os trabalhos fixações e materiais necessários, com dim aprox. de 0,40 x 0,95m | m2 | 1 |  | 0
0
11. | Carpintarias |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
11.1 | Fornecimento e assentamento de porta tipo "Placarol", termolacada ao ral 9010, com 1 folha , em madeira de tola lacada a mate, ao Ral 9010, com mola aérea, com pré-aros, inclui fechadura da "JNF" em aço inox, com puxador em aço inox tipo "JNF", calha de correr ou dobradiças, dependendo do movimento., incluindo todos os trabalhos complementares e acessórios necessários a um bom acabamento. Tudo de acordo com peças escritas e desenhadas. |  | 0 |  | 0
| Nota: Medidas do buraco da parede. Limpo. |  | 0 |  | 0
0
I.11.1.1. | P1 - com 1 folha, dimensão útil de 0,85x2,05m, movimento de varrer. Porta inclui chapa da JNF IN.16.010. de um lado e puxador de asa fixo do outro, da BATISTA GOMES refª A.IN.8301 . Sem fecho/ nem trincos - LACADA AO RAL 9010 BRANCO, INCLUINDO AS ADUELAS. | un | 1 |  | 0
0
I.11.1.2. | P2 - com 1 folha, dimensão útil de 0,90x2,00m com movimento de varrer. Porta inclui puxadores dos dois lados da JNF refª IN.00.016.B.R08M. Do lado exterior da porta leva fechadura por chave e lado interior um trinco de BATISTA GOMES refª CIL.2204.B - LACADA AO RAL 9010 BRANCO, INCLUINDO AS ADUELAS. (Confirmar as medidas em obra da porta/ do vão existente) | un | 1 |  | 0
0
I.11.1.3. | P3 - com 1 folha, dimensão útil de 0,95x2,05m, movimento de correr com cassete. Porta inclui puxador em concha da JNF IN.16.231 e trinco da JNF IN.20.241.F. LACADA AO RAL 9010 BRANCO, INCLUINDO AS ADUELAS. | un | 1 |  | 0
0
I.11.1.4. | P4 - com 1 folha, dimensão útil de 0,85x2,00m, movimento de varrer. Porta inclui chapa da JNF IN.16.010. de um lado e puxador de asa fixo do outro, da BATISTA GOMES refª A.IN.8301 . Sem fecho/ nem trincos - LACADA AO RAL 9010 BRANCO, INCLUINDO AS ADUELAS. | un | 1 |  | 0
0
| Nota: As portas que estão localizadas perto umas das outras devem ter a mesma altura visual no topo da aduela. - P1/P3/P4 |  |  |  | 0
0
I.11.1.5. | P5 - com 1 folha, dimensão útil de 0,70x2,00m com movimento de varrer. Porta inclui puxadores dos dois lados da JNF refª IN.00.016.B.R08M. Do lado exterior da porta leva fechadura por chave e lado interior sem trinco de BATISTA GOMES refª CIL.2204.B - LACADA AO RAL 9010 BRANCO, INCLUINDO AS ADUELAS. (Confirmar as medidas em obra da porta/ do vão existente) | un | 1 |  | 0
0
I.11.1.6. | P6 - com 1 folha, dimensão útil de 0,80x2,00m com movimento de varrer. Porta inclui puxadores dos dois lados da JNF refª IN.00.016.B.R08M. Do lado exterior da porta leva fechadura por chave e lado interior sem trinco de BATISTA GOMES refª CIL.2204.B - LACADA AO NSC S 2050-R80B. AZUL , INCLUINDO AS ADUELAS de um doa lados . | un | 1 |  | 0
0
I.11.2. | Fornecimento e montagem de forras de MDF com 20mm de esp., tudo à face da placa, incluindo estrutura de fixação e suporte e demais acessórios necessários, de acordo com os pormenores e C.E. | m2 | 3.24 |  | 0
0
I.11.4. | Fornecimento e montagem de reforço em OSB com 12mm para fixação de equipamentos sanitários. fixas com parafusos metálicos à estrutura metálica de zinco dos perfis da parede, incluindo aplicação de todos os novos necessários, incluindo estrutura de fixação e suporte e demais acessórios necessários, de acordo com os pormenores e C.E.. | m2 | 10 |  | 0
0
11.5. | Fornecimento e montagem de armário em MDF lacado com dobradiças invisiveis, puxadores em aço inox, fechadura no puxador, rodapé de 10cm , incluindo estrutura de fixação e suporte e demais acessórios necessários, de acordo com os pormenores e C.E.. |  |  |  | 0
| Nota: Dimensão total, inlcuindo o rodapé. |  |  |  | 0
| Nota: Confirmar com D.O. Os armários que serão de compra ou de construção civil. |  |  |  | 0
0
I.11.5.1 | ARM1 com 4 portas de abrir para Quadro Elétrico.- Circul. | m3 | 4.07 |  | 0
I.11.5.2 | ARM2 com 4 portas de abrir- Baln Fem | m3 | 5.06 |  | 0
I.11.5.3 | ARM3 com 2 portas de abrir para o Termoacumulador a nível alto. Baln Mas. | m3 | 2.52 |  | 0
I.11.5.4 | ARM4 com 2 portas de abrir- Copa | m3 | 4.18 |  | 0
I.11.5.5 | ARM5 alto com prateleiras e sem portas- Copa | m3 | 2.64 |  | 0
I.11.5.6 | ARM6 portas em forras estruturadas de acesso ao Carretel- Receção. | m3 | 3.36 |  | 0
I.11.5.7 | ARM7 portas em forras estruturadas de acesso aos quadros. - Sala de Act. | m3 | 1.2 |  | 0
0
I.11.6 | Fornecimento e assentamento de Tampo em Corian para a abancada da copa com 1,30x0,60m | un | 1 |  | 0
0
11.7 | Fornecimento e assentamento de divisória laminado fenólico com 13mm de esp. topos boleados, compacto Fenólico Innovus, com 1,85m e elevado do chão em 15cm , incluindo portas de abrir e respectivas ferragens em aço inox do tipo "JNF - Sistemas modulares para cabines sanitárias", fechos livre/ocupado, batente e todos os acessórios e trabalhos necessários. Incluem-se todos os remates com elementos adjacentes, trabalhos e acessórios necessários à sua correcta instalação.r, tudo de acordo com os pormenores e C.E..Está incluído no preço deste artigo, um bengaleiro, por cada módulo sanitário. Todas as portas estão incluídas. |  |  |  | 0
I.11.7.1 | DF1 - DIVISÓRIA FIXA LATERAL | m2 | 4.2 |  | 0
0
12. | Vidros e espelhos |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
| Nota: Tudo de acordo com todas as normas e regulamentos em vigôr, portuguesas, comunitárias e francesas, nomeadamente a EN12150, directiva 89 /106, dec. lei 113/93, CSTB- CPT3524_V3, 6/97-1114 e outras. |  | 0 |  | 0
12.1. | Idem, de espelho cristal, com 6 mm espessura com arestas chanfradas em vidro laminado, fixação colada e com pequenas com garras de aço inox, de acordo com os pormenores e C.T.E.. |  |  |  | 0
0
I.12.1.1.1 | sala de atividades | m2 | 15.318 |  | 0
I.12.1.1.8 |  | m2 | 2.8305 |  | 0
I.12.1.1.9 | gabinete | m2 | 5.04 |  | 0
0
12.2 | Idem, espelhos com estrutura de fixação, para aplicação de led em volta do espelho. |  |  |  | 0
I.12.2.1 | is acess | m2 | 0.9 |  | 0
I.12.2.2 | baln fem | m2 | 1.54 |  | 0
I.12.2.3 | vest masc | m2 | 0.77 |  | 0
0
13. | PINTURAS |  |  |  | 0
0
| Nota: Critério de medição projecção horizontal. As pinturas poderão ser executadas em qualquer côr a indicar pelo Dono de Obra. |  | 0 |  | 0
0
13.1. | Fornecimento e aplicação de tinta tipo VINYLMATT", nas demãos necessárias em paredes interiores, incluindo aplicação de primário, tratamento de superficies e limpeza, de acordo com os pormenores e C.E. |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
13.1.1. | Idem, |  | 0 |  | 0
I.13.1.1.1 | total | m2 | 345.8935 |  | 0
0
13.1.2. | Idem em azul - NCS S 2050-R80B |  | 0 |  | 0
I.13.1.2.1 | circulação | m2 | 9.6 |  | 0
0
I.13.1.3. | Idem em tetos de gesso cartonado, com tinta anti fungus ao RAL 9010 BRANCO MATE | m2 | 42.61 |  | 0
0
I.13.1.4. | Idem em tetos de gesso cartonado, com tinta vinylmatt, ao RAL 9010 BRANCO MATE. | m2 | 275.05 |  | 0
0
14. | Equipamentos de instalações sanitárias |  |  |  | 0
| Nota: incluido no preço de todos os artigos todas as ligações e acessórios |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
14.1. | Fornecimento e colocação de louças sanitárias em louça vitrificada de 1 ª qualidade, incluindo fixações, vedações, ligações às redes e demais materiais e acessórios necessários, de acordo com os pormenores e C.E.. |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
I.14.1.1. | Lavatórios "SANINDUSA -Novlda Plus 50x45, equipados com sifão cilindrico em latão cromado. | un | 1 |  | 0
0
I.14.1.2. | Bacias de retrete da ROCA do tipo INSPIRA ROUND suspensa, refª. A346527000 - COR BRANCO, incluindo tampo com queda amortecida. | un | 2 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
I.14.1.3. | Lavatório Sanindusa refª "Biar 118350004" incluindo bacada em Corian Branco, e estruturação metálica mtalizada a quente, incluindo sifão de garrafa | un | 3 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
14.3. | Fornecimento e colocação de torneiras e acessórios, a aprovar pela fiscalização, incluindo perlatores |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
I.14.3.1 | Misturadora para lavatório da SANINDUSA do tipo New icon refª 526030126 - COR PRETO MATE | un | 3 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
I.14.3.3. | Coluna termostática para banho duche da ROCA do tipo EVEN, ref.ª A5A9A2ECN2 – COR PRETO TITÂNIO.- | un | 3 |  | 0
0
I.14.4.1 | 14.4. Base de duche da Sanindusa refª Júlia com 120x800x350mm | m2 | 1 |  | 0
0
I.14.4.2 | 14.4. Base de duche da Sanindusa refª Júlia com 100x800x350mm | m2 | 2 |  | 0
0
I.14.5 | Fornecimento e aplicação de sistema de suspensão da oli120 plus autoportante, compatível com todas as sanitas suspensas em paredes ligeiras e ligações, acessórios material latão cromado, ligações, acessórios e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com peças desenhadas e Caderno de Encargos. | un | 2 |  | 0
0
I.14.6. | Placa de descarga da ROCA com acionamento de duas descargas. Do tipo IN-WALL ref.ª A890189206 COR PRETO MATE | un | 2 |  | 0
0
I.14.7. | Fornecimento e montagem de apoio de sanita MR deficientes em basculante. Refª G0JCS10 D2 (800mm) - Preto Mate | un | 2 |  | 0
0
14.8. | Fornecimento e colocação de acessórios sanitários de 1ª qualidade, a escolher. - Preto Mate |  |  |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
14.8.1. | Cabides em aço inox do tipo “JNF, ref.ªIN.14.500” com acabamento satinado - Preto |  |  |  | 0
0
I.14.8.1.1 | I.S | un | 2 |  | 0
I.14.8.1.2 | Chuveiro | un | 3 |  | 0
I.14.8.1.3 | Vestiários | un | 8 |  | 0
0
I.14.8.2 | Assentamento de dispensador de papel higiénico em aço inox do tipotipo “MEDICLINICS”, refª PR2787B na cor preto mate, incluindo fixações e todos os acessórios necessários, bem como todos os trabalhos complementares. | un | 3 |  | 0
0
I.14.8.3. | Fornecimento e assentamento de piaçaba de parede, da "Ponte Giulio", Refª. "G01JQS.XX.16", incluindo fixações, buchas e parafusos, bem como todos os trabalhos complementares e acessórios. - Preto Mate | un | 3 |  | 0
0
I.14.8.4. | Assentamento de dispensadores de papel de mãos em aço inox do tipo do tipo “MEDICLINICS”, refª DT2106B na cor preto mate, incluindo fixações e todos os acessórios necessários, bem como todos os trabalhos complementares. | un | 3 |  | 0
I.14.8.5 | Fornecimento e instalação de dispensadores de sabonete JNF, IN.60.490L. - Preto Mate | un | 3
0
15. | Diversos |  | 0 |  | 0
0
I.15.1 | Fornecimento e aplicação de mantas acústicas nas tubagens existentes, incluindo todos os elementos necessários para a devida proteção dos elementos. | vg | 1 |  | 0
0
16. | Trabalhos de apoio de construção civil |  |  |  | 0
0
I.16.1. | Fornecimento de todos os trabalhos e materiais necessários ao apoio de construção civil, incluindo abertura de negativos, carotes, roços, rebaixos, incluindo preparação para instalação de infraestruturas, tudo pronto a receber infraestruturas, incluindo remates posteriores, pronto a receber revestimentos, incluindo todos os trabalhos complementares e acessórios. Inclui apoio à instalação de todos os equipamentos e infraestruturas da empreitada de frio. | vg | 1 |  | 0
0
0
II. | HIDRÁULICA |  |  |  | 0
0
A | REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA |  |  |  | 0
0
1. | TRABALHOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
0
IIA.1.1 | Determinação do ponto de abastecimento de água à loja, seu diâmetro até ao contador, incluindo localização deste | un | 1 |  | 0
0
2. | REDE DE ÁGUA |  |  |  | 0
0
2.1 | Fornecimento e montagem de tubagem em multicamadas, em água fria, incluindo acessórios, ligações, atravessamentos, abertura e tapamento de roços, ou fixação, quando à vista com abraçadeiras de aço inox, sendo o seu afastamento de acordo com as normas técnicas e todos os trabalhos complementares |  |  |  | 0
II.2.1.1 | . de f 16 mm | ml | 32.5 |  | 0
II.2.1.2 | . de f 20 mm | ml | 8.5 |  | 0
II.2.1.3 | . de f 26 mm | ml | 7.2 |  | 0
II.2.1.4 | . de f 33 mm | ml | 2 |  | 0
II.2.1.5 | . de f 42 mm | ml | 22.5 |  | 0
0
2.2 | Fornecimento e montagem de tubagem em multicamadas, em água quente, incluindo acessórios, ligações, atravessamentos, abertura e tapamento de roços, ou fixação, quando à vista com abraçadeiras de aço inox, com isolamento térmico tipo "Armaflex", sendo o seu afastamento de acordo com as normas técnicas e todos os trabalhos complementares |  |  |  | 0
II.2.2.1 | . de f 16 mm | ml | 21.5 |  | 0
II.2.2.2 | . de f 20 mm | ml | 5 |  | 0
II.2.2.3 | . de f 26 mm | ml | 20.5 |  | 0
0
2.3 | Fornecimento e instalação de válvula de seccionamento, incluindo ligações e todos os acessórios necessários. |  |  |  | 0
II.2.3.1 | . de f 16 mm | un | 20 |  | 0
II.2.3.2 | . de f 20 mm | un | 2 |  | 0
II.2.3.3 | . de f 33 mm | un | 1 |  | 0
II.2.3.4 | . de f 42 mm | un | 1 |  | 0
0
2.4 | Fornecimento e montagem de torneiras, marca e modelo indicado nas medições de arquitectura, incluindo todos os acessórios, ligações e trabalhos complementares. |  |  |  | 0
II.2.4.1 | . Torneira de esquadria em autoclismo | un | 3 |  | 0
0
3. | DIVERSOS |  |  |  | 0
0
3.1 | Fornecimento e montagem de termoacumulador eléctrico tipo Vulcano ou equivalente, acima do teto falso, incluindo ligações, acessórios, válvulas, todos os pertences e trabalhos complementares |  |  |  | 0
II.3.1.1 | . De 150 litros | un | 1 |  | 0
0
II.3.2 | Ligação à rede de água existente, incluindo ligações, acessórios e todos os trabalhos complementares | un | 1 |  | 0
0
II.3.3 | Entrega de compilação técnica dos materiais aplicados em obra | un | 1 |  | 0
0
0
B | REDE DE ESGOTOS |  |  |  | 0
0
1. | TRABALHOS PRELIMINARES |  |  |  | 0
0
II.1.1 | Localização do ponto de esgoto existente na fracção, de modo a permitir o alargamento do carote e laigação de tubagem ø125, incluindo todos os trabalhos complementares | un | 1 |  | 0
0
2. | REDE DE ESGOTOS |  |  |  | 0
0
2.01 | Fornecimento e colocação de tubagem em PVC PN6, em ramais de ligação e descarga, incluindo abertura e tapamento de roços, acessórios, ligações e todos os trabalhos complementares |  |  |  | 0
II.2.01.1 | . de f 40 mm | ml | 15.5 |  | 0
II.2.01.2 | . de f 50 mm | ml | 12.5 |  | 0
II.2.01.3 | . de f 75 mm | ml | 2.5 |  | 0
II.2.01.4 | . de f 90 mm | ml | 7 |  | 0
II.2.01.5 | . de f 110 mm | ml | 7.5 |  | 0
II.2.01.6 | . de f 125 mm | ml | 8 |  | 0
0
2.02 | Fornecimento e colocação de sifão de garrafa em aço inox, incluindo acessórios e ligações |  |  |  | 0
II.2.02.1 | . de f 40 mm | un | 4 |  | 0
II.2.02.2 | . de f 50 mm | un | 1 |  | 0
0
II.2.03 | Fornecimento e assentamento de caixa de pavimento sifonada, com tampa roscável de latão cromado, incluindo acessórios, ligações e todos os trabalhos complementares | un | 3 |  | 0
0
II.2.04 | Fornecimento e assentamento de ralo em aço inox, sifonado, incluindo acessórios, ligações e todos os trabalhos complementares - Preto mate ou em cor a similar a base de duche a provar pela fiscaliação/DO | un | 3 |  | 0
0
II.2.05 | Fornecimento e colocação de válvulas de retenção ø110, incluindo acessórios, ligações e todos os trabalhos complementares | un | 2 |  | 0
0
3. | DIVERSOS |  |  |  | 0
0
II.3.01 | Ligação ao esgoto existente , com alargamento da carote existente, retirada da tubagem de ligação existente e colocação do novo diâmetro de ligação ø125, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares | un | 1 |  | 0
0
II.3.02 | Entrega de compilação técnica dos materiais aplicados em obra | un | 1 |  | 0
0
0
0
III. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0
0
1. | QUADROS ELÉCTRICOS |  |  |  | 0
0
1.1 | Fornecimento e montagem de Quadros Eléctricos de acordo com os pormenores das peças desenhadas e do C.E. e com as dimensões indicadas nos esquemas eléctricos: |  |  |  | 0
III.1.1.1 | - Q.E. (N) | un | 1 |  | 0
0
1.2 | Cabos, assentes em esteira metálica e/ou enfiados em tubos, do tipo: |  |  |  | 0
III.1.2.1 | - (N)HXH-4x1,5mm² | m | 10 |  | 0
0
III.1.3 | Ligação do Q.E. á rede pública de B.T. existente | vg | 1 |  | 0
0
III.1.4 | Botoneiras de corte geral c/ sinalização | un | 1 |  | 0
0
2. | ILUMINAÇÃO NORMAL |  |  |  | 0
0
2.1 | Fornecimento, montagem, ligação e ensaios de Aparelhos de Iluminação completos, incluindo todos os acessórios, conforme C.E. e peças desenhadas, do tipo: |  |  |  | 0
III.2.1.1 | - Luminária L1 | un | 11 |  | 0
III.2.1.2 | - Luminária L2 | un | 8 |  | 0
III.2.1.3 | - Perfil Led L3 (Sala de Atividades) | m | 64 |  | 0
III.2.1.4 | - Perfil Led L3 (Receção) | m | 4 |  | 0
III.2.1.5 | - Luminária L4 | un | 15 |  | 0
III.2.1.6 | - Perfil Led L5 (Sala de Atividades) | m | 32 |  | 0
III.2.1.7 | - Luminária L6 | un | 7 |  | 0
III.2.1.8 | - Luminária L7 | un | 4 |  | 0
III.2.1.9 | - Luminária L8 | un | 2 |  | 0
0
2.2 | Caixas, do tipo: |  |  |  | 0
III.2.2.1 | - derivação | un | 19 |  | 0
III.2.2.2 | - ligação | un | 1 |  | 0
III.2.2.3 | - aparelhagem | un | 5 |  | 0
0
2.3 | Condutores e Cabos, assentes em esteira metálica e/ou enfiados em tubos, do tipo: |  |  |  | 0
III.2.3.1 | - XG-U 3G1,5mm² | m | 267 |  | 0
III.2.3.2 | - XG-U 3G2,5mm² | m | 42 |  | 0
III.2.3.3 | - XG-U 2x1,5mm² | m | 60 |  | 0
III.2.3.4 | - XG-U 24x1,5mm² | m | 5 |  | 0
0
2.4 | Tubos, á vista fixos por abraçadeiras de aperto mecânico, do tipo: |  |  |  | 0
III.2.4.1 | - VD 20 mm | m | 95 |  | 0
0
2.5 | Tubos, embebidos, do tipo: |  |  |  | 0
III.2.5.1 | - VD 20 mm | m | 42 |  | 0
0
2.6 | Aparelhagem, do tipo: |  |  |  | 0
III.2.6.1 | - Detector de movimento DM1 | un | 3 |  | 0
III.2.6.2 | - Detector de movimento DM2 | un | 4 |  | 0
III.2.6.3 | - Detector de movimento DM3 | un | 3 |  | 0
III.2.6.4 | - Detector de presença DP1 | un | 1 |  | 0
III.2.6.5 | - Detector de presença DP2 | un | 1 |  | 0
III.2.6.6 | - Variador de fluxo luminoso | un | 1 |  | 0
III.2.6.7 | - Painel de Comando de Iluminação | un | 1 |  | 0
0
3. | SINALIZAÇÃO DE SAÍDA E EMERGÊNCIA |  |  |  | 0
0
3.1 | Fornecimento e montagem de Aparelhos de Iluminação de segurança completos, incluindo todos os acessórios, conforme no C.E., e peças desenhadas, do tipo: |  |  |  | 0
III.3.1.1 | - Letreiro de saída IC1-P1 | un | 10 |  | 0
III.3.1.2 | - Letreiro de saída IC2-P2+P3 | un | 1 |  | 0
III.3.1.3 | - IA1 | un | 7 |  | 0
III.3.1.4 | - Telecomando | un | 1 |  | 0
0
3.2 | Caixas, do tipo: |  |  |  | 0
III.3.2.1 | - derivação | un | 25 |  | 0
0
3.1 | Cabos, assentes em esteira metálica e/ou enfiados em tubos, do tipo: |  |  |  | 0
III.3.3.1 | - XG-U 2x1,5mm² | m | 265 |  | 0
III.3.3.2 | - Liycy 2x1,5mm² | m | 224 |  | 0
0
3.4 | Tubos, á vista fixos por abraçadeiras de aperto mecânico, do tipo: |  |  |  | 0
III.3.4.1 | - VD 20 mm | m | 132 |  | 0
0
4. | INSTALAÇÃO DE TOMADAS / ALIMENTAÇÕES |  |  |  | 0
0
4.1 | Fornecimento e montagem de Tomadas, do tipo: |  |  |  | 0
III.4.1.1 | - Tomadas 2P+T, 230V/16A do Sistema "Mosaic" próprias para instalar na calha técnica | un | 6 |  | 0
III.4.1.2 | - Tomadas 2P+T, 230V/16A, c/ alvéolos protegidos | un | 20 |  | 0
III.4.1.3 | - Tomadas estanque 2P+T, 230V/16A | un | 1 |  | 0
III.4.1.4 | - Tomadas 2P+T, 230V/16A, em caixa de aparelhagem | un | 6 |  | 0
0
4.2 | Caixas, do tipo: |  |  |  | 0
III.4.2.1 | - aparelhagem funda | un | 26 |  | 0
III.4.2.2 | - derivação | un | 8 |  | 0
III.4.2.3 | - terminal | un | 2 |  | 0
0
4.3 | Cabos, assentes em esteira metálica e/ou enfiados em tubos, do tipo: |  |  |  | 0
III.4.3.1 | - XG-U 3G2,5mm² | m | 543 |  | 0
III.4.3.2 | - XG-U 5G2,5mm² | m | 50 |  | 0
0
4.4 | Tubos, á vista fixos por abraçadeiras de aperto mecânico, do tipo: |  |  |  | 0
III.4.4.1 | - VD 20mm | m | 170 |  | 0
0
4.5 | Tubos, embebidos, do tipo: |  |  |  | 0
III.4.5.1 | - VD 20mm | m | 70 |  | 0
0
5. | CAMINHO DE CABOS / CX PAVIMENTO |  |  |  | 0
0
5.1 | Fornecimento e montagem de caminho de cabos, conforme no C.E. e peças desenhadas, do tipo: |  |  |  | 0
III.5.1.1 | - 100x35mm | m | 72 |  | 0
III.5.1.2 | - 200x35mm | m | 84 |  | 0
III.5.1.3 | - 300x35mm | m | 12 |  | 0
III.5.1.4 | - 300x35mm (com tampa de protecção) | m | 5 |  | 0
III.5.1.5 | - 200x35mm (com tampa de protecção) | m | 5 |  | 0
0
III.5.2 | Condutor HO7V-U1G6mm² | m | 178 |  | 0
0
III.5.3 | Bornes de aperto para Condutor HO7V-U1G6mm² | un | 15 |  | 0
0
5.4 | Caixas, de pavimento, do tipo: |  |  |  | 0
III.5.4.1 | - Caixa de chão de formato quadrado, equipada c/ tampa para saída de cabos | un | 1 |  | 0
0
5.5 | Tubos, embebidos, do tipo: |  |  |  | 0
III.5.5.1 | - Isogris 32mm | m | 12 |  | 0
0
5.6 | Tubos, á vista fixos por abraçadeiras de aperto mecânico, do tipo: |  |  |  | 0
III.5.6.1 | - VD 32mm | m | 12 |  | 0
0
6. | CALHAS TÉCNICAS |  |  |  | 0
0
6.1 | Fornecimento e montagem de calha técnica e acessórios, tipo: |  |  |  | 0
III.6.1.1 | - calha 150x50mm | m | 3 |  | 0
III.6.1.2 | - ângulo interno | un | 1 |  | 0
III.6.1.3 | - topos | un | 2 |  | 0
0
7. | DIVERSOS |  |  |  | 0
0
III.7.1 | Garantir a certificação da instalação eléctrica passada por Entidade Certificadora, assumindo as taxas associadas à inspecção. | vg | 1 |  | 0
III.7.2 | No final da obra deverá ser apresentada ao Dono de Obra uma Compilação Técnica constituída por 1 cópia em papel e 1 CD (incluindo desenhos em AUTOCAD), incluindo Telas Finais, Fichas Técnicas, Certificados de Conformidade, Manuais de Instrução e Plano de Manutenção. | vg | 1 |  | 0
0
0
IV. | SEGURANÇA |  |  |  | 0
0
A | EXTINÇÃO |  |  |  | 0
0
1. | Rede de Extintores Portáteis |  |  |  | 0
0
1.1 | Equipamento do tipo: |  |  |  | 0
IV.A.1.1.1 | Extintor de pó quimico 6Kg | un | 3 |  | 0
IV.A.1.1.2 | Extintor de CO2 5Kg | un | 2 |  | 0
IV.A.1.1.3 | Suporte para extintor | un | 3 |  | 0
0
2. | Trabalhos Complementares |  |  |  | 0
0
IV.2.1 | No final da obra deverá ser apresentada ao Dono de Obra uma Compilação Técnica constituída por 1 cópia em papel e 1 CD (incluindo desenhos em AUTOCAD), incluindo Telas Finais, Fichas Técnicas, Certificados de Conformidade, Manuais de Instrução e Plano de Manutenção. | vg | 1 |  | 0
0
0
B | SEGURANÇA ATIVA |  |  |  | 0
0
1. | Sistema detecção automática de incêndio - SADI |  |  |  | 0
0
1.1 | Equipamento do tipo: |  |  |  | 0
IV.1.1.1 | Central de deteção de incêndio - 2 zonas | un | 1 |  | 0
IV.1.1.2 | Detector óptico de fumos | un | 15 |  | 0
IV.1.1.3 | Detector multicritério | un | 2 |  | 0
IV.1.1.4 | Base para detetores | un | 17 |  | 0
IV.1.1.5 | Sinalizadores de ação | un | 8 |  | 0
IV.1.1.6 | Botão manual de alarme | un | 2 |  | 0
IV.1.1.7 | Sirene de alarme | un | 2 |  | 0
IV.1.1.8 | IC - interface de comando | un | 1 |  | 0
IV.1.1.9 | Transformador 230V/12V-5A | un | 1 |  | 0
IV.1.1.10 | Assessoria técnica | vg | 1 |  | 0
0
1.2 | Cabos entubados e/ou em esteira, do tipo: |  |  |  | 0
IV.1.2.1 | JE-H(ST)H E30 2x2x0.8 (RF 30 min.) | ml | 110 |  | 0
IV.1.2.2 | JE-H(ST)H E30 3x2x0.8 (RF 30 min.) | ml | 25 |  | 0
IV.1.2.3 | NHXH-U3G1.5 | ml | 5 |  | 0
0
1.3 | Tubos à vista em abraçadeiras metalicas e ou em esteira, do tipo: |  |  |  | 0
IV.1.3.1 | VD20 (livre de halogéneo) | ml | 140 |  | 0
0
1.4 | Caixas do tipo (resistentes ao fogo): |  |  |  | 0
IV.1.4.1 | Passagem | un | 1 |  | 0
0
2. | Disticos fotoluminescentes |  |  |  | 0
0
2.1 | Disticos fotoluminescentes do tipo: |  |  |  | 0
IV.2.1.1 | Ref. P1091 Base 150 | un | 2 |  | 0
IV.2.1.2 | Ref. P0862 200x100 | un | 2 |  | 0
IV.2.1.3 | Ref. XPEQE 200x200 | un | 1 |  | 0
IV.2.1.4 | Ref. XP858 200x200 | un | 1 |  | 0
IV.2.1.5 | Ref. XP123 200x200 | un | 2 |  | 0
IV.2.1.6 | Ref. XP122 200x200 | un | 5 |  | 0
IV.2.1.7 | Ref. XP104 250x160 | un | 3 |  | 0
IV.2.1.8 | Ref. XP103 250x160 | un | 2 |  | 0
IV.2.1.9 | Ref. P0791 200x100 | un | 1 |  | 0
0
3. | Sistema mobilidade condicionada |  |  |  | 0
0
3.1 | Equipamento do tipo: |  |  |  | 0
IV.3.1.1 | Kit de Campainha, Botão, e Transformador p/ W.C. deficientes, com cordão fotoluminescente. | cj | 1 |  | 0
IV.3.1.2 | Campaínhas repetidoras | un | 1 |  | 0
0
3.2 | Cabos entubados e/ou em esteira, do tipo: |  |  |  | 0
IV.3.2.1 | TVHV 2x2x0,5 mm² | ml | 5 |  | 0
IV.3.2.2 | XG U3G2,5 mm² | ml | 30 |  | 0
0
3.3 | Tubos á vista em abraçadeiras e ou em esteira, do tipo: |  |  |  | 0
IV.3.3.1 | VD20 (livre de halogéneos) | ml | 35 |  | 0
0
3.4 | Caixas do tipo: |  |  |  | 0
IV.3.4.1 | Derivação saliente | un | 1 |  | 0
0
4. | Trabalhos Complementares |  |  |  | 0
0
IV.4.1 | No final da obra deverá ser apresentada ao Dono de Obra uma Compilação Técnica constituída por 1 cópia em papel e 1 CD (incluindo desenhos em AUTOCAD), incluindo Telas Finais, Fichas Técnicas, Certificados de Conformidade, Manuais de Instrução e Plano de Manutenção. | vg | 1 |  | 0
0
0
0
V. | AVAC |  |  |  | 0
0
1. | Fornecimento e Instalação de Equipamento de climatização |  |  |  | 0
0
1.1 | Sistemas VRV incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários ao bom funcionamento da instalação conforme E.T. |  |  |  | 0
V.1.1.1 | UE.1 | Un | 1 |  | 0
V.1.1.2 | UI.1 incluindo comando remoto por cabo | Un | 4 |  | 0
V.1.1.3 | UI.2 incluindo comando remoto por cabo | Un | 1 |  | 0
V.1.1.4 | UI.3 incluindo comando remoto por cabo | Un | 1 |  | 0
V.1.1.5 | UI.4 incluindo comando remoto por cabo | Un | 1 |  | 0
V.1.1.6 | UI.5 incluindo comando remoto por cabo | Un | 1 |  | 0
0
1.2 | Fornecimento e montagem de ventiladores de extracção e ar novo, incluindo interligações eléctricas e de comando, suportes e todos os acessórios necessários ao seu correcto funcionamento. |  |  |  | 0
V.1.2.1 | VEX.1 | Un | 1 |  | 0
V.1.2.2 | VEX.2 | Un | 1 |  | 0
V.1.2.3 | VAN.1 | Un | 1 |  | 0
0
2. | Condutas e difusão |  |  |  | 0
0
2.1 | Conduta circular incluindo registos de regulação de caudal e todos os acessórios e trabalhos necessário ao bom funcionamento da instalação, de acordo com E.T. |  | 0 |  | 0
V.2.1.1 | DN 125 | m | 40 |  | 0
V.2.1.2 | DN 150 | m | 10 |  | 0
V.2.1.3 | DN 160 | m | 15 |  | 0
V.2.1.4 | DN 200 | m | 20 |  | 0
V.2.1.5 | DN 250 | m | 15 |  | 0
V.2.1.6 | DN 300 | m | 5 |  | 0
V.2.1.7 | DN 350 | m | 2.5 |  | 0
0
2.2 | Condutas circulares tipo spiro em chapa e isoladas termicamente com 30mm de espessura, em cor a definir pela arquitectura,incluindo suportes, fixação e identificação: |  | 0 |  | 0
V.2.2.1 | DN 125 | m | 15 |  | 0
V.2.2.2 | DN 150 | m | 20 |  | 0
V.2.2.4 | DN 200 | m | 15 |  | 0
V.2.2.5 | DN 250 | m | 10 |  | 0
V.2.2.6 | DN 300 | m | 10 |  | 0
V.2.2.7 | DN 350 | m | 5 |  | 0
0
2.3 | Grelhas incluindo plenos e registos de regulação conforme E.T. |  |  |  | 0
V.2.3.1 | GI.1 | Un | 1 |  | 0
V.2.3.2 | DI.1 | Un | 2 |  | 0
V.2.3.3 | GE.1 | Un | 4 |  | 0
V.2.3.4 | GE.2 | Un | 1 |  | 0
V.2.3.5 | VE.1 | Un | 9 |  | 0
0
3. | Complementos da instalação de climatização |  |  |  | 0
0
3.1 | Tubagem em cobre para líquido gás, com isolamento e protecção mecânica no exterior ou se se verificar necessário, incluindo esteiras, abraçadeiras, e todos os trabalhos, materiais e acesóriso necessários ao bom funcionamento da instalação conforme E.T. |  |  |  | 0
V.3.1.1 | 19,05 mm | m | 5 |  | 0
V.3.1.2 | 15,88 mm | m | 40 |  | 0
V.3.1.3 | 12,7 mm | m | 35 |  | 0
V.3.1.4 | 9,52 mm | m | 35 |  | 0
V.3.1.5 | 6,35 mm | m | 30 |  | 0
0
3.2 | Cabo de Comando de ligação entre unidades e de comando conforme E.T. |  |  |  | 0
V.3.2.1 | Cabo LIYCY blindado e não polarizado- 5x1.5mm2 | m | 150 |  | 0
V.3.2.2 | Cabo AWG 24 x 3C | m | 150 |  | 0
0
3.3 | Tubagem em PVC mm para esgoto de condensados das unidades interiores e exteriores de climatização, até ponto adequado para o efeito, incluindo sifões para as unidades exteriores e bomba de condensados onde necessário conforme E.T. |  |  |  | 0
V.3.3.1 | Esgoto de condensados das unidades de climatização DN32 | m | 90 |  | 0
V.3.3.2 | Esgoto de condensados das unidades de climatização DN40 | m | 90 |  | 0
0
4. | Diversos |  |  |  | 0
0
4.1 | Diversos |  |  |  | 0
V.4.1.1 | Estruturas metálicas devidamente dimensionadas e instaladas, de forma a acomodar as unidades exteriores no estacionamento | Un | 1 |  | 0
V.4.1.2 | Formação, identificação de redes Aerólicas, ensaios e afinações da instalação | Un | 1 |  | 0
0
VI. | TELECOMUNICAÇÕES |  |  |  | 0
0
1 | REDE DE CAIXAS E TUBAGENS |  |  |  | 0
0
1.1 | Fornecimento e montagem de tubos, embebidos, do tipo: |  |  |  | 0
1.1.1 | - VD Ø25mm | m | 50 |  | 0
1.1.2 | - VD Ø32mm | m | 10 |  | 0
1.1.3 | - Isogris Ø32mm | m | 10 |  | 0
0
1.2 | Fornecimento e montagem de Bastidores / Racks 19'', constutuídos por: |  |  |  | 0
| - Estrutura metálica para "n" U's*L600mm*P600mm com guias de cabos verticais com argolas |  |  |  | 0
| - Conjunto de painéis laterais e de fundo metálicos com aberturas para ventilação natural, painel de topo com aberturas para passagem de cabos e furações para bateria de 2 ventiladores axiais fornecida com termóstato, porta de vidro temperado ou metálica com ventilação com fechadura de 1/4 de volta; |  |  |  | 0
| - Prateleiras com fixação frontal e posterior com rasgos, Prof 600mm; |  |  |  | 0
| - Painéis de distribuição para 24 tomadas não blindadas RJ-45 CAT.6; (2 unidades) |  |  |  | 0
| - Painéis guias de cabos horizontais com argolas 1U; |  |  |  | 0
| - Bloco de tomadas (8 tomadas) do tipo schuko (P+N+T) 16 A com disjuntor bipolar de protecção; |  |  |  | 0
| - Electrificação do Armário e 2 conjuntos para montagem e fixação de equipamento |  |  |  | 0
1.2.1 | - Bastidor Principal - 14 U's - Piso 0 | cj | 1 |  | 0
0
1.3 | Fornecimento e montagem de Caixas e Armários, embebidos, do tipo: |  |  |  | 0
1.3.1 | - I1 (caixa de aparelhagem de fundo duplo) | un | 25 |  | 0
1.3.2 | - C1 (caixa de passagem ou de derivação) | un | 1 |  | 0
0
0
2 | CABOS E CONDUTORES |  |  |  | 0
0
2.1 | Fornecimento e montagem de Cabos, enfiados em tubos ou calhas técnicas, com os traçados definidos nas Peças Desenhadas e respeitando as características técnicas evidenciadas na Memória Descritiva: |  |  |  | 0
2.1.1 | - Cabo U-UTP 4x2x0,5mm Categoria 6, 650MHz, LSZH, Referência R305649 - R&M Freenet, ou equivalente | m | 592 |  | 0
2.1.2 | - Cabo Coaxial TCD-C-M | m | 60 |  | 0
2.1.3 | - Cabo de 1 Fibra, Monomodo, OS1a | m | 60 |  | 0
2.1.4 | - H07V-U1G6 V/V | m | 25 |  | 0
2.1.5 | - H07V-U3G2,5 | m | 25 |  | 0
2.1.6 | - H07V-R1G35 V/V | m | 10 |  | 0
0
0
3 | TOMADAS |  |  |  | 0
0
3.1 | Fornecimento e montagem de Aparelhagem, respeitando as características técnicas evidenciadas na Memória Descritiva e Peças Desenhadas: |  |  |  | 0
3.1.1 | - Tomada Simples RJ-45 (Cat. 6) | un | 17 |  | 0
3.1.2 | - Tomada Dupla RJ-45 (Cat. 6) | un | 5 |  | 0
3.1.3 | - Tomada Coaxial | un | 2 |  | 0
3.1.4 | - Tomada Dupla de Fibra Ótica | un | 1 |  | 0
0
0
4 | DIVERSOS |  |  |  | 0
0
4.1 | Realização de todos os testes e ensaios obrigatórios, de acordo com o Manual ITED (4ª Edição), preenchendo e apresentando o respectivo Relatório de Ensaios de Funcionalidade (REF) | vg | 1 |  | 0
0
4.2 | Elaboração e apresentação das Telas Finais e dos Manuais de Instrução e de Exploração | vg | 1 |  | 0
0
0
| IMPORTANTE: ESTA LISTAGEM NÃO É VINCULATIVA |  |  |  | 0
0
| Ressalvam-se eventuais erros e/ou omissões, pelo que as quantidades devem ser confirmadas no acto da proposta ou declaração de aceitação tácita das mesmas. |  |  |  | 0
0
0