## Hoja1
SG_BILBAO_ANDRÉS ISASI Nº10
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
SG01 | Capítulo |  | Demoliciones y trabajos previos | 1 | 7060.54 | 7060.54
SG0101 | Capítulo |  | Demolición Fachada | 1 | 7020.77 | 7020.77
01014 | Partida | m² | Apertura de hueco en hoja exterior de fachada, fábrica vista | 197.49 | 35.55 | 7020.77
|  |  | SG0101 | 1 | 7020.77 | 7020.77
SG0103 | Capítulo |  | Demolición Albañilería | 1 | 39.77 | 39.77
01041B | Partida | m² | Desmontaje de puerta de acero | 2.1 | 18.94 | 39.77
|  |  | SG0103 | 1 | 39.77 | 39.77
|  |  | SG01 | 1 | 7060.54 | 7060.54
SG02 | Capítulo |  | Estructuras | 1 | 12283.11 | 12283.11
E | Capítulo |  | Estructuras | 1 | 12283.11 | 12283.11
EEAS.2add | Partida | ud | Placa de acero con anclajes | 4 | 152.65 | 610.6
edsadfgag | Partida | kg | Acero S275JR | 984.93 | 8.85 | 8716.63
EAE100 | Partida | m² | Pavimento de rejilla electrosoldada. | 20 | 87.64 | 1752.8
050261120 | Partida | m² | Protección estructura mortero ignífugo EI120 | 34.13 | 35.25 | 1203.08
|  |  | E | 1 | 12283.11 | 12283.11
|  |  | SG02 | 1 | 12283.11 | 12283.11
SG03 | Capítulo |  | Albañileria | 1 | 91045.94 | 91045.94
C03.1 | Capítulo |  | Fábrica de ladrillo | 1 | 10250.87 | 10250.87
03101 | Partida | m² | Cerramiento e: 11.5 cm ladrillo hueco para revestir i/dint | 158.2 | 46.49 | 7354.72
03105 | Partida | m² | Cerramiento e=11,5 cm ladrillo cerámico perforado | 43.74 | 59.65 | 2609.09
03113 | Partida | m² | Tabique e:7 cm ladrillo hueco para revestir | 7.2 | 39.87 | 287.06
|  |  | C03.1 | 1 | 10250.87 | 10250.87
C03.2 | Capítulo |  | Placas de yeso (paredes) | 1 | 23811.85 | 23811.85
PN0321C6NSA | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2W disp C) s/aislamiento | 11.86 | 54 | 640.44
0321C6N | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2N disp C) c/aislamiento | 266 | 48.85 | 12994.1
0321C6W | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2W disp C) c/aislamiento | 88.36 | 54.6 | 4824.46
03259C6W | Partida | m² | Trasdosado autoportante placa yeso 15 (1W disp C) c/maestras | 7.61 | 37.48 | 285.22
0324O6N | Partida | m² | Trasdosado semidirecto placa de yeso 15 (1N) con maestras | 15 | 32.65 | 489.75
031269W | Partida | m² | Placa cartón yeso e=15mm tipo W | 214.32 | 21.36 | 4577.88
|  |  | C03.2 | 1 | 23811.85 | 23811.85
C03.3 | Capítulo |  | Techos | 1 | 213.24 | 213.24
033015H | Partida | m² | Falso techo continuo de placas de yeso laminado W | 6 | 35.54 | 213.24
|  |  | C03.3 | 1 | 213.24 | 213.24
C03.4 | Capítulo |  | Otros | 1 | 56769.98 | 56769.98
C03.04.08 | Partida | m² | Mortero autonivelante de cemento fibrado e: 8 cm con mallazo | 789.5 | 22.57 | 17819.02
PN020182 | Partida | m² | Capa de mortero de autonivelante=1cm | 348 | 22.57 | 7854.36
003.4.2 | Partida | m² | Formacion de rampas con pte 4 % | 11.71 | 48.69 | 570.16
003.4.1 | Partida | m² | Formacion de rampas con pte 10 % | 6.66 | 48.69 | 324.28
06WWT00051 | Partida | m² | Empalomado de altura media 50cm form. por tabiquillos y rasillon | 229 | 67.89 | 15546.81
PN06WWT00051 | Partida | m² | Empalomado de altura media 65cm form. por tabiquillos y rasillon | 38.5 | 72.59 | 2794.72
PN03432A14 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 140mm | 8 | 23.59 | 188.72
PN03432A6 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 60mm | 10 | 12.67 | 126.7
PN03432A3 | Partida | m² | Aislamiento horizontal de soleras XPS 30mm | 51.5 | 9.86 | 507.79
03433A | Partida | m | Formación de canaleta en suelo | 22 | 56.58 | 1244.76
034331 | Partida | m | Formación de canaleta en duchas | 9 | 56.58 | 509.22
06003C | Partida | m² | Formación pte. e impermeabilización doble lámina de betún | 69.5 | 59.77 | 4154.02
0007 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pantallas TV | 1 | 60 | 60
0008 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pequeño material de SG | 1 | 150 | 150
0078N | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de tornos y portillo | 1 | 150 | 150
00081A | Partida | pa | Ayudas de albañilería para instalaciones | 1 | 1200 | 1200
0078N43 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación y cableado de mesa | 1 | 100 | 100
SG0102013A | Partida | ml | Corte 1cm de espesor de solera de hormigon y relleno de porexpán | 20 | 56.58 | 1131.6
15.01 | Partida | ud | Señalización elementos accesibles | 6 | 20 | 120
0186243 | Partida | u | Caja de metacrilato con llave para termostato | 1 | 35 | 35
0186245 | Partida | u | Estanteria PVC 40x90x180 cm | 3 | 130 | 390
PNCARGADERO | Partida | m | Cargadero vigueta autorresistente de hormigón | 29.15 | 53.27 | 1552.82
PNCIERR | Partida | m² | Cierre techo rasillón cerámico | 4.8 | 50 | 240
|  |  | C03.4 | 1 | 56769.98 | 56769.98
|  |  | SG03 | 1 | 91045.94 | 91045.94
SG04 | Capítulo |  | Actuaciones Acústicas | 1 | 200509.95 | 200509.95
4SA8I | Partida | m² | Suelo acústico. H8+I | 87.5 | 11.15 | 975.63
PN4SA083 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C3 | 60.5 | 15.55 | 940.78
4SA086 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C6 | 172.5 | 28.95 | 4993.88
4SA088 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C8 | 350 | 37.96 | 13286
4SA10AB2 | Partida | m² | Suelo acustico alto rendimiento (2) | 109 | 134.77 | 14689.93
PN0P100L15 | Partida | m² | Tabique ACÚSTICO TBA1 (15+100+15)/600 (1N disp C) c/ais | 162.26 | 65.67 | 10655.61
0P110L10 | Partida | m² | Trasdosado Acústico TDA1.10.L10 (1x15+10LM) | 736.33 | 44.45 | 32729.87
PN0P110L15 | Partida | m² | Trasdosado Acústico TDA2.15.L15 (1x15+15LM) | 432.12 | 49.62 | 21441.79
0P230L15 | Partida | m² | Trasdosado Acústico TDA 3.15.L15 (2x15+15LM) | 81.12 | 55.58 | 4508.65
0T112L12 | Partida | m² | Techo acústico TA1.12.L12 (1x15+12LM) | 948 | 46.5 | 44082
PN0T230L20 | Partida | m² | Techo acústico TA3.20.L20 (2x15+20LM) | 106 | 58.93 | 6246.58
4PKB2BAJA | Partida | m | Forrado de bajantes con PKB2 | 80 | 25.86 | 2068.8
4PKB2BAJACL | Partida | m² | Forrado de conductos con PKB2 | 240 | 34.71 | 8330.4
PN0TAB112L12 | Partida | m² | Tabica acústica T1.12.L12 (1x15) | 81.07 | 47.94 | 3886.5
PN0TAB215L200 | Partida | m² | Tabica acústica T2.20.L20 (2x15) | 7.42 | 60.77 | 450.91
PN031269W | Partida | m² | Placa cartón yeso e=15mm tipo W | 455.25 | 17.2 | 7830.3
0PANT. U.EXT | Partida | m² | Pantalla acústica Acustimodul 80-A | 120 | 168.95 | 20274
SILENCIOSOS | Partida | u | Silencioso 1200 x 1500 x 2000 mm | 4 | 779.58 | 3118.32
|  |  | SG04 | 1 | 200509.95 | 200509.95
SG05 | Capítulo |  | Revestimientos | 1 | 57999.35 | 57999.35
PN05001 | Partida | m² | Guarnecido de yeso | 40 | 22.35 | 894
05001 | Partida | m² | Enfoscado de cemento maestreado y bruñido en exteriores | 201.94 | 29.68 | 5993.58
05003B | Partida | m² | Alicatado gres porcelánico SALONI Menhir antracita 30x60cm | 97.16 | 68.54 | 6659.35
05004C | Partida | u | Jabonera metálica | 9 | 35 | 315
PN0502B | Partida | u | Remate chapa lacada fuente | 1 | 253.65 | 253.65
05022 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores, color a elegir | 2017 | 7.65 | 15430.05
05023 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores (horizontal), color a elegir | 1148.49 | 7.65 | 8785.95
05021 | Partida | m² | Pintura pétrea mate en exteriores, color a elegir | 201.94 | 9.26 | 1869.96
05024 | Partida | m² | Pintura esmalte sintético negro mate sobre hierro o acero | 14.59 | 17.59 | 256.64
PN05024 | Partida | m² | Pintura esmalte sintético sobre madera | 12.81 | 41.26 | 528.54
05326 | Partida | m² | Pintura tipo pizarra | 3.75 | 14.78 | 55.43
05017D | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7611 Snow | 25.9 | 38.94 | 1008.55
PN0517F | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7721 Mist | 206.88 | 38.94 | 8055.91
PN0517G | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7740 Fabric Silk | 119.5 | 38.94 | 4653.33
0602107 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 70x10 mm | 217.25 | 13.85 | 3008.91
0602112 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 120x10 mm | 12.3 | 18.74 | 230.5
|  |  | SG05 | 1 | 57999.35 | 57999.35
SG06 | Capítulo |  | Pavimentos | 1 | 70501.34 | 70501.34
05007 | Partida | m² | Umbral de piedra natural abujardada | 4.6 | 185.62 | 853.85
06006B | Partida | m² | Solado baldosas gres porcelánico SALONI Menhir 30x60cm | 132.7 | 76.35 | 10131.65
06007B | Partida | m | Rodapié gres porcelánico SALONI Menhir 8x60cm | 54.65 | 22.11 | 1208.31
06025 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Bostonian Oak Honey | 182.7 | 47.79 | 8731.23
PN06026 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Oak Fantasy Brown | 78.7 | 47.79 | 3761.07
PN06027 | Partida | m² | Pavimento de parquet laminado GERFLOR Bostonian Oak Beige | 100.2 | 49.86 | 4995.97
06014A4G | Partida | m² | Pavimento caucho SBR GORILASTIC Fullblack 1000x500x40mm GRUESO | 403 | 59.64 | 24034.92
06014A4GMZR | Partida | m² | Pavimento Macizo caucho SBR GORILASTIC rojo 1000x500x40mm GRUESO | 4.5 | 63.57 | 286.07
06014A4BG | Partida | m² | Pavimento caucho SBR GORILASTIC Gris 1000x500x40mm GRUESO | 56.5 | 63.57 | 3591.71
06024 | Partida | m | Perfil de transición de aluminio macizo, 50x2mm | 15.1 | 23.36 | 352.74
06030 | Partida | m | Perfil de remate en Z de aluminio macizo, 80x2mm | 85.65 | 28.49 | 2440.17
060235 | Partida | m | Cinta para balizamiento amarilla y negra | 18.6 | 4.94 | 91.88
06DELH07 | Partida | m | Demolición de encofrado de ladrillo en pavimentos | 114.75 | 36.12 | 4144.77
06PE02 | Partida | m | Banda de poliestireno expandido de 2 cm | 83.3 | 4.45 | 370.69
PN06PE02COP2 | Partida | m | Banda de recypren de 2 cm | 31.45 | 2.5 | 78.63
PN06PE02COP | Partida | m | Banda de recypren 3cm._BASE | 114.75 | 4.5 | 516.38
PC06PE02RELL | Partida | m | Relleno hueco hormigón | 114.75 | 23.15 | 2656.46
PCENCF02 | Partida | m | ENCOFRADO LADRILLO 7cm. | 114.75 | 19.65 | 2254.84
|  |  | SG06 | 1 | 70501.34 | 70501.34
SG07 | Capítulo |  | Carpinterías y Vidrios | 1 | 40113.67 | 40113.67
07002 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama media rotura puente térmico | 31.83 | 297.66 | 9474.52
07003 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama básica | 6.66 | 237.49 | 1581.68
0706551644 | Partida | m² | Vidrio termoacústico CLIMALITE SILENCE 55.1(16air)44.1Si | 27.58 | 338.52 | 9336.38
07066 | Partida | m² | Vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm | 6.66 | 125.41 | 835.23
PN070075-100 | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja corredera 92,5cm exterior | 2 | 419.36 | 838.72
07075-90AB | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja abatible 92 cm c/cerradura | 1 | 419.36 | 419.36
07077-90AT | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI2 60-C5, 1 hoja 92 cm, c/antipánico | 1 | 399.49 | 399.49
PN07077-100AT | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI2 60-C5, 1 hoja 102cm, s/antipánico | 1 | 401.25 | 401.25
PN07078-140AT | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI 60-c5, 2 hojas de 140cm de paso s/barra an | 1 | 825.33 | 825.33
07078-160B | Partida | ud | Puerta cortafuegos EI 60-c5, 2 hojas de 160cm de paso c/barra an | 1 | 844.04 | 844.04
07025 | Partida | ud | Muelle cierrapuertas sobre puerta de aluminio | 4 | 116.55 | 466.2
12007 | Partida | ud | Electroimán para retención de puerta cortafuegos | 11 | 107.48 | 1182.28
07064 | Partida | m² | Espejo incoloro 5 mm | 59.87 | 96.85 | 5798.41
07023 | Partida | m² | Malla antipájaros en protección de hueco de ventilación | 1.79 | 59.62 | 106.72
PN07026A2 | Partida | m | Doble pasamanos de acero c/ montantes | 4.4 | 220.58 | 970.55
070278 | Partida | m | Doble pasamanos de acero galvanizado tubo 50 mm | 11.6 | 109.81 | 1273.8
07022 | Partida | m² | Estructura acero separadora de zonas, pintada en varios colores | 2.38 | 172.34 | 410.17
07039 | Partida | ud | Barra antipánico | 2 | 70 | 140
074569 | Partida | m² | Celosía de lamas fijas orientadas 45º | 1.79 | 220 | 393.8
07018A | Partida | m² | Soporte espejos con tablero MDF | 56.67 | 40.5 | 2295.14
01234PP10 | Partida | u | Suministro y colocación de portería aparcapatinetes de 10 plazas | 1 | 874.19 | 874.19
PNBARAND | Partida | m | Barandilla ac. inox | 0.9 | 450 | 405
PNENCIM | Partida | m | Repisa tablero fenólico | 15.55 | 54.11 | 841.41
|  |  | SG07 | 1 | 40113.67 | 40113.67
SG08 | Capítulo |  | Instalación de saneamiento | 1 | 6839.84 | 6839.84
SG.08.01.003 | Partida | u | Conexión de instalación saneamiento interior existente | 1 | 555.56 | 555.56
08040 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 50 mm | 10 | 121.41 | 1214.1
08039 | Partida | u | Sumidero sifónico PVC salida vertical 90 mm | 7 | 62.35 | 436.45
08036 | Partida | m | Canaleta prefabricada de hormigón polímero con tapa | 9 | 146.32 | 1316.88
DEH023 | Partida | u | Calo en forjado existente D 115 mm | 1 | 51.99 | 51.99
08022A | Partida | m | Colector enterrado PVC 50mm | 15 | 12.26 | 183.9
08016A | Partida | m | Colector enterrado PVC 110 mm | 36 | 17.05 | 613.8
08E125 | Partida | m | Colector enterrado PVC 125 mm | 24 | 18.6 | 446.4
001569 | Partida | u | Arqueta de paso 60x60x60cm | 2 | 285.45 | 570.9
SG.08.01.025 | Partida | u | Arqueta sifónica 60x60x60cm | 2 | 295.45 | 590.9
0156392 | Partida | u | Tapa hermética rellenable para arqueta | 4 | 214.74 | 858.96
|  |  | SG08 | 1 | 6839.84 | 6839.84
SG09 | Capítulo |  | Instalación de fontanería y ACS | 1 | 68783.45 | 68783.45
C009.1 | Capítulo |  | Agua fría | 1 | 21652.92 | 21652.92
09000 | Partida | u | Certificación y legalización instalación fontaneria | 1 | 850 | 850
08.02 | Partida | u | Instalación provisional de obra de fontanería | 1 | 287.23 | 287.23
09001 | Partida | PA | Acometida instalación fontanería, a justificar | 1 | 342.11 | 342.11
09002A | Partida | u | Grupo de presión Baeza 2xMulti 25-5M | 1 | 4598.62 | 4598.62
05.03.09B | Partida | u | Depósito de membrana 200 litros | 1 | 1018.63 | 1018.63
09071500 | Partida | u | Descalcificador AQUALAI modelo K500VUF (5.000L/h) | 1 | 3211.33 | 3211.33
05.03.0240 | Partida | u | Calderín de presión hidroneumático 40L | 2 | 326.55 | 653.1
05.03.0210 | Partida | u | Calderín de presión hidroneumático 10L | 1 | 278.95 | 278.95
10113 | Partida | m | Bandeja portacables "Rejiband" electrocincada 60x300 mm | 8 | 19.15 | 153.2
090311 | Partida | u | Depósito auxliliar 1000 l polietileno alta densidad, prismático | 2 | 895.26 | 1790.52
PN008 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 50 mm | 18 | 51.18 | 921.24
09028 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 40 mm | 34 | 46.22 | 1571.48
09027 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 32 mm | 9 | 40.15 | 361.35
09022 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R 25 mm | 42 | 39.62 | 1664.04
09026 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 20 mm | 70 | 34.15 | 2390.5
PN009 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 50mm | 18 | 10 | 180
EN409 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 40mm | 34 | 9.5 | 323
EN329 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 32mm | 9 | 9 | 81
EN259 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 25mm | 42 | 8.5 | 357
EN209 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 20mm | 70 | 8 | 560
05.03.01 | Partida | u | Purgador manual de aire | 1 | 59.62 | 59.62
|  |  | C009.1 | 1 | 21652.92 | 21652.92
C009.2 | Capítulo |  | Agua caliente sanitaria | 1 | 25462.94 | 25462.94
092020 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 20 mm c/aislam | 72 | 28.95 | 2084.4
092032 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 32 mm c/aislam | 26 | 33.44 | 869.44
FN-092050 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 40 mm c/aislam | 32 | 36.84 | 1178.88
FN-092051 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 50 mm c/aislam | 10 | 41.26 | 412.6
09220 | Partida | u | Vaso de expansión cerrado 50 l | 1 | 274.15 | 274.15
09221 | Partida | u | Bomba de circulación rotor húmedo 1" | 1 | 579.62 | 579.62
08052 | Partida | m | Tubería para ventilación de aerotermia, PVC, 160 mm | 15 | 55.48 | 832.2
09230LTB | Partida | u | Bomba de calor Ferroli 260LT | 5 | 3846.33 | 19231.65
|  |  | C009.2 | 1 | 25462.94 | 25462.94
C009.3 | Capítulo |  | Válvulas y elementos | 1 | 12687.02 | 12687.02
05.01.09 | Partida | m | Colector polipropileno retic. PP-R, 63 mm diám. | 2 | 765.14 | 1530.28
09043 | Partida | u | Válvula de esfera 3/4" (20 mm) | 27 | 17.73 | 478.71
09044 | Partida | u | Válvula de esfera 1" (25 mm) | 25 | 21.58 | 539.5
09045 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/4" (32 mm) | 1 | 28.35 | 28.35
09046 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/2" (40 mm) | 7 | 39.77 | 278.39
09047 | Partida | u | Válvula de esfera 2 " (50 mm) | 2 | 59.3 | 118.6
09053 | Partida | u | Válvula de retención 1 1/4" (32 mm) | 3 | 26.64 | 79.92
09053B | Partida | u | Válvula de retención 1 1/2" (40 mm) | 11 | 34.01 | 374.11
090488 | Partida | u | Válvula de dureza residual | 1 | 49.03 | 49.03
09073 | Partida | u | Llave de paso con grifo de vaciado 3/4" | 11 | 23 | 253
09061 | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías PRESTO, de 1 1/4" | 2 | 2378.94 | 4757.88
09061B | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías ULTRAMIX, de 3/4" | 1 | 977.77 | 977.77
09058A | Partida | u | Válvula limitadora de presión 1 1/2" (32 mm) | 5 | 189.55 | 947.75
095326 | Partida | u | Válvula reguladora de caudal 1 1/2" | 5 | 93.98 | 469.9
05.03.04 | Partida | u | Manómetro de esfera, con escala de 0 a 10 kg/m2 | 3 | 40.98 | 122.94
RO1 | Partida | u | Termómetro digital Mundocontrol FN-49 | 6 | 79.61 | 477.66
009.4 | Partida | u | Filtro auto limpiante semiautomático de Klinwass de 1 1/4" | 1 | 892.33 | 892.33
09070 | Partida | u | Válvula de equilibrado estático 3/4" | 1 | 177.58 | 177.58
05.03.05 | Partida | u | Termómetro ø100 de bulbo y capilar 0-120ºc, toma vertical | 2 | 66.66 | 133.32
|  |  | C009.3 | 1 | 12687.02 | 12687.02
C009.4 | Capítulo |  | Grifería y aparatos | 1 | 8980.57 | 8980.57
09401A | Partida | u | Lavabo de encimera "Mediclinics SNR036CS" | 5 | 135.85 | 679.25
09402B | Partida | u | Inodoro "Roca Victoria" para fluxor | 4 | 365.48 | 1461.92
09402AD | Partida | u | Inodoro "Roca Access" tanque bajo adaptado | 1 | 586.69 | 586.69
09424 | Partida | u | Rociador antivandálico ducha "Presto" | 1 | 86.59 | 86.59
09420 | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 105 ECO L" AFS | 4 | 92.54 | 370.16
09421A | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 605 Palanca ECO" AFS | 1 | 132.63 | 132.63
09425 | Partida | u | Grifería temporizada "Presto 712" Palanca | 1 | 127.49 | 127.49
09426 | Partida | u | Grifería temporizada inodoro "Presto 1000 C ECO" | 5 | 135.55 | 677.75
09404 | Partida | u | Pileta vertedero "Roca Garda" con grifo mural simple | 1 | 411.11 | 411.11
09406 | Partida | u | Barra sujeción minusválidos para inodoro | 2 | 136.66 | 273.32
09407 | Partida | u | Asiento minusválidos para ducha | 1 | 225.52 | 225.52
09408 | Partida | u | Pasamanos minusválidos para ducha | 1 | 67.54 | 67.54
09411 | Partida | ud | Secamanos | 2 | 45.77 | 91.54
09465 | Partida | u | Kit de alarma para minusválidos | 1 | 388.67 | 388.67
09405C | Partida | u | Fuente de agua refrigerada MEDICLINICS modelo FA0025C | 1 | 711.25 | 711.25
09403 | Partida | u | Urinario "Roca Chic" | 1 | 222.82 | 222.82
PN_PRESTO65 | Partida | u | Columna de ducha con temporizador "Presto Conjunto65" | 8 | 308.29 | 2466.32
|  |  | C009.4 | 1 | 8980.57 | 8980.57
|  |  | SG09 | 1 | 68783.45 | 68783.45
SG10 | Capítulo |  | Instalación de electricidad y telecomunicaciones | 1 | 76468.08 | 76468.08
C10.1 | Capítulo |  | Electricidad | 1 | 55079.97 | 55079.97
10100A | Partida | u | Certificación y boletines de instalación electricidad | 1 | 2415.66 | 2415.66
1013642 | Partida | u | Instalación provisional de obras | 1 | 807.79 | 807.79
101364 | Partida | u | PUNTOS DE LUZ | 180 | 24.15 | 4347
10102 | Partida | u | Cuadro general de baja tensión, armario 1650x1000x250 mm | 1 | 6954.86 | 6954.86
10115 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x1,5 mm2, Cu | 3206 | 2.19 | 7021.14
10116 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x2,5 mm2, Cu | 3008 | 2.62 | 7880.96
10117 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x4 mm2, Cu | 110 | 3.55 | 390.5
10120 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x16 mm2, Cu | 320 | 13.8 | 4416
10104 | Partida | m | Conductor de tierra cobre desnudo 25 mm² | 290 | 20.11 | 5831.9
1046B010 | Partida | u | Toma de datos RJ45 | 23 | 71.15 | 1636.45
1046A10A | Partida | u | Toma de corriente 16 A | 42 | 39.65 | 1665.3
1046A10B | Partida | u | Toma de corriente empotrada 16 A | 14 | 39.65 | 555.1
1046A211A | Partida | u | KIT Caja de 2 módulos para suelo (1xTC16A+1xRJ45) | 5 | 96.55 | 482.75
1046A642A | Partida | u | KIT Caja de 6 módulos en paramento (4xTC16A+2xRJ45) | 3 | 196.88 | 590.64
101141A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x100mm GC | 150 | 20.52 | 3078
10114A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x200mm GC | 40 | 26.84 | 1073.6
101142A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x300mm GC | 100 | 34.29 | 3429
10316.2 | Partida | u | Latiguillo interconexión Fuerza / Datos | 6 | 15.22 | 91.32
10108 | Partida | m | Tubo PVC rígido 25 mm, superficie | 720 | 3.35 | 2412
|  |  | C10.1 | 1 | 55079.97 | 55079.97
C10.2 | Capítulo |  | Iluminación | 1 | 12046.62 | 12046.62
10202 | Partida | u | Centralización de encendidos | 1 | 196.22 | 196.22
10201 | Partida | u | Plafón led redondo blanco I-TEC, Ref. 5550407 | 50 | 58.72 | 2936
10203 | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0051L, led | 69 | 47.51 | 3278.19
10204 | Partida | u | Luminaria estanca Airfal Supra S0108L, led | 17 | 46.59 | 792.03
10203A | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0051L L=1534mm | 10 | 44.44 | 444.4
10203B | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0050L L=1233mm | 22 | 42.57 | 936.54
10205 | Partida | u | Alumbrado emergencia 60 lúmenes | 2 | 39.71 | 79.42
10206 | Partida | u | Alumbrado emergencia 110 lúmenes | 32 | 41.11 | 1315.52
10205B | Partida | u | Luminaria emergencia estanca 60 lúmenes | 8 | 51.68 | 413.44
10205BP1 | Partida | u | Luminaria emergencia permanente estanca 110 lúmenes | 5 | 48.65 | 243.25
10135 | Partida | u | Interruptor de superficie | 10 | 10.84 | 108.4
10208 | Partida | u | Detector de movimiento | 1 | 93.25 | 93.25
PN_TIRALED | Partida | ml | Tira led IP65 en perfil U para exterior | 18 | 67.22 | 1209.96
|  |  | C10.2 | 1 | 12046.62 | 12046.62
C10.3 | Capítulo |  | Telecomunicaciones | 1 | 3203.99 | 3203.99
10301 | Partida | pa | Acometida Telecomunicaciones | 1 | 854.11 | 854.11
10315 | Partida | m | Cable rígido U/UTP 4 pares trenzados Cu | 348 | 1.89 | 657.72
10317C | Partida | u | Armario rack de telecomunicaciones U26 | 1 | 1325.4 | 1325.4
103211 | Partida | u | Preinstalación control de acceso | 1 | 67.77 | 67.77
103212 | Partida | u | Preinstalación tornos de acceso | 3 | 67.77 | 203.31
07.04.04 | Partida | u | Registro enlace 450x450x120 mm. | 1 | 23.13 | 23.13
10150 | Partida | u | Recibido de torniquetes y portillos de control de acceso | 1 | 72.55 | 72.55
|  |  | C10.3 | 1 | 3203.99 | 3203.99
C10.4 | Capítulo |  | Audio y megafonía | 1 | 6137.5 | 6137.5
EXT021 | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x1,5mm2 | 640 | 4.88 | 3123.2
EXT021B | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x2,5mm2 | 220 | 4.95 | 1089
EXT022 | Partida | m | Conducto PVC Flexible de 20mm | 480 | 1.26 | 604.8
02.06.06 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 25mm | 440 | 1.44 | 633.6
02.06.08 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 35mm | 10 | 1.69 | 16.9
02.06.07 | Partida | m | Tubo rígido PVC Diam 25mm | 200 | 3.35 | 670
|  |  | C10.4 | 1 | 6137.5 | 6137.5
|  |  | SG10 | 1 | 76468.08 | 76468.08
SG11 | Capítulo |  | Instalación de climatización y ventilación | 1 | 143760.21 | 143760.21
C11.1 | Capítulo |  | Equipos y conexiones | 1 | 86672.71 | 86672.71
11000A | Partida | u | Certificación de instalación de climatización | 1 | 1748.89 | 1748.89
PN_GSR18 1519 | Partida | u | Recuperador de calor GSR 18 15/19 | 2 | 5559.73 | 11119.46
PN004.1 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo S&P o SODECA 125 mm | 2 | 341.11 | 682.22
PN004.2 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo S&P o SODECA 90 mm | 1 | 298.89 | 298.89
11185 | Partida | u | Emisor eléctrico 2000 W | 4 | 799.82 | 3199.28
11123625 | Partida | u | Detector sensor CO2 | 2 | 311.15 | 622.3
11160 | Partida | kg | Carga de gas refrigerante R-410A | 18 | 152.47 | 2744.46
111025 | Partida | u | Puesta en marcha | 1 | 1252.83 | 1252.83
111912B | Partida | u | Bomba de condensados SAUERMANN | 3 | 233.33 | 699.99
11052 | Partida | m | Cable bus de comunicaciones | 1100 | 7.79 | 8569
0803920B | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 20 mm | 160 | 25.55 | 4088
PN_AV36NMVE | Partida | u | Conjunto exterior HAIER AV36NMVETA MRV 5-H Haier | 1 | 19587.88 | 19587.88 | SE OFERTA MARCA MIDEA
PN_HAIERAS072 | Partida | u | Unidad interior split mural AS072MNERAC MRV Haier | 1 | 1047.85 | 1047.85 | SE OFERTA MARCA MIDEA
PN_HAB182MCE | Partida | u | Unidad interior cassette de 4 vías panel mini AB182MRERA(M) MRV | 3 | 1587.96 | 4763.88 | SE OFERTA MARCA MIDEA
PN_HAB242MRE | Partida | u | Unidad interior cassette de 4 vías panel mini AB242MRERA MRV | 3 | 1756.98 | 5270.94 | SE OFERTA MARCA MIDEA
PN_HAB282MRE | Partida | u | Unidad interior cassette de 4 vías panel mini AB282MRERA MRV | 8 | 1822.22 | 14577.76 | SE OFERTA MARCA MIDEA
PN_HPB620KB | Partida | u | Panel decorativo Round Flow 360º Cassette 4 vías Haier" 62x62 | 1 | 0 | 0 | EXCLUIDO
PN_HPB920KB | Partida | u | Panel decorativo Round Flow 360º Cassette 4 vías Haier" 92x92 | 14 | 196.58 | 2752.12 | SE OFERTA MARCA MIDEA
PN_HCSA164DBT | Partida | u | Control centralizado modelo HC-SA164DBT "Haier" | 1 | 1426.59 | 1426.59 | SE OFERTA MARCA MIDEA
PN_HIWA164DBI | Partida | u | Módulo WiFi modelo HI-WA164DBI "Haier" | 1 | 1425.55 | 1425.55 | SE OFERTA MARCA MIDEA
PN_HW-PA201AB | Partida | u | Control de grupo modelo HW-PA201ABK "Haier" | 6 | 132.47 | 794.82 | SE OFERTA MARCA MIDEA
|  |  | C11.1 | 1 | 86672.71 | 86672.71
C11.2 | Capítulo |  | Conexiones | 1 | 12957.73 | 12957.73
FQG-B335A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B335A para sistema MRV Haier | 9 | 207.48 | 1867.32 | SE OFERTA MARCA MIDEA
FQG-B506A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B506A para sistema MRV Haier | 4 | 258.96 | 1035.84 | SE OFERTA MARCA MIDEA
FQG-B730A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B730A para sistema MRV Haier | 1 | 312.48 | 312.48 | SE OFERTA MARCA MIDEA
FQG-B1350A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B1350A para sistema MRV Haier | 1 | 389.96 | 389.96 | SE OFERTA MARCA MIDEA
HZG-20B | Partida | u | Kit de conexión modelo HZG-20B MRV Haier | 1 | 0 | 0 | EXCLUIDO
11158A5 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1 5/8" (41,27mm) + 3/4" (19,05mm) | 32 | 97.78 | 3128.96
11159A5 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1 3/8" (34,90) + 3/4" (22,20mm) | 14 | 88.65 | 1241.1
11159A2 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1 3/8" (34,90) + 7/8" (22,20mm) | 13 | 92.25 | 1199.25
11170A5 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 7/8" (22,20mm) + 1/2" (12,7mm) | 10 | 42.15 | 421.5
11154A3 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 3/4" (19,05mm) + 1/2" (12,7mm) | 7 | 36.99 | 258.93
11152A1 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1/2" (12,7mm) + 1/4" (6,32mm) | 12 | 23.24 | 278.88
11153A2 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 5/8" (15,87mm) + 3/8" (9,52mm) | 46 | 29.85 | 1373.1
11151A1 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 3/8" (9,52mm) + 1/4" (6,32mm) | 3 | 20.74 | 62.22
11154A2 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 3/4" (19,05mm) + 3/8" (9,52mm) | 8 | 33.12 | 264.96
11157A4 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1 1/8" (28,58mm) + 5/8" (15,87mm) | 4 | 58.86 | 235.44
11156A3 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1 1/8" (28,58mm) + 1/2" (12,7mm) | 3 | 51.11 | 153.33
11155A2 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 7/8" (22,20mm) + 3/8" (9,52mm) | 6 | 42.15 | 252.9
11158A1 | Partida | m | Línea frigorífica doble cobre 1 5/8" (41,27mm) + 1/4" (6,32mm) | 6 | 80.26 | 481.56
|  |  | C11.2 | 1 | 12957.73 | 12957.73
C11.3 | Capítulo |  | Difusión | 1 | 44129.77 | 44129.77
11260 | Partida | u | Boca de extracción diam 100 mm | 8 | 35.89 | 287.12
11211 | Partida | m2 | Conducto de lana mineral "Climaver Neto" | 492 | 64.48 | 31724.16
PM0012 | Partida | ml | Conducto de chapa galvanizada 200 mm diametro y 0,6 mm | 186 | 33.36 | 6204.96
PM0013 | Partida | ml | Conducto de chapa galvanizada 300 mm diametro y 0,6 mm | 26 | 48.82 | 1269.32
1125520X10B | Partida | u | Rejilla impulsion/retorno 300x100mm, 20-45 de Madel | 45 | 75.49 | 3397.05
11255760X50 | Partida | u | Rejilla de intemperie ventilación 600x500mm | 6 | 207.86 | 1247.16
|  |  | C11.3 | 1 | 44129.77 | 44129.77
|  |  | SG11 | 1 | 143760.21 | 143760.21
SG12 | Capítulo |  | Instalación de protección contra incendios | 1 | 34849.25 | 34849.25
03264 | Partida | u | Certificación de instalación de PCI | 1 | 1749.66 | 1749.66
12001 | Partida | PA | Acometida instalación protección contra incendios, a justificar | 1 | 837.49 | 837.49
12020 | Partida | u | Boca de incendio equipada | 3 | 359.4 | 1078.2
12031C | Partida | u | Depósitos para reserva agua PCI de 3000L | 4 | 2711.14 | 10844.56
1203370B | Partida | u | Grupo de presión contra incendios BOMDESA GIEU 12/70 | 1 | 6668.88 | 6668.88
09022 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R 25 mm | 16 | 89.96 | 1439.36
12038 | Partida | m | Red de distribución de agua de 2" PP-R | 28 | 72.08 | 2018.24
12037 | Partida | m | Red de distribución de agua de 1 1/2" PP-R | 36 | 64.79 | 2332.44
12021 | Partida | u | Extintor polvo ABC polivalente 6kg | 11 | 39.55 | 435.05
12022 | Partida | u | Extintor nieve carbónica CO2 5kg | 1 | 72.21 | 72.21
12023 | Partida | u | Señalización de equipos contra incendios, fotoluminiscente | 18 | 15.55 | 279.9
NEMOS | Partida | u | Señalización de medios de evacuación, fotoluminiscente | 24 | 15.55 | 373.2
12PUL-SETA | Partida | u | Interruptor de Botón de Presión para Parada de Emergencia | 3 | 70.09 | 210.27
12033 | Partida | u | Sellado de penetraciones: manguito cortafuego | 21 | 74.68 | 1568.28
12034 | Partida | u | Sellado de paso de cables con almohadillas intumescentes | 2 | 82.35 | 164.7
1200-6 | Partida | u | Central de detección automática de incendios de 6 zonas | 1 | 886.59 | 886.59
12003 | Partida | u | Detector óptico de humos | 29 | 98.99 | 2870.71
12004 | Partida | u | Pulsador de alarma, con tapa | 3 | 77.77 | 233.31
12005 | Partida | u | Sirena | 4 | 196.55 | 786.2
PN_CABLEPCI | Partida | m | Cableado apantallado 1,5 mm2 + PVC RIGIDO | 856 | 0 | 0
|  |  | SG12 | 1 | 34849.25 | 34849.25
SG13 | Capítulo |  | Gestión de residuos | 1 | 9027.2 | 9027.2
14001 | Partida | u | Transporte residuos inertes sin clasificar, contenedor 5 m3 | 40 | 225.68 | 9027.2
|  |  | SG13 | 1 | 9027.2 | 9027.2
SG14 | Capítulo |  | Seguridad y salud | 1 | 1500 | 1500
10.01 | Partida | ud | SEGURIDAD Y SALUD | 1 | 1500 | 1500
|  |  | SG14 | 1 | 1500 | 1500
|  |  | 83BILBAO | 1 | 820741.93 | 820741.93