## Hoja1
Presupuesto
Código | Nat | Ud | Resumen | CanPres | PrPres | ImpPres
SG01 | Capítulo |  | Demoliciones y trabajos previos | 1 | 8745.92 | 8745.92
SG0101 | Capítulo |  | Demolición Fachada | 1 | 3263.19 | 3263.19
I_REP REJ | Partida | m2 | Reparación apuertura tras demolición de cierre metálico | 144.5 | 5.42 | 783.19
I_CH.AR | Partida | m2 | Limpieza de fachada mediante chorro de agua | 160 | 15.5 | 2480
|  |  | SG0101 | 1 | 3263.19 | 3263.19
PRE | Capítulo |  | Demolición Estructura | 1 | 721.2 | 721.2
01010EA | Partida | m² | Adecuación rampa mediante picado | 18.03 | 40 | 721.2
|  |  | PRE | 1 | 721.2 | 721.2
SG0103 | Capítulo |  | Demolición Albañilería | 1 | 4047.53 | 4047.53
01019 | Partida | m² | Desmontaje de cierre metálico | 130.71 | 22.89 | 2991.95
01040 | Partida | m² | Desmontaje de carpintería exterior acristalada | 9.6 | 16.66 | 159.94
I_POL.FA | Partida | m | Demolición pollete fachada | 50 | 16.5 | 825
01031C | Partida | m² | Demolición de partición interior de fábrica revestida e<11.5cm | 8 | 8.83 | 70.64
|  |  | SG0103 | 1 | 4047.53 | 4047.53
SG0104 | Capítulo |  | Demolición Varios | 1 | 464 | 464
I_LIMP | Partida | m² | Limpieza de escombros con medios manuales | 50 | 9.28 | 464
|  |  | SG0104 | 1 | 464 | 464
SG0105 | Capítulo |  | Instalaciones | 1 | 250 | 250
I_CUADRO | Partida | PA | Desmontaje de instalación del cuadro | 1 | 250 | 250
|  |  | SG0105 | 1 | 250 | 250
|  |  | SG01 | 1 | 8745.92 | 8745.92
SG02 | Capítulo |  | Estructuras | 1 | 21119.96 | 21119.96
I_NOTAS | Partida |  | (PREVISIÓN). A FALTA DE RECIBIR ESTUDIO ESTRUCTURAL | 0 | 0 | 0
020268B | Partida | kg | Acero S275 JR en placa de anclaje | 62.8 | 3.56 | 223.57
E001 | Partida | u | Perno conector de tornillo y placa dentada tecnaria CTCEM14/040 | 8 | 7.28 | 58.24
020269 | Partida | m² | Bancada de tramex para instalaciones | 20 | 64.38 | 1287.6
EHX011 | Partida | m² | Forjado de losa mixta con chapa colaborante. e=10cm | 14 | 73.08 | 1023.12
020267 | Partida | kg | Acero perfiles laminados en caliente en vigas de unión soldada | 6015.4 | 3.08 | 18527.43
|  |  | SG02 | 1 | 21119.96 | 21119.96
SG03 | Capítulo |  | Albañileria | 1 | 72572.77 | 72572.77
C03.1 | Capítulo |  | Fábrica de ladrillo | 1 | 4954.18 | 4954.18
03101 | Partida | m² | Cerramiento e: 11.5 cm ladrillo hueco para revestir i/dint | 154 | 32.17 | 4954.18
|  |  | C03.1 | 1 | 4954.18 | 4954.18
C03.2 | Capítulo |  | Placas de yeso (paredes) | 1 | 42095.01 | 42095.01
0321C6N | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2N disp C) c/aislamiento | 90.42 | 48.85 | 4417.02
0321C6W | Partida | m² | Tabique sencillo (15+70+15)/600 (2W disp C) c/aislamiento | 348.38 | 54.6 | 19021.55
0324O66W | Partida | m² | Trasdosado directo placa yeso 15 (1W) | 252.18 | 23.07 | 5817.79
I_A.PAN | Partida | m² | Placa aquapanel | 19.8 | 0 | 0
03298B | Partida | m² | Trasdosado autoportante placa yeso 70+4x15 (4 FOC) EI120 | 50.06 | 48.17 | 2411.39
032012C4F | Partida | m² | Tabique múltiple (2x15+70+2x15)/600 (4 FOC disp C) c/aisl EI120 | 69.3 | 79.67 | 5521.13
03259C6W | Partida | m² | Trasdosado autoportante placa yeso 15 (1W disp C) c/maestras | 130.9 | 37.48 | 4906.13
|  |  | C03.2 | 1 | 42095.01 | 42095.01
C03.3 | Capítulo |  | Techos | 1 | 2076.54 | 2076.54
033015H | Partida | m² | Falso techo continuo de placas de yeso laminado W | 6 | 35.54 | 213.24
0334415F | Partida | m² | Falso techo continuo de placas de yeso laminado EI120 | 30 | 62.11 | 1863.3
|  |  | C03.3 | 1 | 2076.54 | 2076.54
C03.4 | Capítulo |  | Otros | 1 | 23447.04 | 23447.04
003.4.1 | Partida | m² | Formacion de rampas con pte 10 % | 27.45 | 17.15 | 470.77
003.4.2 | Partida | m² | Formacion de rampas con pte 4 % | 22.92 | 19.88 | 455.65
03433A | Partida | m | Formación de canaleta en suelo | 1.25 | 19.86 | 24.83
034331 | Partida | m | Formación de canaleta en duchas | 8 | 28.96 | 231.68
06003C | Partida | m² | Formación pte. e impermeabilzación doble lámina de betún | 102 | 29.41 | 2999.82
RO0007A | Partida | m | Apertura de zanja para colector enterrado A=30cm P=40cm | 9 | 30.16 | 271.44
0007 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pantallas TV | 1 | 60 | 60
0008 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de pequeño material de SG | 1 | 150 | 150
0078N | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación de tornos y portillo | 1 | 150 | 150
00081A | Partida | pa | Ayudas de albañilería para instalaciones | 1 | 1 | 1
0078N43 | Partida | u | Ayudas de albañilería para colocación y cableado de mesa | 1 | 100 | 100
0186243 | Partida | u | Caja de metacrilato con llave para termostato | 2 | 19.5 | 39
C03.04.08 | Partida | m² | Mortero autonivelante de cemento fibrado e: 8 cm con mallazo | 970 | 18.67 | 18109.9
15.01 | Partida | ud | Señalización elementos accesibles | 3 | 15 | 45
I_REC XPS | Partida | m2 | Recrecido XPS 10cm | 17.6 | 0 | 0
I_FOR.PEN | Partida | m2 | Formación de pendientes | 17.6 | 0 | 0
06PE02 | Partida | m | Banda de poliestireno expandido de 20 mm | 150.2 | 2.25 | 337.95
I_PAN.SAN | Partida | m2 | Panel sandwich | 9.45 | 0 | 0
I_IM.TELA | Partida | m2 | Doble Impermeabilización con tela asfáltica | 102 | 0 | 0
I_CAVITY | Partida | m² | Recrecido cavity 25+8 | 184.6 | 0 | 0
|  |  | C03.4 | 1 | 23447.04 | 23447.04
|  |  | SG03 | 1 | 72572.77 | 72572.77
SG04 | Capítulo |  | Actuaciones Acústicas | 1 | 209344.29 | 209344.29
4SA8I | Partida | m² | Suelo acústico. H8+I | 140 | 7.05 | 987
4SA086 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C6 | 45 | 16.85 | 758.25
4SA109 | Partida | m² | Suelo acústico. H8+C9 | 320.5 | 24.42 | 7826.61
I_CP | Partida | m | 3cm de Copoprén 80Kg/ m3 | 624.5 | 10.05 | 6276.23
I_4SA10AB2 | Partida | m² | Suelo acustico alto rendimiento | 485 | 96.86 | 46977.1
I_P11515 | Partida | m² | Trasdosado Acústico P1.15.L15 (1x15+15LM) | 1224.3 | 44.55 | 54542.57
0P230L15 | Partida | m² | Trasdosado Acústico P2.15.L15 (2x15+15LM) | 281.05 | 52.35 | 14712.97
I_T1.10.10 | Partida | m² | Tabque acústico T1.10.L10 (1x10+10LM) | 163.63 | 74.2 | 12141.35
0T112L12 | Partida | m² | Techo acústico T1.12.L12 (1x15+12LM) | 950 | 46.5 | 44175
I_T13030 | Partida | m² | Techo acústico T1.30.L30 (1x15+30LM) | 45 | 57.9 | 2605.5
I_T2.20.20 | Partida | m² | Techo acustico T2.20.L20 (2x20+20LM) | 140 | 60.05 | 8407
4PKB2BAJACL | Partida | m² | Forrado de conductos con PKB2 | 50 | 26 | 1300
4PKB2BAJA | Partida | m | Forrado de bajantes con PKB2 | 180 | 13 | 2340
I_CAJ | Partida | m2 | Forrado de bajantes con cajones | 80 | 47.9 | 3832
I_SILENCIOSOS | Partida | m3 | Silencioso X x Y x Z mm con refuerzo | 5.6 | 439.77 | 2462.71
|  |  | SG04 | 1 | 209344.29 | 209344.29
SG05 | Capítulo |  | Revestimientos | 1 | 40916.41 | 40916.41
05001 | Partida | m² | Enfoscado de cemento maestreado y bruñido en exteriores | 134.5 | 14.18 | 1907.21
05003B | Partida | m² | Alicatado gres porcelánico SALONI Menhir antracita 30x60cm | 151.8 | 43.77 | 6644.29
05004B | Partida | u | Jabonera gres porcelánico SALONI Menhir antracita | 12 | 13.21 | 158.52
05020AAA | Partida | m² | Remate decorativo de chapa de aluminio lisa lacado NEGRO | 49.02 | 20 | 980.4
05020A | Partida | m² | Remate decorativo de chapa de aluminio lacado "5 palillos" 2 mm | 1.55 | 94.02 | 145.73
05022 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores, color a elegir | 1415.07 | 4.58 | 6481.02
05023 | Partida | m² | Pintura plástica mate en interiores (horizontal), color a elegir | 1200 | 5.27 | 6324
05021 | Partida | m² | Pintura pétrea mate en exteriores, color a elegir | 194.5 | 6.55 | 1273.98
05024 | Partida | m² | Pintura esmalte sintético negro mate sobre hierro o acero | 113.89 | 11.1 | 1264.18
05326 | Partida | m² | Pintura tipo pizarra | 3.75 | 11.7 | 43.88
I_GRE_7740 | Partida | m | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7740 Fabrik Silk | 191.38 | 27.69 | 5299.31
I_GER_7721 | Partida | m | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7721 Mist | 232.68 | 27.69 | 6442.91
05017D | Partida | m² | Revestimiento mural GERFLOR Manhattan 7611 Snow | 30.4 | 27.69 | 841.78
0602107 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 70x10 mm | 232.71 | 8.5 | 1978.04
0602112 | Partida | m | Rodapié MDF prelacado 120x10 mm | 38.16 | 12.5 | 477
I_VINILO | Partida | m² | Vinilo ventanas fachada patio | 52 | 12.58 | 654.16
|  |  | SG05 | 1 | 40916.41 | 40916.41
SG06 | Capítulo |  | Pavimentos | 1 | 51213.07 | 51213.07
06022 | Partida | m² | Solado de baldosas de terrazo para uso exterior, bajorrelieve | 6.5 | 40.36 | 262.34
06014A4BG | Partida | m² | Pavimento caucho SBR GORILASTIC Gris 1000x500x40mm GRUESO | 45 | 45.54 | 2049.3
06006B | Partida | m² | Solado baldosas gres porcelánico SALONI Menhir 30x60cm | 193 | 44.27 | 8544.11
06025 | Partida | m² | Pavimento vinílico GERFLOR Bostonian Oak Honey | 147 | 39.83 | 5855.01
I_OAK.FAN | Partida | m² | PAVIMENTO VINÍLICO GERFLOR Royal Oak Fantasy Brown | 165 | 39.83 | 6571.95
06014A4G | Partida | m² | Pavimento caucho SBR GORILASTIC Fullblack 1000x500x40mm GRUESO | 455 | 43.79 | 19924.45
06024 | Partida | m | Perfil de transición de aluminio macizo, 50x2mm | 15.47 | 17.38 | 268.87
06030 | Partida | m | Perfil de remate en Z de aluminio macizo, 80x2mm | 32 | 19.07 | 610.24
060235 | Partida | m | Cinta para balizamiento amarilla y negra | 50 | 4.94 | 247
0602328 | Partida | m | Cinta antideslizante | 26.4 | 5.74 | 151.54
I_OAK BEIGE | Partida | m² | Pavimento de parquet laminado CREA 30 SOLID CLIC BOSTONIAN OAK B | 110 | 39.83 | 4381.3
I_CAU | Partida | u | baldosas resistente | 24 | 43.79 | 1050.96
06029G | Partida | m | Remate lateral baldosas caucho SBR Fullblack 1000x250x40mm GRUES | 40 | 32.4 | 1296
|  |  | SG06 | 1 | 51213.07 | 51213.07
SG07 | Capítulo |  | Carpinterías y Vidrios | 1 | 35153.55 | 35153.55
07002 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama media rotura puente térmico | 24.26 | 183.16 | 4443.46
07003 | Partida | m² | Carpintería aluminio lacado, gama básica | 16.36 | 140.7 | 2301.85
0706551644 | Partida | m² | Vidrio termoacústico CLIMALITE SILENCE 55.1(16air)44.1Si | 24.26 | 275.5 | 6683.63
07066 | Partida | m² | Vidrio laminar de seguridad, 6+6 mm | 16.36 | 84.25 | 1378.33
070075-100 | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja corredera 100cm | 2 | 560.16 | 1120.32
07025 | Partida | ud | Muelle cierrapuertas sobre puerta de aluminio | 8 | 88.89 | 711.12
07064 | Partida | m² | Espejo incoloro 5 mm | 66.87 | 80 | 5349.6
07023 | Partida | m² | Malla antipájaros en protección de hueco de ventilación | 13.35 | 24.76 | 330.55
07022 | Partida | m² | Estructura acero separadora de zonas, pintada en varios colores | 10.85 | 172.34 | 1869.89
07039 | Partida | ud | Barra antipánico | 8 | 70 | 560
07018A | Partida | m² | Soporte espejos con tablero MDF | 74.07 | 40.5 | 2999.84
01234PP10 | Partida | u | Suministro y colocación de portería aparcapatinetes de 10 plazas | 1 | 375.75 | 375.75
I_ARMARIOS | Partida | ud | Puertas contrafuegos armarios técnicos EI2 45-C5, 2 hoja 50cm | 1 | 608 | 608
I_GAL.110 | Partida | u | Puerta acero galvanizado, 1 hoja 110 cm c/cerradura EI2 60-C5 | 1 | 548.48 | 548.48
I_MDF180 | Partida | u | Puerta acero galvanizado, 2 hojas abatible 92cm (paso 180cm) | 2 | 804.57 | 1609.14
07075-90AB | Partida | ud | Puerta tablero MDF prelacada, 1 hoja abatible 92 cm c/cerradura | 1 | 419.36 | 419.36
I_ESPVC | Partida | u | Estanterias PVC 40x90x180 | 2 | 95 | 190
I_GAL_82 | Partida | ud | Puerta acero galvanizado, 1 hoja 82,5 cm c/cerradura | 2 | 399.49 | 798.98
07026A2 | Partida | m | Barandilla de acero h=90cm doble pasamanos | 15 | 190.35 | 2855.25
|  |  | SG07 | 1 | 35153.55 | 35153.55
SG08 | Capítulo |  | Instalación de saneamiento | 1 | 4176.78 | 4176.78
08001A | Partida | pa | Acometida de instalación saneamiento a red municipal | 1 | 350 | 350
SG.08.01.003 | Partida | u | Conexión de instalación saneamiento interior | 5 | 250 | 1250
DEH026 | Partida | u | Calo en forjado existente D 110 mm | 3 | 0 | 0
08036 | Partida | m | Canaleta prefabricada de hormigón polímero con tapa | 12 | 57.1 | 685.2
08039C | Partida | u | Colector suspendido de PVC, serie B de 40 mm | 155 | 0 | 0
08040 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 50 mm | 50 | 11.09 | 554.5
08041 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 63 mm | 15 | 0 | 0
08030 | Partida | m | Red de pequeña evacuación empotrada, PVC serie B, 32 mm | 10 | 6 | 60
08CS110 | Partida | m | Colector suspendido de PVC, serie B de 110 mm | 5 | 18.78 | 93.9
08040B | Partida | m | Colector superficial de PVC, serie B de 50 mm | 22 | 11.09 | 243.98
08031 | Partida | m | Red de pequeña evacuación empotrada, PVC serie B, 40 mm | 10 | 7.76 | 77.6
08022A | Partida | m | Colector enterrado PVC 50mm | 15 | 12.26 | 183.9
08020A | Partida | m | Colector enterrado PVC 75mm | 10 | 16.62 | 166.2
08016A | Partida | m | Colector enterrado PVC 110 mm | 30 | 17.05 | 511.5
08038 | Partida | u | Sumidero sifónico PVC salida vertical 75 mm | 4 | 0 | 0
|  |  | SG08 | 1 | 4176.78 | 4176.78
SG10 | Capítulo |  | Instalación de electricidad y telecomunicaciones | 1 | 53726.32 | 53726.32
C10.1 | Capítulo |  | Electricidad | 1 | 36431.72 | 36431.72
10100A | Partida | u | Certificación y boletines de instalación electricidad | 1 | 872.11 | 872.11
1013642 | Partida | u | Instalación provisional de obras | 1 | 450 | 450
101364 | Partida | u | Puesta en marcha de instalación de electricidad | 1 | 333.69 | 333.69
10102 | Partida | u | Cuadro general de baja tensión, armario 1650x1000x250 mm | 1 | 7500 | 7500
10115 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x1,5 mm2, Cu | 1729 | 2.19 | 3786.51
10116 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x2,5 mm2, Cu | 845 | 2.62 | 2213.9
10117 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 2x4 mm2, Cu | 13 | 3.55 | 46.15
10118C | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x2,5 mm2, Cu AFUMES (AS+) | 39 | 4.65 | 181.35
10120 | Partida | m | Cable multipolar RZ1-K 0,6/1 kV, 4x16 mm2, Cu | 123.5 | 13.31 | 1643.79
10316.3 | Partida | u | Latiguillo interconexión Fuerza | 11 | 5.17 | 56.87
10104 | Partida | m | Conductor de tierra cobre desnudo 25 mm² | 500 | 5.04 | 2520
1046A10A | Partida | u | Toma de corriente 16 A | 37 | 24 | 888
1046A10B | Partida | u | Toma de corriente empotrada 16 A | 2 | 22.31 | 44.62
1046A211A | Partida | u | KIT Caja de 2 módulos para suelo (1xTC16A+1xRJ45) | 4 | 69.74 | 278.96
1046A211B | Partida | u | KIT Caja de 2 módulos en paramento (1xTC16A+1xRJ45) | 3 | 66.99 | 200.97
1046A844A | Partida | u | KIT Caja de 8 módulos en paramento (4xTC16A+4xRJ45) | 2 | 105.03 | 210.06
1046A862A | Partida | u | KIT Caja de 8 módulos en paramento (6xTC16A+2xRJ45) | 3 | 127.47 | 382.41
101141A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x100mm GC | 325 | 20.52 | 6669
10114A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x200mm GC | 85 | 26.84 | 2281.4
101142A | Partida | m | Bandeja portacables "INDUCANAL CLICK" 60x300mm GC | 125 | 34.29 | 4286.25
10316.2 | Partida | u | Latiguillo interconexión Fuerza / Datos | 4 | 5.17 | 20.68
10108 | Partida | m | Tubo PVC rígido 25 mm, superficie | 250 | 2.76 | 690
10109 | Partida | m | Tubo PVC rígido 40 mm, superficie | 250 | 3.5 | 875
|  |  | C10.1 | 1 | 36431.72 | 36431.72
C10.2 | Capítulo |  | Iluminación | 1 | 9704.66 | 9704.66
10202 | Partida | u | Centralización de encendidos | 1 | 196.22 | 196.22
10201 | Partida | u | Plafón led redondo blanco I-TEC, Ref. 5550407 | 43 | 33.32 | 1432.76
102011 | Partida | u | Luminaria LED suspendida 40W SECOM 2200014084 + kit suspensión 5 | 2 | 45 | 90
10203 | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0051L, led | 67 | 34.49 | 2310.83
10204 | Partida | u | Luminaria estanca Airfal Supra S0108L, led | 29 | 31.86 | 923.94
10203A | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0050L L=1534mm | 17 | 38.17 | 648.89
10203B | Partida | u | Regleta industrial Airfal Delta D0050L L=1233mm | 17 | 35.32 | 600.44
10207 | Partida | u | Alumbrado emergencia 150 lúmenes | 68 | 41.59 | 2828.12
10135 | Partida | u | Interruptor de superficie | 8 | 25 | 200
10136 | Partida | u | Conmutador de superficie | 4 | 24.59 | 98.36
10002 | Partida | m | Tira Led | 10 | 37.51 | 375.1
|  |  | C10.2 | 1 | 9704.66 | 9704.66
C10.3 | Capítulo |  | Telecomunicaciones | 1 | 2903.94 | 2903.94
10301 | Partida | pa | Acometida Telecomunicaciones | 1 | 252.64 | 252.64
10315 | Partida | m | Cable rígido U/UTP 4 pares trenzados Cu | 880 | 1.41 | 1240.8
10317B | Partida | u | Armario rack de telecomunicaciones U29 | 1 | 856.14 | 856.14
103211 | Partida | u | Preinstalación control de acceso | 1 | 110.98 | 110.98
103212 | Partida | u | Preinstalación tornos de acceso | 1 | 123 | 123
07.04.04 | Partida | u | Registro enlace 450x450x120 mm. | 1 | 80.38 | 80.38
10150 | Partida | u | Recibido de torniquetes y portillos de control de acceso | 1 | 120 | 120
182550 | Partida | u | Colocación de Antena WiFi | 4 | 30 | 120
|  |  | C10.3 | 1 | 2903.94 | 2903.94
C10.4 | Capítulo |  | Audio y megafonía | 1 | 4686 | 4686
EXT021 | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x1,5mm2 | 650 | 2.32 | 1508
EXT021B | Partida | m | Circuito interior con cable libre de oxígeno 2x2,5mm2 | 250 | 3.73 | 932.5
EXT022 | Partida | m | Conducto PVC Flexible de 20mm | 500 | 1.26 | 630
02.06.06 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 25mm | 600 | 1.03 | 618
02.06.08 | Partida | m | Tubo corrugado Diam 35mm | 250 | 1.23 | 307.5
02.06.07 | Partida | m | Tubo rígido PVC Diam 25mm | 250 | 2.76 | 690
|  |  | C10.4 | 1 | 4686 | 4686
|  |  | SG10 | 1 | 53726.32 | 53726.32
SG09 | Capítulo |  | Instalación de fontanería y ACS | 1 | 54065.38 | 54065.38
C009.1 | Capítulo |  | Agua fría | 1 | 11477.88 | 11477.88
09000 | Partida | u | Certificación y legalización instalación fontaneria | 1 | 352.09 | 352.09
08.02 | Partida | u | Instalación provisional de obra de fontanería | 1 | 287.23 | 287.23
09001 | Partida | PA | Acometida instalación fontanería, a justificar | 1 | 342.11 | 342.11
09002A | Partida | u | Grupo de presión Baeza 2xMulti 25-5M | 1 | 2034.32 | 2034.32
05.03.09B | Partida | u | Depósito de membrana 200 litros | 1 | 414.74 | 414.74
09071A | Partida | u | Descalcificador AQUALAI modelo K1000VUF (5.000L/h) | 1 | 2049.26 | 2049.26
05.03.0240 | Partida | u | Calderín de presión hidroneumático 40L | 2 | 206.85 | 413.7
090311 | Partida | u | Depósito auxliliar 1000 l polietileno alta densidad, prismático | 2 | 530.24 | 1060.48
09030B | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 63 mm | 10 | 41.07 | 410.7
090200 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 50 mm | 50 | 28.55 | 1427.5
09028 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 40 mm | 15 | 19.42 | 291.3
09027 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 32 mm | 35 | 12.18 | 426.3
09022 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R 25 mm | 35 | 10.26 | 359.1
09026 | Partida | m | Tubería instalación interior PP-R, 20 mm | 45 | 9.83 | 442.35
EN639 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 63mm | 10 | 8.87 | 88.7
EN4090 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 50mm | 65 | 7.56 | 491.4
EN409 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 40mm | 25 | 6.13 | 153.25
EN329 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 32mm | 20 | 5.07 | 101.4
EN259 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 25mm | 30 | 4.16 | 124.8
EN209 | Partida | m | Encoquillado de tubería e=9mm para tubería 20mm | 45 | 4.05 | 182.25
05.03.01 | Partida | u | Purgador manual de aire | 1 | 24.9 | 24.9
|  |  | C009.1 | 1 | 11477.88 | 11477.88
C009.2 | Capítulo |  | Agua caliente sanitaria | 1 | 19736.95 | 19736.95
092020 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 20 mm c/aislam | 45 | 17.72 | 797.4
092032 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 32 mm c/aislam | 30 | 22.26 | 667.8
092040 | Partida | m | Tubería ACS instalación interior PP-R 40 mm c/aislam | 10 | 28.67 | 286.7
09220 | Partida | u | Vaso de expansión cerrado 50 l | 1 | 144.22 | 144.22
09221 | Partida | u | Bomba de circulación rotor húmedo 1" | 2 | 344.89 | 689.78
08052 | Partida | m | Tubería para ventilación de aerotermia, PVC, 160 mm | 140 | 23.08 | 3231.2
09230HTB | Partida | u | Bomba de calor Ferroli 260HT | 7 | 1988.55 | 13919.85
|  |  | C009.2 | 1 | 19736.95 | 19736.95
C009.3 | Capítulo |  | Válvulas y elementos | 1 | 14457.35 | 14457.35
05.01.09 | Partida | m | Colector polipropileno retic. PP-R, 63 mm diám. | 2 | 380.75 | 761.5
09043 | Partida | u | Válvula de esfera 3/4" (20 mm) | 32 | 17.73 | 567.36
09044 | Partida | u | Válvula de esfera 1" (25 mm) | 33 | 21.58 | 712.14
09045 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/4" (32 mm) | 10 | 28.35 | 283.5
09046 | Partida | u | Válvula de esfera 1 1/2" (40 mm) | 3 | 39.77 | 119.31
09048 | Partida | u | Válvula de esfera 2" (50 mm) | 24 | 45.67 | 1096.08
09047 | Partida | u | Válvula de esfera 2 1/4" (63 mm) | 2 | 59.3 | 118.6
09052B | Partida | u | Válvula de retención 3/4" (20 mm) | 14 | 32.8 | 459.2
09053A | Partida | u | Válvula de retención 1" (25 mm) | 16 | 34.34 | 549.44
09053B | Partida | u | Válvula de retención 1 1/2" (40 mm) | 2 | 34.01 | 68.02
09054 | Partida | u | Válvula de retención 2" (50 mm) | 3 | 46.57 | 139.71
09073 | Partida | u | Llave de paso con grifo de vaciado 3/4" | 10 | 23 | 230
09061 | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías PRESTO, de 1 1/4" | 2 | 1898.26 | 3796.52
09061B | Partida | u | Válvula mezcladora termostática de 3 vías ULTRAMIX, de 1 1/4" | 2 | 806.33 | 1612.66
09058 | Partida | u | Válvula limitadora de presión 1 1/2" (40 mm) | 7 | 186.36 | 1304.52
095326 | Partida | u | Válvula reguladora de caudal 1 1/2" | 7 | 93.98 | 657.86
09067 | Partida | u | Filtro de cartucho contenedor de carbón activo i/llaves de paso | 1 | 102 | 102
09070 | Partida | u | Válvula de equilibrado estático 3/4" | 8 | 110.87 | 886.96
05.03.04 | Partida | u | Manómetro de esfera, con escala de 0 a 10 kg/m2 | 6 | 40.98 | 245.88
05.03.05 | Partida | u | Termómetro ø100 de bulbo y capilar 0-120ºc, toma vertical | 2 | 39.17 | 78.34
RO1 | Partida | u | Termómetro digital Mundocontrol FN-49 | 2 | 79.61 | 159.22
009.4 | Partida | u | Filtro auto limpiante semiautomático de Klinwass de 1 1/4" | 1 | 508.53 | 508.53
|  |  | C009.3 | 1 | 14457.35 | 14457.35
C009.4 | Capítulo |  | Grifería y aparatos | 1 | 8393.2 | 8393.2
09401A | Partida | u | Lavabo de encimera "Mediclinics SNR036CS" | 6 | 104.04 | 624.24
09402B | Partida | u | Inodoro "Roca Victoria" para fluxor | 4 | 207.43 | 829.72
09402AD | Partida | u | Inodoro "Roca Access" tanque bajo adaptado | 2 | 404.76 | 809.52
09403 | Partida | u | Urinario "Roca Chic" | 1 | 124.52 | 124.52
09423 | Partida | u | PRESTO 65 Conjunto Ducha Con Rociador Antivandálico | 12 | 198.36 | 2380.32
09424 | Partida | u | Rociador antivandálico ducha "Presto" | 2 | 71.92 | 143.84
09420 | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 105 ECO L" AFS | 4 | 92.54 | 370.16
09421A | Partida | u | Grifería temporizada lavabo "Presto 605 Palanca ECO" AFS | 2 | 118.49 | 236.98
09422 | Partida | u | Grifería temporizada urinario "Presto 12A ECO" | 1 | 74.01 | 74.01
09425 | Partida | u | Grifería temporizada "Presto 712" Palanca | 2 | 107.92 | 215.84
09426 | Partida | u | Grifería temporizada inodoro "Presto 1000 C ECO" | 2 | 113.98 | 227.96
09404 | Partida | u | Pileta vertedero "Roca Garda" con grifo mural simple | 1 | 302.36 | 302.36
09406 | Partida | u | Barra sujeción minusválidos para inodoro | 2 | 105.45 | 210.9
09407 | Partida | u | Asiento minusválidos para ducha | 2 | 225.52 | 451.04
09408 | Partida | u | Pasamanos minusválidos para ducha | 2 | 67.54 | 135.08
09411 | Partida | ud | Secamanos | 2 | 23.72 | 47.44
09465 | Partida | u | Kit de alarma para minusválidos | 2 | 249.01 | 498.02
09405C | Partida | u | Fuente de agua refrigerada MEDICLINICS modelo FA0025C | 1 | 711.25 | 711.25
|  |  | C009.4 | 1 | 8393.2 | 8393.2
|  |  | SG09 | 1 | 54065.38 | 54065.38
SG11 | Capítulo |  | Instalación de climatización y ventilación | 1 | 128448.17 | 128448.17
C11.1 | Capítulo |  | Equipos y conexiones | 1 | 83379.65 | 83379.65
11000A | Partida | u | Certificación de instalación de climatización | 1 | 633.28 | 633.28
1114000350 | Partida | u | Ventilador helicocentrígugo "S&P TD-4000/350 MIXVENT" | 2 | 1850.24 | 3700.48
FV123 | Partida | u | Filtros y cajas filtrantes FBL-N | 1 | 124.65 | 124.65
2 | Partida | u | Recuperador de calor "S&P CADB/T-HE D 18 ECOWATT" | 1 | 4661.38 | 4661.38
3 | Partida | u | Recuperador de Calor "S&P" CAD COMPACT 3200 ECOWATT | 1 | 6346.02 | 6346.02
HAIERAV46NMVE | Partida | u | Conjunto exterior HAIER AV46NMVETA Haier | 1 | 26361.94 | 26361.94
HAIERAB162MCF | Partida | u | Unidad interior cassette de 4 vías panel mini AB162MCFRA MRV | 6 | 1006.25 | 6037.5
HAIERAB182MNF | Partida | u | Unidad interior cassette de 4 vías panel mini AB182MNFRA MRV | 6 | 1049.95 | 6299.7
HAIERAB242MRE | Partida | u | Unidad interior cassette de 4 vías panel mini AB242MNFRA MRV | 12 | 1203.6 | 14443.2
HAIERPB-620QB | Partida | u | Panel decorativo Round Flow 360º Cassette 4 vías Haier" PB-620QB | 6 | 137.2 | 823.2
HAIERPB-950KB | Partida | u | Panel decorativo Round Flow 360º Cassette 4 vías Haier" PB-950QB | 18 | 198.38 | 3570.84
HAIERAS072MFF | Partida | u | Unidad interior split mural AS072MFFRA MRV Haier | 1 | 848.93 | 848.93
HW-SA301AFKI | Partida | u | Mando por cable Modelo HW-SA301AFK-I Haier | 7 | 143.29 | 1003.03
HCSA164DBT | Partida | u | Control centralizado modelo HC-SA164DBT "Haier" | 1 | 927.6 | 927.6
HI-WA164DBI | Partida | u | Módulo WiFi modelo HI-WA164DBI "Haier" | 1 | 140.4 | 140.4
11160 | Partida | kg | Carga de gas refrigerante R-410A | 46.39 | 76.69 | 3557.65
111025 | Partida | u | Puesta en marcha | 1 | 595.82 | 595.82
111912 | Partida | u | Bomba de condensados MASTONE | 1 | 122.91 | 122.91
111912B | Partida | u | Bomba de condensados SAUERMANN | 2 | 188.31 | 376.62
11052 | Partida | m | Cable bus de comunicaciones | 920 | 2.21 | 2033.2
11123625 | Partida | u | Detector sensor CO2 | 2 | 385.65 | 771.3
|  |  | C11.1 | 1 | 83379.65 | 83379.65
C11.2 | Capítulo |  | Conexiones | 1 | 21541.89 | 21541.89
FQG-B335A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B335A para sistema MRV Haier | 15 | 189.27 | 2839.05
FQG-B506A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B506A para sistema MRV Haier | 3 | 198.27 | 594.81
FQG-B730A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B730A para sistema MRV Haier | 4 | 236.53 | 946.12
FQG-B1350A | Partida | u | Derivador frigorífico modelo FQG-B1350A para sistema MRV Haier | 2 | 268.04 | 536.08
HZG-20B | Partida | u | Kit de conexión modelo HZG-20B MRV Haier | 1 | 441.33 | 441.33
1001 | Partida | m | Línea frigorífica cobre 1/4" (6,32mm) | 35 | 21 | 735
1002 | Partida | m | Línea frigorífica cobre 3/8" (9,52mm) | 65 | 23.7 | 1540.5
1003 | Partida | m | Línea frigorífica cobre 1/2" (12,7mm) | 40 | 26.1 | 1044
111459A1A | Partida | m | Línea frigorífica simple cobre 1" (25,4mm) | 5 | 28.4 | 142
1006 | Partida | m | Línea frigorífica cobre 5/8" (15,87mm) | 85 | 30.8 | 2618
1004 | Partida | m | Línea frigorífica cobre 3/4" (19,05mm) | 85 | 33.2 | 2822
1005 | Partida | m | Línea frigorífica cobre 7/8" (22,20mm) | 60 | 36.6 | 2196
11156A2S | Partida | m | Línea frigorífica simple cobre 1 1/4" | 65 | 41.8 | 2717
11156A3S | Partida | m | Línea frigorífica simple cobre 1 1/2" | 50 | 47.4 | 2370
|  |  | C11.2 | 1 | 21541.89 | 21541.89
C11.3 | Capítulo |  | Difusión | 1 | 23526.63 | 23526.63
11260A | Partida | u | Boca de extracción diam 125 mm | 19 | 50.91 | 967.29
11211 | Partida | m2 | Conducto de lana mineral "Climaver Neto" | 380 | 30.86 | 11726.8
11220 | Partida | m2 | Conducto de chapa galvanizada 0,6 mm | 160 | 45.13 | 7220.8
1659529 | Partida | m2 | Rejilla para toma de aire exterior | 12.82 | 153.93 | 1973.38
11200200X10B6 | Partida | u | Reja de admisión/extracción MADEL LMT 200X200 | 16 | 33.44 | 535.04
11250250X10B7 | Partida | u | Reja de admisión/extracción MADEL LMT 200x250 | 20 | 36.74 | 734.8
11100100X10B9 | Partida | u | Reja de admisión/extracción MADEL LMT 100X100 | 2 | 29.85 | 59.7
11300250X10B | Partida | u | Reja de admisión/extracción MADEL LMT 300X250 | 6 | 51.47 | 308.82
|  |  | C11.3 | 1 | 23526.63 | 23526.63
|  |  | SG11 | 1 | 128448.17 | 128448.17
SG12 | Capítulo |  | Instalación de protección contra incendios | 1 | 29175.72 | 29175.72
12050 | Partida | u | Legalización de instalación de PCI incluso proyecto | 1 | 598.8 | 598.8
12001 | Partida | PA | Acometida instalación protección contra incendios, a justificar | 1 | 527.9 | 527.9
1200-12 | Partida | ud | Central de detección automática de incendios de 12 zonas | 1 | 560.09 | 560.09
12003 | Partida | u | Detector óptico de humos | 37 | 36.31 | 1343.47
12004 | Partida | u | Pulsador de alarma, con tapa | 4 | 34.12 | 136.48
12005 | Partida | u | Sirena interior | 4 | 72.94 | 291.76
12011 | Partida | m | Cableado 1,5 mm2 + PVC FLEXIBLE | 625 | 3.51 | 2193.75
12020 | Partida | u | Boca de incendio equipada | 4 | 359.4 | 1437.6
12031C | Partida | u | Depósitos para reserva agua PCI de 3000L | 4 | 1421.48 | 5685.92
1203370B | Partida | u | Grupo de presión contra incendios BOMDESA GIEU 12/70 | 1 | 2065.88 | 2065.88
120352 | Partida | m | Red de distribución de agua de 2" | 110 | 44.13 | 4854.3
12037 | Partida | m | Red de distribución de agua de 1 1/4" | 85 | 16.28 | 1383.8
12021 | Partida | u | Extintor polvo ABC polivalente 6kg | 13 | 36.85 | 479.05
12022 | Partida | u | Extintor nieve carbónica CO2 5kg | 1 | 72.21 | 72.21
12023 | Partida | u | Señalización de equipos contra incendios, fotoluminiscente | 22 | 5.51 | 121.22
12024 | Partida | u | Señalización de medios de evacuación, fotoluminiscente | 35 | 5.51 | 192.85
12033 | Partida | u | Sellado de penetraciones: manguito cortafuego | 8 | 74.68 | 597.44
12034 | Partida | u | Sellado de paso de cables con almohadillas intumescentes | 8 | 82.35 | 658.8
I_COLL | Partida | u | Collarines intumescentes | 80 | 74.68 | 5974.4
|  |  | SG12 | 1 | 29175.72 | 29175.72
SG13 | Capítulo |  | Gestión de residuos | 1 | 6740.4 | 6740.4
14001 | Partida | u | Transporte residuos inertes sin clasificar, contenedor 5 m3 | 40 | 168.51 | 6740.4
|  |  | SG13 | 1 | 6740.4 | 6740.4
SG14 | Capítulo |  | Seguridad y salud | 1 | 1500 | 1500
10.01 | Partida | ud | 1 | 1 | 1500 | 1500
|  |  | SG14 | 1 | 1500 | 1500
|  |  | 8132_ALZIRA | 1 | 716898.74 | 716898.74